## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Sửa chữa máy cộng hưởng từ MRI 1.5T | Sửa chữa máy cộng hưởng từ MRI 3.0T model: Magnetom Verio a Tim + Dot system, hãng sản xuất: Siemens AG Healthcare Sector, số serial: 60009: - Thay thế mới phốt, bạc đạn. - Thay thế mới máy nén. - Thay thế mới bộ thiết bị khởi động từ. - Thay thế mới role nhiệt. - Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế và sửa chữa linh kiện, thiết bị không còn báo lỗi nhiệt độ cao, chiller và các bộ phận thay thế của máy hoạt động bình thường. | Gói | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy bơm tiêm cản quang | Thay thế linh kiện tương thích với máy bơm tiêm cản quang model: Salient, hãng sản xuất: Bayer, số serial: 88659: - Thay thế mới đầu piston A. - Thay thế mới sensor nhận ống tiêm - Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
3 | 3 | Pin cho máy siêu âm tim model CX50 | Pin tương thích với máy siêu âm tim model: CX50, hãng sản xuất: Philips, số serial: US91450025: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện đầu ra 14.4V. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Khối | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy rửa khử khuẩn | Cảm biến áp suất (pressure switch) tương thích với máy rửa khử khuẩn model: WD46-5-303, hãng sản xuất: Getinge, số serial: WAA066742: - Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng | Cái | 1
5 | 5 |  |  |  | 0
6 | 6 |  |  |  | 0
7 | 7 |  |  |  | 0