CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...

SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số .........../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) có VAT | Thành tiền (VND) có VAT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tháo dỡ tường xây và vận chuyển đổ bỏ xà bần | - Che chắn xung quanh trước khi thực hiện phá dỡ; - Cắt rãnh ô vuông trước khi phá dỡ gạch, hạn chế tối đa bụi phát sinh; - Vệ sinh, vận chuyển đổ bỏ xà bần ra khỏi công trường. | m3 | 6,5 |  |  |  |
| 2 | Tường gạch dày 8 cm | - Bao gồm: nhân công, gạch 8 x 8 x 18 cm, vữa xi măng M75, vật tư phụ; - Vữa xi măng M75 gồm xi măng và cát; - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 46 |  |  |  |
| 3 | Trát tường dày 2 cm | - Bao gồm: vữa xi măng M75, nhân công, vật tư phụ; - Yêu cầu về nghiệm thu: + Lớp vữa trát phải bám dính chắc với kết cấu, không bị bong, rộp; + Bề mặt trát phải phẳng, không gồ ghề cục bộ; + Khe hở không quá 2 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 59 |  |  |  |
| 4 | Lát sàn nhựa vân gỗ 2,5 mm | - Bao gồm: Sàn nhựa vân gỗ, nhân công, vật tư phụ; - Yêu cầu kỹ thuật của sàn nhựa vân gỗ: + Kích thước (dài x rộng): 914,4 x 152,4 mm (±0,5 mm); + Độ dày: ≥ 2,5 mm; + Cấu tạo sàn gồm 5 lớp; + Lớp phủ bảo vệ (Wear layer): ≥ 0,3 mm; + Ổn định kích thước (Dimensional stability): ≤ 0,25%; + Vết lõm lưu lại (Residual indentation): ≤ 0,1 mm; + Sản phẩm không chứa chất độc hại. | m2 | 16 |  |  |  |
| 5 | Lắp dựng vách gỗ khung sắt | - Bao gồm: vật tư vách gỗ, vít, nhân công, vệ sinh. - Vật tư cấu tạo vách bao gồm: + Khung xương bằng sắt hộp 50 x 50 mm, dày ≥ 1,5 mm; + Tấm gỗ MDF dày 9 mm; - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 2 |  |  |  |
| 6 | Bả matit tường trong nhà | - Bao gồm: nhân công (lột giấy dán tường, xả nhám, làm sạch bề mặt), bột bả (bả phẳng 2 lớp hoàn thiện), vật tư phụ; - Yêu cầu kỹ thuật của bột bả: + Độ lưu động: ≥ 180 mm; + Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn: ≥ 0,8 MPa; + Độ cứng bề mặt sau 7 ngày: ≥ 0,19. - Yêu cầu về nghiệm thu: + Bề mặt lớp bả phải mịn, phẳng; + Khe hở không quá 2 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 34 |  |  |  |
| 7 | Sơn nước trong nhà 2 lớp hoàn thiện | - Bao gồm: nhân công, vật tư sơn, rulo, vật tư phụ; - Xử lý bề mặt trước khi sơn: cạo bỏ các chỗ sần sùi, phồng rộp, bả lại các vị trí lõm, xả phẳng và vệ sinh hoàn thiện; - Yêu cầu kỹ thuật của sơn nước trong nhà: + Có khả năng kháng khuẩn tới 99,9% các loại vi khuẩn thông thường; + Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô: loại 0; + Độ phủ: khoảng 94 g/m2; + Độ mịn: ≤ 20 μm; + Độ rửa trôi: ≥ 100 chu kỳ; + Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC): ≤ 18 g/L; + Thời gian khô bề mặt: ≤ 0,6 h. - Yêu cầu về nghiệm thu: + Khe hở không quá 1 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn; + Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng; + Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục. | m2 | 77 |  |  |  |
| 8 | Trần thạch cao khung nổi | - Bao gồm: khung trần nổi, tấm trần thạch cao, nhân công. - Yêu cầu kỹ thuật của khung trần nổi: + Chất liệu: Hợp kim thép cao cấp; - Yêu cầu kỹ thuật của tấm trần thạch cao: + Kích thước: 605 x 1210 x 8 mm; + Chất liệu: thạch cao; + Hoa văn dạng đục lỗ. | m2 | 16 |  |  |  |
| Tổng cộng đã bao gồm VAT |  |  |  |  |  |  |  |

- Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..() ngày kể từ ngày báo giá.

- Vật tư sử dụng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

- Màu sắc theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ đầu tư, có tham khảo theo bản vẽ đính kèm và thực tế khảo sát trước khi thực hiện dịch vụ;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu có phương án sắp xếp nhân lực và thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp với môi trường và điều kiện hoạt động của Bệnh viện;

- Nhà thầu có phương án phù hợp phục vụ công việc, có biện pháp che chắn, chống bụi bẩn, tiếng ồn, va đập và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thực hiện;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm vệ sinh hoàn thiện từng công tác trước khi bàn giao;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày được nghiệm thu;

- Nhà thầu tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  | Ngày … tháng …. năm 2025 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.