**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ...../…../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Model, mã hàng** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT) (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ treo tấm nhôm nhựa | - Bao gồm: khung treo bằng thép, tấm nhôm nhựa và các vật tư phụ;  - Yêu cầu kỹ thuật của khung treo:  + Thép hộp kích thước 20 x 20 mm;  + Chiều dày ≥ 1,2 mm;  + Sơn chống gỉ 2 lớp hoàn thiện.  - Yêu cầu kỹ thuật của tấm nhôm nhựa:  + Độ dày tấm ≥ 3 mm;  + Độ dày lớp nhôm hợp kim ngoài cùng ≥ 0,21 mm;  + Độ bền uốn ≥ 45 Mpa;  + Mô đun đàn hồi ≥ 13 Gpa;  + Lực chịu xuyên ≥ 3,5 kN;  + Nhiệt độ làm biến dạng tấm ≥ 700C;  - Màu sắc theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư;  - Vít liên kết bằng inox 304;  - Ron bằng silicone trung tính ngoài trời;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 148 |  |  |  |

* **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

- Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;

- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2025  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)