**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ...../…../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Model, mã hàng** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT) (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần nhôm | - Bao gồm: tấm trần và các vật tư phụ kèm theo;  - Yêu cầu kỹ thuật của tấm trần:  + Kích thước tấm cơ bản: 595 x 595 mm;  + Chiều dày: ≥ 1 mm;  + Bề mặt đục lỗ với lớp vải tiêu âm;  + Có khả năng chống cháy;  + Hệ số NRC: ≥ 0,8;  + Mác nhôm: nhôm 1100 hoặc 3003;  + Thành phần nhôm: ≥ 98,3%;  + Cấp chống ăn mòn: cấp 10/10 vsB (hoặc cấp 10 theo JIS H 8502:1999);  + Màng sơn phủ bằng sơn PVDF:   * Kháng nứt khi uốn: 0 T; * Độ cứng màng sơn: 0,62; * Độ bền uốn của màng sơn: 0 T/2; * Độ bền va đập màng sơn: 140 kg.cm. |  |  |  |  | m2 | 8.970 |  |  |  |
|  |  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá;

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

- Màu sắc của sơn phủ bề mặt tấm theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ);

- Tiến độ cung cấp và lắp đặt hàng hóa như sau:

+ Đợt 1: Tối thiểu 25% khối lượng hàng hóa phải được giao trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và lắp đặt trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao hàng;

+ Đợt 2: Tối thiểu 25% khối lượng hàng hóa phải được giao trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn thành giao hàng đợt 1 và lắp đặt trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao hàng;

+ Đợt 3: Tối thiểu 25% khối lượng hàng hóa phải được giao trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn thành giao hàng đợt 2 và lắp đặt trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao hàng;

+ Đợt 4: Khối lượng hàng hóa còn lại phải được giao trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn thành giao hàng đợt 3 và lắp đặt trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao hàng.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan (bao gồm vật tư phụ để nhà thầu hoàn thành các dịch vụ):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Mô tả dịch vụ** | **Khối lượng mời thầu** | **Đơn vị tính** | **Địa điểm thực hiện  dịch vụ** |
| 1 | Tháo dỡ tấm trần hiện hữu, lắp đặt tấm trần nhôm mới | 8.970 | m2 | 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh |

- Nhà thầu chịu trách nhiệm khoan lỗ tấm trần để lắp đặt các hệ thống thiết bị kỹ thuật trên trần;

- Đối với các tấm trần được cắt theo kích thước thực tế thì Nhà thầu phải chấn 4 cạnh tấm. Hao hụt do cắt tấm, kể cả phần chấn cạnh sẽ được tính vào đơn giá của Nhà thầu, Chủ đầu tư chỉ tính khối lượng thành phẩm lắp đặt thực tế. Khối lượng thành phẩm được xác định theo hình chiếu mặt bằng của tấm đã được gia công cắt, chấn cạnh theo kích thước thực tế (nghĩa là không tính theo diện tích tấm sau khi trải hết các cạnh);

- Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ đúng nơi quy định các vật tư không còn sử dụng;

- Nhà thầu tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2025  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)