## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Túi chứa nước tiểu, có bộ đo thể tích, 2000ml | Túi chứa nước tiểu, có bộ đo thể tích - Chất liệu: PP, PVC, TPR, PE, SAN, ABS, Acrylic Co-polymer, MB - Kích thước: khoang chứa 500ml, túi chứa 2000ml - Ống dẫn nước tiểu dài khoảng 110 - 125cm - Có 4 ngăn đo: ngăn đo đầu tiên ≥ 50ml có vạch chia ≤ 1ml; 3 ngăn đo còn lại với vạch chia ≤ 5ml. - Có van chống trào ngược, màng lọc khuẩn 5 µm; có kẹp và van xả chữ T, có cổng lấy mẫu không cần kim - Tiệt khuẩn - Chứng nhận: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 5500 | 0