## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Giấy in kích thước 80mm x 70mm, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Schiller, model: Cardiovit AT 101 | Giấy in: - Kích thước: 80mm x 70mm, (± 5%). - Dạng xấp ≥ 300 tờ - Tương thích với máy đo điện tim hãng Schiller, model: Cardiovit AT 101 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Xấp | 2900
2 | 2 | Giấy in kích thước 57mm x 20m, sử dụng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao hãng Getinge. | Giấy in: - Kích thước 57mm x 20m, (± 5%). - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao Getinge đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cuộn | 800
3 | 3 | Giấy in kích thước 63mmx30m, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxC | Giấy in: - Kích cỡ: 63mm x 30m, (± 5%). - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxC tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cuộn | 2000
4 | 4 | Giấy in kích thước 110mm x 140mm, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxS | Giấy in nhiệt : - Kích thước: 110mm x 140mm, (± 5%). - Dạng xấp ≥ 200 tờ - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxS | Xấp | 2200
5 | 5 | Giấy in kích thước 144mm x 30m sử dụng cho máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi, model: FX-822 | Giấy đo điện tim: - Kích cỡ: 144mm x 30m, (± 5%). - Tương thích với máy đo điện hãng Fukuda Denshi, model: FX-822. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cuộn | 6500
6 | 6 | Giấy in kích thước 150mm x 100mm, sử dụng cho máy đo tim thai và cơn gò hãng Philips, model: FM20 | Giấy in nhiệt ghi biểu đồ tim thai và cơn gò - Kích thước: 150mm x100 mm, (± 5%). - Có vạch chia đơn vị nhịp tim thai (từ 60 - 200) và thang đo áp lực cơn co tử cung (từ 0-100 mmHg/0-12 kPa), - Dạng xấp: ≥ 150 tờ - Tương thích với máy đo tim thai và cơn gò hãng Philips, model: FM20 | Xấp | 500
7 | 7 | Giấy in kích thước 142mm x 150mm, sử dụng cho máy đo tim thai và con gò hãng Huntleigh, model: Sonicad 8400-8003 | Giấy in: - Kích cỡ 142mm x 150mm, (± 5%). - Dạng xấp ≥ 300 tờ. - Tương thích với máy đo tim thai và con gò hãng Huntleigh, model: Sonicad 8400-8003 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Xấp | 650
8 | 8 | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ cao | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ cao - Kích thước: 75 mm*175 mm - Sử dụng để kiểm tra xem chất lượng hàn của máy hàn túi có đảm bảo hay không - Nhiệt độ hàn: 150-200 độ c - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 1500
9 | 9 | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ thấp - Kích thước: 75 mm*175 mm - Sử dụng để kiểm tra xem chất lượng hàn của máy hàn túi có đảm bảo hay không - Nhiệt độ hàn: 90-150 độ c - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 1000