## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Holder kết nối giữa ống nghiệm chân không và kim lấy máu chân không, sử dụng nhiều lần | - Holder kết nối giữa ống nghiệm chân không và kim lấy máu chân không - Có thể tái sử dụng ≥ 10 lần - Có gen xoáy và có nút bấm hủy kim an toàn, nhanh, dễ thao tác - Có chứng chỉ CE/ISO13485/FDA hoặc tương đương |  | Cái | 104000