## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phần 1: Linh kiện theo máy của hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch – hô hấp |  |  | 0
2 | 2 | Xi lanh hiệu chuẩn hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik | Xi lanh hiệu chuẩn: - Dung tích tiêu chuẩn 3 lít. - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
3 | 3 | Cảm biến Oxy sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik | Cảm biến Oxy: - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 2
4 | 4 | Bộ đo tín hiệu điện tim sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik | Bộ đo tín hiệu điện tim: - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
5 | 5 | Bộ cảm biến dòng sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik | Bộ cảm biến dòng: - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
6 | 6 | Bộ đo SpO2 sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik | Bộ đo SPO2: - Bao gồm cảm biến đo SPO2 người lớn - Bộ đo không dây và bộ đo tích hợp trên xe đạp lực kế - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mời 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
7 | 7 | Bộ ống dẫn khí sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik | Bộ ống dẫn khí: - Bao gồm kẹp giữ cảm biến và lọc ẩm cho cảm biến - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mời 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
8 | 8 | Cáp đo huyết áp dài khoảng 4m sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik | Cáp đo huyết áp: - Chiều dài: 4m đến 5m - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mời 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
9 | 9 | Đầu chuyển silicon cỡ nhỏ sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik | Đầu chuyển silicon cỡ nhỏ: - Kích thước: 28mm x 2mm x 50mm - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mời 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 3
10 | 10 | Bao đo huyết áp sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik | Bao đo huyết áp: - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mời 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 2
11 | 11 | Cảm biến dòng khí sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik | Cảm biến dòng khí: - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory GmbH, model: Ergostik đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 6
12 | 12 | Phần 2: Linh kiện theo máy của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 2 bình diện |  |  | 0
13 | 13 | Bộ điều khiển nguồn (PCM) sử dụng cho hệ thống DSA 2 bình diện hãng Philips, model: Allura Xper FD 20/10 | Bộ điều khiển nguồn: - Tương thích với hệ thống DSA 2 bình diện hãng Philips, model: Allura Xper FD 20/10 đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
14 | 14 | Bộ nguồn ra (PDM) sử dụng cho hệ thống DSA 2 bình diện hãng Philips, model: Allura Xper FD 20/10 | Bộ nguồn ra: - Tương thích với hệ thống DSA 2 bình diện hãng Philips, model: Allura Xper FD 20/10 đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
15 | 15 | Phần 3: Linh kiện theo máy khác |  |  | 0
16 | 16 | Camera sử dụng cho máy đo điện não cố định và di động hãng Cadwell | Camera: - Tương thích với máy đo điện não cố định và di động hãng Cadwell đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 2
17 | 17 | Module LAN kết nối wifi không dây cho máy điện tim hãng Nihon Kohden, model: ECG-3250 | Module LAN: -Tương thích máy điện tim hãng Nihon Kohden, model: ECG-3250 đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 17