## VAT TU BAO TRI
CÔNG TY: ………………………………….. ĐỊA CHỈ:…………………………………….. ĐIỆN THOẠI:………………………………..
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
STT | TÊN HÀNG HÓA | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | HÌNH ẢNH MÔ TẢ | ĐƠN GIÁ (có VAT) | THÀNH TIỀN (có VAT)
1 | Bộ tay nắm gạt co nắp che inox mờ 140x60x19mm + Thiết kế: Dạng tay nắm hiện đại + Nắp chụp dạng tròn + Công dụng: Dùng cho cửa đi hoặc cửa thông phòng + Trục xoay tay nắm với Logo và tiêu chuẩn EN1906:2012 + Tay nắm có lò xo để đảm bảo tay nắm luôn thẳng + Vít bắt xuyên giúp tay nắm luôn chắc + Chất liệu: inox 304 + Màu hoàn thiện: mạ chrome mờ + Kích thước nắp chụp tay nắm 53,5×8 mm (2 miếng) + Kích thước nắp chụp ruột khóa 53,5×8 mm (2 miếng) + Dùng với: Cửa gỗ, cửa thép hoặc cửa nhôm + Độ dày cửa: 38-45 mm + Kết hợp với thân khóa và ruột khóa để thành 1 bộ + Tương đương với mã số 903.92.586 | bộ | 7
2 | Chốt âm cho cửa, 305mm, crom mờ + Khóa và mở bằng tay + Dùng cho cửa kim loại hoặc cửa gỗ + Chất liệu: đồng thau + Hoàn thiện: màu chrome mờ + Dạng thanh gạt lên xuống + Đạt tiêu chuẩn UL R4942 + Chiều dài thân chốt âm: 172mm + Chiều dài thanh chốt (A): 255 mm + Chiều ngang: 25mm + Tương đương với mã số 911.62.356 | cái | 14
3 | Thân khóa SASHLOCK, BS 55/72mm + Kiểu loại: Thân khóa lưỡi gà chốt chết + Công dụng: Dùng cho cửa đi, cửa thông phòng, cửa phòng tắm + Dùng cho cửa gỗ phẳng hoặc có mộng + Lưỡi gà được điều khiển bởi tay nắm và ruột khoá + Chốt chết được điều khiển bằng ruột khoá + Chốt chết, lưỡi gà và lỗ trực tay nắm làm từ inox + Lỗ trục tay nắm: 8 mm + Theo chứng chỉ EN 12209 + Theo tiêu chuẩn CE + Chất liệu: thép mạ nikel + Mặt thân khóa inox 304 + Mặt thân khóa tròn kích thước 24 mm + Khoảng cách từ lỗ trục tay nắm đến lỗ ruột khoá (b): 72 mm + Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khoá (a): 55 mm + Tương đương với mã số 911.02.153 | bộ | 1
4 | Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn + Hệ chìa chủ theo yêu cầu của khách hàng + Hệ thống chìa 5 pin + Số lượng chìa phụ thuộc vào số lượng cặp pin và các xếp pin + Ruột khóa theo tiêu chuẩn EN1303 và DIN 18 252: 09/1999 + Một đầu chìa, một đầu vặn + Phù hợp với phòng ngủ, cửa phòng riêng + Chất liệu: Đồng mạ nikel + Chiều dài A: 31,5 mm; B: 31,5 mm; C: 63 mm + Tương đương với mã số 916.01.007 | bộ | 6
5 | Ruột khóa cho cửa phòng vệ sinh + Một đầu có khe mở khẩn cấp, một đầu vặn + Phù hợp với phòng vệ sinh + Chất liệu: Đồng mạ nikel + Chiều dài A: 30,5 mm; B: 30,5 mm; C: 61 mm + Tương đương với mã số 900.99.769 | bộ | 2
6 | Khóa tay nắm tròn cửa đi + Khóa tay nắm tròn một đầu chìa, một đầu chốt + Thiết kế: Dạng tay nắm tròn + Công dụng: Dùng cho cửa đi hoặc cửa thông phòng + Chất liệu: Thân hợp kim kẽm, ruột khóa bằng đồng, quả nắm bằng inox 304 + Màu hoàn thiện: màu inox mờ + Thân khóa: BS 60 + Cò khóa dài 60mm + Ruột khóa: một đầu chốt và một đầu chìa với 3 chìa khóa + Dùng với: Cửa gỗ, cửa thép hoặc cửa nhôm + Độ dày cửa: 28-50 mm + Tương đương với mã số 911.64.266 | bộ | 32
7 | Bản lề lá 127x89x3mm - 4 vòng bi + Chất liệu: inox 304 + Hoàn thiện: inox mờ + Trục quay cố định + Thiết kế với 4 vòng bi + Có thể lắp đặt cho cả 2 bên: trái và phải + Kích thước bản lề: 127x89x3 mm (5”x3.5”x3mm ) + Độ dày bản lề : 3 mm + Vòng bi: Ø14 mm + Khoan lỗ kiểu ZIGZAG + Chịu tải lực trên 3 bản lề: 80 kg + Tương đương với mã số 926.25.505 | bộ | 300
8 | Tay nắm gạt có nắp che cho cửa thoát hiểm + Tay nắm gạt với nắp chụp tay + Loại ruột khóa đính kèm + Gắn bên ngoài để mở thanh thoát hiểm + Đường kính nắp chụp 85mm + Chiều dài tay gạt 125mm + Chất liệu: Lõi bằng hợp kim thép, bề mặt mạ inox mờ + Dùng cho cửa dày từ 40-55mm + Tương đương với mã số 911.56.038 | bộ | 10
9 | Thanh thoát hiểm + Vật liệu : Inox 304 + Hoàn thiện : Inox mờ + Ứng dụng : dành cho cửa dày 44 - 50 mm + Chiều rộng cửa tối thiểu 840mm. + Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang. + Mở cửa từ bên ngoài bằng chìa khóa. + Tương đương với mã số 911.56.036 | bộ | 1
10 | Thanh thoát hiểm với thanh chốt dọc + Vật liệu : Inox 304 + Hoàn thiện : Inox mờ + Ứng dụng : dành cho cửa dày 44 - 50 mm + Chiều rộng cửa tối thiểu 840mm. + Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang. + Mở cửa từ bên ngoài bằng chìa khóa. + Ghi chú : sản phẩm đã bao gồm bas chốt sử dụng cho cửa đôi + Tương đương với mã số 911.56.035 | bộ | 2
11 | Bản lề sàn DCL41 + Màu hoàn thiện: Inox mờ + Chất liệu: Thân bằng gang, vỏ bằng inox. + Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều + Điều chỉnh cửa luôn đóng + Điều chỉnh tốc độ đóng + Chức năng giữ cửa 90° + Phù hợp cho cửa mở trái và phải + Theo tiêu chuẩn EN 1154 + Lực đẩy EN4 + Kích thước tối đa: 1100mm + Trọng lượng tối đa: 150 kg + Góc mở tối đa: xấp xỉ 130º + Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm + Tương đương với mã số 932.84.026 | bộ | 4
12 | Thiết bị đóng cửa tự động + Công dụng Dùng cho cửa gỗ, cửa thép + Chất liệu: thép không rỉ + Màu hoàn thiện Màu bạc + Lực đẩy EN2-EN3 + Độ rộng cửa 850-950 mm + Trọng lượng tối đa cửa 60 kg + Góc mở tối đa ≤180º + Không có chức năng giữ cửa + Có thể điều chỉnh lực đóng + Có thể điều chỉnh tốc độ chốt/ đóng + Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải + Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154:1996/A1:2002 + Tương đương với mã số 931.84.229 | bộ | 6
13 | Tay đẩy hơi + Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc + Màu hoàn thiện Màu bạc + Có chức năng giữ cửa + Điểm dừng cửa ở góc 90º + Trọng lượng tối đa cửa 45 kg + Độ rộng cửa 850-950 mm + Tương đương với mã số DC162 | bộ | 20
14 | Thanh Inox bảo vệ khung cửa + Chất liệu: Inox 304 + Bề mặt sọc nhuyễn mờ, dày 1,6mm + Chiều cao: 97 mm + Chiều rộng: 40/25 mm + Chiều dài: 900 mm | cái | 30
15 | Thanh Inox bảo vệ khung cửa + Chất liệu: Inox 304 + Bề mặt sọc nhuyễn mờ, dày 1,6mm + Chiều cao: 95 mm + Chiều rộng: 40/15 mm + Chiều dài: 900 mm | cái | 10
16 | Tấm Inox bảo vệ cánh cửa + Chất liệu: Inox 304 + Bề mặt sọc nhuyễn mờ, dày 1,6mm + Chiều cao: 920 mm + Chiều rộng: 40 mm + Chiều dài: 300 mm | cái | 20
17 | Bảo vệ góc tường + Chất liệu: Inox 304 + Bề mặt sọc nhuyễn mờ, dày 1,6mm + Chiều cao: 40 mm + Chiều rộng: 40 mm + Chiều dài: 2100 mm | cái | 144
18 | Tay nắm cửa sổ + Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện màu trắng + Trục liên kết 8mm + Vít liên kết M4 x10mm + Tay nắm xoay 90° ngược chiều kim đồng hồ + Trong lượng: 150g | cái | 120
19 | Lưỡi cắt gạch (dùng trong sửa chữa gạch, đá) + Đường kính ngoài: 105 mm + Đường kính lỗ trong: 20 mm + Lưỡi cắt được làm từ hợp kim kim cương siêu bền, cắt cực êm, và sắc bén + Số vòng quay tối đa trong 1 phút : 14550 (vòng/phút) + Dùng cho cả máy máy cầm tay và máy cắt công nghiệp, và cắt ướt + Cắt các vật liệu cứng như đá, gạch, bê tông | cái | 20
20 | Lưỡi dao (dùng trong sửa chữa gạch) + Kích thước dài 100 mm x rộng 18 mm x dày 0,5 mm + Chất liệu Lưỡi bằng thép không rỉ + Quy cách 10 lưỡi dao/hộp + Được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9002 | hộp | 200
21 | Cọ lăn 60mm (dùng trong việc sơn lại cửa đi) + Kích thước: 6 cm + Chất liệu vải được cấu tạo từ 100% Acrylic + Sử dụng cho loại sơn dầu và keo tổng hợp | cái | 100
22 | Cọ lăn 100mm (dùng trong sửa chữa thảm, gạch, giấy) + Kích thước: 10 cm + Chất liệu vải được cấu tạo từ 100% Acrylic + Sử dụng cho loại sơn dầu và keo tổng hợp | cái | 100
23 | Băng keo giấy (dùng để dán các phụ kiện khi sơn lại cửa đi) + Bề rộng 25 mm + Có khả năng bám dính tốt, dẻo dai, không chứa các hóa chất độc hại, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Bề mặt băng dính mịn, màu trắng, đảm bảo tính thẩm mỹ khi dán lên các đồ dùng. + Sản phẩm có màu trắng đục, có thể viết lên được tiện lợi cho bạn trong quá trình sử dụng. | cuộn | 500
24 | Đầu bắn vít (dùng trong việc sửa chữa phụ kiện cửa đi) + Chiều dài: 110 mm + Mũi màu vàng + Chất liệu: hợp kim crom | cái | 15
25 | Mũi khoan taro 6mm (dùng trong việc sửa chữa phụ kiện cửa đi) + Chiều dài: 6 cm + Đường kính mũi taro: 0.6 cm + Chất liệu: hợp kim crom | mũi | 20
26 | Silicone trung tính (dùng để sửa chữa đường ron cửa kính bản lề sàn) + Là chất trám trét, kết dính gốc silicone cao cấp một thành phần lưu hóa axít, độ đàn hồi cao. + Bền bỉ, có thể chịu được những điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, độ ẩm, ozone và tia cực tím. + Không bị mất màu, rạn nứt khi sử dụng ngoài trời. | chai | 200
27 | Nhựa lỏng nguyên sinh (dùng để sửa chữa thảm, gạch, giấy dán tường) + Dạng nhũ trắng + Thành phần arcrylic biến tính + Độ bám dính tốt + Có độ đàn hồi tốt nên khó bị tróc và cong vênh + Không độc hại + Độ ổn định cao trong thời gian. + Không độc hại. + Không bị khô nếu bảo quản cẩn thận. | kg | 200
28 | Sơn men KL-5 sàn + Màu sắc theo yêu cầu của Chủ đầu tư + Là sơn epoxy gốc nước 2 thành phần + Bền với hóa chất nhẹ, chống thấm, chịu áp lực ngược nhẹ + Chịu mài mòn và dễ lau chùi + Có thể tích hợp khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc vượt trội. Có thể điều chỉnh được độ bóng của màng sơn + Bám dính tốt trên bề mặt vữa xi măng, bê tông, sắt thép, gỗ + Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng | thùng/5kg | 53
29 | Tấm trần sợi khoáng ANF RH95, thẳng cạnh + Kích thước tấm : 610x1220x16mm; Số lượng : 15 tấm /thùng; + Vật liệu nhẹ, trọng lượng riêng khoảng 3kg/m²; + Cách âm, giảm ồn cao; hệ số suy giảm tiếng ồn NRC =0,5; + Độ chống ẩm cao 95% ở nhiệt độ 0°C - 49°C; + Hệ số hút âm của trần CAC = 30dB; + Hệ số cách nhiệt R = 0,26m²K/W; + Bề mặt hoàn thiện sơn acrylic latex tại nhà máy; + Độ chống cháy cao, hạn chế bắt lửa trong vòng 2-4 giờ đồng hồ; + Độ phản xạ ánh sáng cao, tiết kiệm điện năng; + An toàn và không gây độc hại cho môi trường (không có amiăng); + Ít bám bụi, có thể lau chùi được; + Có khả năng chống xâm thực côn trùng, hấp thụ các chất có hại và mùi hôi. + Đáp ứng tiêu chuẩn của Châu Âu hoặc tương đương | thùng | 48
TỔNG CỘNG
Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký
Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)