CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...

SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ......../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| STT | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) có VAT | Thành tiền (VND) có VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gỡ bỏ đường ron silicone cũ của đá mặt ngoài | - Cạo bỏ hết lớp ron cũ; - Tránh làm rơi vãi vật liệu hay các vật dụng khác khi bóc bỏ đường ron silicone cũ; - Sử dụng dụng cụ thích hợp để gỡ bỏ đường ron silicone cũ, không sử dụng dụng cụ có thể gây xước bề mặt. | md | 2.158 |  |  |
| 2 | Bơm keo silicone đường ron mới cho đá mặt ngoài | - Bao gồm: nhân công, vật tư, keo silicone, vật tư phụ. - Yêu cầu kỹ thuật keo silicone cao cấp trung tính ngoài trời: + Có khả năng chống chọi với mọi điều kiện thời tiết, bức xạ tia cực tím, chấn động, ẩm mốc, nhiệt độ cao, ozone, các chất gây ô nhiễm không khí, các chất tẩy rửa và nhiều loại dung môi khác; + Tuổi thọ cao, sau khi lưu hóa duy trì độ chắc dính trong khoảng nhiệt độ từ -50ºC đến 150ºC mà không bị giãn, đứt hay khô, giòn; + Tính năng đàn hồi tốt, khả năng co giãn là 25% so với chiều rộng của mối nối; + Có thể sử dụng bất kỳ mùa nào trong năm; + Thời gian lưu hóa bề mặt ≈ 35 phút; + Thời gian lưu hóa hoàn toàn: 7-14 ngày; + Lượng VOC: < 46 g/L; + Sản phẩm có tính chất tương đương với silicone Dow Corning 791. - Yêu cầu về nghiệm thu: + Đường ron hoàn thiện rộng tối thiểu 6mm, sâu tối thiểu 15mm; + Mạch ron lấp đầy lỗ hổng, keo ron phủ đầy bề mặt ron đá, mịn và phẳng; không có hiện tượng đứt gãy mạch, bị rỗ hay nứt nẻ; + Ron phải có độ bền vững chắc từ cấu trúc, bề mặt ron bóng đẹp, không bám bụi và nấm mốc; + Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao. - Thực hiện theo bản vẽ đính kèm. | md | 2.158 |  |  |
| Tổng cộng đã bao gồm VAT |  |  |  |  |  |  |

Báo giá này có hiệu lực ……. tháng kể từ ngày ký.

|  | Ngày … tháng …. năm 2023 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |