## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Chủng loại/ Mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Mã HS (HS Code) | Ghi chú | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | Kim sinh thiết dùng 1 lần, dùng với ống soi khí phế quản siêu âm, cỡ 21G, 22G | Chức năng: chọc hút lấy sinh thiết dưới chế độ siêu âm - Cỡ kim: 21G, 22G - Chiều dài kim: 20 -> 40mm - Tay cầm điều chỉnh 2 chiều giúp bảo vệ lòng kênh nội soi. - Dụng cụ kèm theo: bơm tiêm 20ml có nút chặn; 1 van nối kênh sinh thiết - Tương thích với kênh dụng cụ có đường kính 2.0mm và chiều dài làm việc 700mm - Tương thích với ống soi BF-UC190F - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Cái | 18
2 | Bộ dây dẫn đường dùng cho ống soi khí phế quản siêu âm, dùng 1 lần | Bộ dây dẫn đường dùng cho ống soi khí phế quản siêu âm, dùng 1 lần - Chức năng: dẫn hướng nhằm hỗ trợ khả năng chẩn đoán nội soi khí phế quản - Chất liệu ống dẫn: nhựa Fluororesin - Chất liệu thân kìm sinh thiết: nhựa Polyethylene - Chất liệu kìm sinh thiết: thép không gỉ - Đường kính ngoài: tối đa 1.95mm, chiều dài làm việc 1050mm - Có nút chặn, có thể kết hợp với đầu dò và thao tác dưới huỳnh quang - Bộ phận đi kèm: + 01 kềm sinh thiết, dùng 1 lần: ngàm oval, phù hợp kênh làm việc có đường kính 2.0mm, chiều dài làm việc 1150mm. + ET stopper, US Stopper - Tương thích với ống soi BF có đường kính kênh dụng cụ 2.0mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/ CE | Bộ | 20
3 | Bóng cho ống soi khí phế quản siêu âm | Bóng cho ống soi khí phế quản siêu âm - Chức năng: bao đầu ống soi - Chất liệu: latex - Chiều dài: 12, đường kính: 6.2 mm - Thể tích nước bơm vào bóng 10 - 15ml - Dùng cho ống soi BF-UC190F - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/ CE | Cái | 18