**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ......../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **STT** | **Danh** **mục** | **Đặc tính kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)****có VAT** | **Thành tiền (VND)****có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thay thế thảm lát nền | - Bao gồm: nhân công, vật tư chính và vật tư phụ khác.- Xử lý bề mặt trước khi trải thảm: tháo bỏ toàn bộ thảm cũ, xử lý lại nền trước khi lát thảm, làm phẳng, lát thảm và vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao.- Yêu cầu kỹ thuật của thảm viên cao cấp: + Kích thước: 500x500mm; + Chiều dày thảm ≥ 5mm; + Chất liệu: 100% nylon; + Kiểu dệt: móc vòng; + Có khả năng chống cháy lan bề mặt.- Yêu cầu về nghiệm thu: + Nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN đối với hoàn thiện cao cấp; + Bề mặt lớp thảm phải đồng màu; + Bề mặt thảm phải phẳng, không bị cộm hay bong tróc keo. | m2 | 782 |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm VAT** |  |

 Báo giá này có hiệu lực ……. tháng kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2023**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |