**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ......../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **STT** | **Danh**  **mục** | **Đặc tính kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)**  **có VAT** | **Thành tiền (VND)**  **có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thay thế thảm lát nền | - Bao gồm: nhân công, vật tư chính và vật tư phụ khác.  - Xử lý bề mặt trước khi trải thảm: tháo bỏ toàn bộ thảm cũ, xử lý lại nền trước khi lát thảm, làm phẳng, lát thảm và vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao.  - Yêu cầu kỹ thuật của thảm viên cao cấp:  + Kích thước: 500x500mm;  + Chiều dày thảm ≥ 5mm;  + Chất liệu: 100% nylon;  + Kiểu dệt: móc vòng;  + Có khả năng chống cháy lan bề mặt.  - Yêu cầu về nghiệm thu:  + Nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN đối với hoàn thiện cao cấp;  + Bề mặt lớp thảm phải đồng màu;  + Bề mặt thảm phải phẳng, không bị cộm hay bong tróc keo. | m2 | 782 |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm VAT** | | | | | |  |

Báo giá này có hiệu lực ……. tháng kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2023  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |