CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...

SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số .........../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) có VAT | Thành tiền (VND) có VAT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sơn chống trượt dốc 1 lớp lót, 2 lớp phủ hoàn thiện bằng sơn epoxy | - Bao gồm: nhân công (mài loại bỏ toàn bộ lớp vật liệu nền cũ, tạo nhám bề mặt sàn, cắt lại khe chống trượt, vệ sinh bề mặt), sơn lót, sơn phủ epoxy, vật tư phụ; - Yêu cầu kỹ thuật của sơn: + Lớp lót epoxy định mức tối thiểu 0,3 kg/m2, có rắc cát thạch anh đã qua xử lý, cỡ hạt 0,3 – 0,6 mm; + Sơn phủ 2 lớp epoxy hoàn thiện; + Phủ 1 lớp bền màu. - Yêu cầu về nghiệm thu: + Đảm bảo chống trơn trượt sau khi hoàn thiện; + Khe hở không quá 1 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện; + Màu sắc sơn đồng đều, không bị vón cục, phồng rộp. | m2 | 195 |  |  |  |
| Tổng cộng đã bao gồm VAT |  |  |  |  |  |  |  |

- Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..() ngày kể từ ngày báo giá.

- Vật tư sử dụng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau;

- Màu sắc theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ đầu tư, có tham khảo theo bản vẽ đính kèm và thực tế khảo sát trước khi thực hiện dịch vụ;

- Nhà thầu phân bổ toàn bộ chi phí vật tư chính, vật tư phụ khác kể cả hao hụt, nhân công, máy móc, biện pháp thi công, vệ sinh môi trường và dự trù phát sinh (nếu có) vào đơn giá để hoàn thành gói thầu;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu có phương án sắp xếp nhân lực và thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp với môi trường và điều kiện hoạt động của Bệnh viện;

- Nhà thầu có phương án phù hợp phục vụ công việc, có biện pháp che chắn, chống bụi bẩn, tiếng ồn, va đập và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thực hiện;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm vệ sinh hoàn thiện từng công tác trước khi bàn giao;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày được nghiệm thu;

- Nhà thầu tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  | Ngày … tháng …. năm 2025 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.