CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày     /      /2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Model, mã hàng | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) |
| I | Sửa chữa cách nhiệt ống nước lạnh | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 20, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | mét | 2705,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 25, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | mét | 307,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 32, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | mét | 343,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 40, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | mét | 391,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 50, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | mét | 25,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 50, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | mét | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 65, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | mét | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | mét | 291,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | mét | 49,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 80, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | mét | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | mét | 101,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 100, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | mét | 19,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | mét | 48,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 150, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | mét | 16,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 200, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | mét | 5,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 20, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 1758 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 25, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 32, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 40, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 50, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 65, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 25, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 32, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 204 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 40, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 172 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 50, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 208 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 150, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 200, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 25, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 32, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 40, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 50, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 150, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 200, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Sửa chữa cách nhiệt hệ van của tầng và AHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 50, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 50, vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 65, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 65, vỏ định hình bằng nhôm |  | cái | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 80, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 100, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 125, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | cái | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Sửa chữa cách nhiệt van điện DN 50, vỏ định hình bằng nhôm |  | Cái | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Sửa chữa cách nhiệt van điện DN 65, vỏ định hình bằng nhôm |  | Cái | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Sửa chữa cách nhiệt van điện DN 80, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | Cái | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Sửa chữa cách nhiệt van điện DN 100, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | Cái | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 50, vỏ định hình bằng nhôm |  | Cái | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 65, vỏ định hình bằng nhôm |  | Cái | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 80, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | Cái | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 100, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | Cái | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 125, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | Cái | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Sửa chữa cách nhiệt đồng hồ áp suất, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | Cái | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Sửa chữa cách nhiệt đồng hồ nhiệt độ, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | Cái | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Sửa chữa cách nhiệt nối sống DN 80, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | Cái | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Sửa chữa cách nhiệt nối sống DN 100, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 |  | Cái | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

- Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  | Ngày … tháng …. năm 2024 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |