**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ** | **DỊCH VỤ CHÀO GIÁ** |
| --- | --- |
| **TT** | **Tên danh mục mời chào giá** | **Yêu cầu về cung cấp dịch vụ** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu** | **Model, mã hàng** | **Nước sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT) (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** |
| **A** | **Sửa chữa cách nhiệt ống gió** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa cách nhiệt hộp cấp AHU5, kích thước 1300x1100 mm, độ dày ≥ 25 mm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa cách nhiệt hộp cấp AHU6, kích thước 1500x1500 mm, độ dày ≥ 25 mm | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sửa chữa cách nhiệt hộp cấp AHU7, kích thước 1500x1450 mm, độ dày ≥ 25 mm | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sửa chữa cách nhiệt hộp cấp AHU8, kích thước 1300x1300 mm, độ dày ≥ 25 mm | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sửa chữa cách nhiệt hộp cấp AHU9, kích thước 1300x1300 mm, độ dày ≥ 25 mm | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 1500x700 mm, độ dày ≥ 35 mm | mét | 59,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 1500x600 mm, độ dày ≥ 35 mm | mét | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 1400x600 mm, độ dày ≥ 35 mm | mét | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 1300x700 mm, độ dày ≥ 35 mm | mét | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 1100x500 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 1000x800 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 900x900 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 850x450 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 800x400 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 750x450 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 700x700 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 650x450 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 600x600 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 600x400 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 550x400 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 550x350 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 500x400 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 500x300 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 450x300 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 400x400 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 400x300 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 400x250 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 350x250 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 350x200 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 300x300 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 300x250 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 300x200 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 250x250 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 4,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Sửa chữa cách nhiệt ống kích thước 250x200 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Sửa chữa cách nhiệt ống giảm kích thước 1600x1100/1500x700 mm, độ dày ≥ 35 mm | mét | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Sửa chữa cách nhiệt ống giảm kích thước 1100x500/850x450 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Sửa chữa cách nhiệt ống giảm kích thước 850x450/800x400 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Sửa chữa cách nhiệt ống giảm kích thước 650x450/300x200 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Sửa chữa cách nhiệt ống giảm kích thước 600x400/550x400 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Sửa chữa cách nhiệt ống giảm kích thước 500x400/500x300 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Sửa chữa cách nhiệt ống giảm kích thước 400x400/300x300 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Sửa chữa cách nhiệt ống giảm kích thước 300x300/250x200 mm, độ dày ≥ 25 mm | mét | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Sửa chữa cách nhiệt co 90⁰ R200 kích thước 1500x700 mm, độ dày ≥ 35 mm | cái | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Sửa chữa cách nhiệt co 90⁰ R200 kích thước 1500x600 mm, độ dày ≥ 35 mm | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Sửa chữa cách nhiệt co 90⁰ R200 kích thước 1400x600 mm, độ dày ≥ 35 mm | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Sửa chữa cách nhiệt co 90⁰ R200 kích thước 500x300 mm, độ dày ≥ 25 mm | cái | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Sửa chữa cách nhiệt co 90⁰ R200 kích thước 250x200 mm, độ dày ≥ 25 mm | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Sửa chữa cách nhiệt gót vuông tròn phi 200 mm, độ dày ≥ 25 mm | cái | 78,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Thay thế vật tư, máng nước ngưng hứng cụm van FCU** |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Thay thế ống kích thước 1000x750 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm | mét | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Thay thế ống kích thước 1000x700 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm | mét | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Thay thế ống kích thước 950x450 mm, tôn mạ kẽm, độ dày ≥ 1 mm | mét | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Thay thế ống kích thước 900x600 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm | mét | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Thay thế ống kích thước 850x600 mm, tôn mạ kẽm, độ dày ≥ 1 mm | mét | 15,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Thay thế ống kích thước 850x600 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm  | mét | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Thay thế ống kích thước 800x600 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm  | mét | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Thay thế ống kích thước 600x500 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,58 mm | mét | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Thay thế ống kích thước 400x300 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,48 mm  | mét | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Thay thế ống kích thước 250x250 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,48 mm | mét | 9,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Thay thế ống bít đầu kích thước 1000x700 mm, bao gồm cổ góp kết nối với quạt phi 750 tương thích cổ quạt, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm | mét | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Thay thế ống bít đầu kích thước 900x600 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm  | mét | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Thay thế ống bít đầu kích thước 850x600 mm, bao gồm cổ góp kết nối với quạt phi 450 tương thích cổ quạt, tôn mạ kẽm, độ dày ≥ 1 mm | mét | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Thay thế ống bít đầu kích thước 600x500 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,58 mm | mét | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Thay thế ống lượn kích thước 600x850 mm, tôn mạ kẽm, độ dày ≥ 1 mm  | mét | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Thay thế ống lượn xuống kích thước 400x300 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,48 mm  | mét | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Thay thế ống gót vuông kích thước 600x500 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,58 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Thay thế ống gót vuông kích thước 400x300 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,48 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Thay thế lượn ngang kích thước 1000x700 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm  | mét | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Thay thế lượn ngang kích thước 800x600 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm  | mét | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Thay thế co 90⁰ R200 kích thước 1000x750 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Thay thế co 90⁰ R200 kích thước 1000x700 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Thay thế co 90⁰ R200 kích thước 850x650 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Thay thế co 90⁰ R200 kích thước 850x600 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Thay thế co 90⁰ R200 kích thước 750x1000 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Thay thế co 90⁰ R200 kích thước 700x1000 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Thay thế co 90⁰ R200 kích thước 600x850 mm, tôn mạ kẽm, độ dày ≥ 1 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Thay thế co 90⁰ R200 kích thước 600x800 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Thay thế co 90⁰ R200 kích thước 600x500 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,58 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Thay thế co 90⁰ R250 kích thước 450x400 mm, tôn mạ kẽm, độ dày ≥ 1 mm  | cái | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Thay thế co 90⁰ R200 kích thước 250x250 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,48 mm  | cái | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Thay thế co 45⁰ R250 kích thước 450x400 mm, tôn mạ kẽm, độ dày ≥ 1 mm  | cái | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Thay thế giảm ống kích thước 1000x750/800x600 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Thay thế giảm ống kích thước 950x450/850x600 mm, tôn mạ kẽm, độ dày ≥ 1 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Thay thế giảm ống kích thước 950x450/850x600 mm mặt trên bằng, tôn mạ kẽm, độ dày ≥ 1 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Thay thế giảm ống kích thước 850x650/850x600 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,75 mm  | cái | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Thay thế vỏ ống nước lạnh phi 150 có độ dày cách nhiệt hiện hữu 40 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,4 mm | mét | 47,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Thay thế vỏ co 90⁰ ống nước lạnh phi 150 có độ dày cách nhiệt hiện hữu 40 mm, thép không gỉ 304, độ dày ≥ 0,4 mm | cái | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Thay thế máng nước ngưng hứng cụm van FCU kích thước ≥ 300x50/120x50/900 mm, tôn mạ kẽm, độ dày ≥ 1 mm, cách nhiệt chống cháy một mặt bạc ≥ 10 mm, kèm dây treo thép không gỉ ≥ 1 mm | cái | 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | **Tổng cộng** |   |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2024**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |