**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Model, mã hàng** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá có VAT (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nước uống 3 vòi  | - Máy nước uống trực tiếp 03 vòi nóng, nguội, lạnh- Điện nguồn: 220 V, 50 Hz- Vỏ máy: Inox 304 không gỉ- Hai hong máy bằng Inox tháo rời- Mặt nạ trước và khay lưới xã chặn rác bằng nhựa kết nối đường ống thoát nước thừa- Vòi gạt nguyên cụm chống ăn mòn, cần gạt bằng nhựa (có nút khóa an toàn cho vòi nóng)- Máy tích hợp khay hứng kết nối đường ống thoát nước thừa- Nước nóng: công suất nước tiêu thụ: ≥ 15 lít/giờ- Nước lạnh: công suất nước tiêu thụ: ≥ 12 lít/giờ- Nước nguội: công suất nước tiêu thụ: ≥ 15 lít/giờ- Bình chứa nước nóng và lạnh làm bằng thép không gỉ inox 304- Hệ thống lọc 3 cấp:+ Lõi sơ lọc+ Lõi lọc khử mùi + Lõi lọc Carbon- Khử khuẩn bằng đèn UV, tuổi thọ bóng đèn ≥ 5000 giờ- Sản phẩm có chứng nhận: ISO 9001:2015, QCVN 4:2009/BKHCN |  |  |  | Cái | 6 |  |  |  |
| 2 | Lõi sơ lọc (lọc P) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa- Vật liệu: sợi polypropylene bông xốp nén, 5 micron- Kích thước: 10 inch- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI- Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài |  |  |  | Cái | 168 |  |  |  |
| 3 | Lõi lọc khử mùi (lọc AIC) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng hạt- Kích thước: 10 inch- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI- Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài |  |  |  | Cái | 162 |  |  |  |
| 4 | Lõi lọc than hoạt tính (lọc C) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng bột ép thành khối - Kích thước: 10 inch- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI- Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài |  |  |  | Cái | 162 |  |  |  |
| 5 | Lõi sơ lọc dạng khối (lọc số 1) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: bằng sợi polypropylene bông xốp nén, 5 micron- Kích thước: 10 inch- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI- Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch  |  |  |  | Cái | 8 |  |  |  |
| 6 | Lõi lọc Carbon (lọc số 2) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng hạt- Kích thước: 10 inch- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI- Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch |  |  |  | Cái | 8 |  |  |  |
| 7 | Lõi lọc khử mùi CTO (lọc số 3) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng nén- Kích thước: 10 inch- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI- Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch |  |  |  | Cái | 8 |  |  |  |
| 8 | Màng RO  | - Cấu tạo: màng RO có thể loại bỏ tạp chất ≥ 0,0001 micron- Vật liệu màng: polyamide- Công suất lọc: ≥ 10 lít/giờ- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI |  |  |  | Cái | 2 |  |  |  |
| 9 | Lõi lọc Nano silver | - Cấu tạo: than hoạt tính dạng xốp nén tích hợp vật liệu nano bạc- Kích thước: dài 26,5 cm- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI |  |  |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 10 | Lõi 3 trong 1  | - Cấu tạo: đá ngọc thạch, hạt bóng gốm, cuội hồng- Kích thước: dài 26,5 cm- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI |  |  |  | Cái | 16 |  |  |  |
| 11 | Lõi Alkaline | - Cấu tạo: đá Alkaline - Kích thước: dài 26,5 cm- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI |  |  |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 12 | Lõi lọc thô 5 micron | - Cấu tạo: sợi polypropylene- Kích thước: 10 inch- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI- Cấp độ lọc: 5.0 micron |  |  |  | Cái | 119 |  |  |  |
| 13 | Lõi lọc thô 1 micron | - Cấu tạo: sợi polypropylene- Kích thước: 10 inch- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI- Cấp độ lọc: 1.0 micron |  |  |  | Cái | 51 |  |  |  |
| 14 | Lõi lọc 0,2 micron | - Cấu tạo: sợi polypropylene- Kích thước: 10 inch- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI- Cấp độ lọc: 0,2 micron |  |  |  | Cái | 23 |  |  |  |
| 15 | Lõi lọc than  | - Cấu tạo: than hoạt tính nén khối- Kích thước: 10 inch- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI |  |  |  | Cái | 103 |  |  |  |
| 16 | Lõi lọc PP Big blue 20 inch | - Qui cách: 20 inch- Cấu tạo: sợi polypropylene - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI- Cấp độ lọc: 5.0 micron |  |  |  | Cái | 8 |  |  |  |
| 17 | Bóng đèn UV 14W | - Công suất: 14 W- Điện áp: 220V, 50 Hz- Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI- Tuổi thọ: ≥ 5000 giờ- Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ- Chân cắm: 4 chân bằng- Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 33 cm |  |  |  | Cái | 227 |  |  |  |
| 18 | Bóng đèn UV 17W | - Công suất: 17 W- Điện áp: 220 V, 50 Hz- Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI- Tuổi thọ: ≥ 9000 giờ- Chân cắm: 4 chân lệch- Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm- Tương đương mã S330RL/12 hãng Viqua |  |  |  | Cái | 20 |  |  |  |
| 19 | Máy nén làm lạnh | - Điện áp: 220V, 50 Hz- Công suất: 1/4 HP- Sử dụng gas: 134A |  |  |  | Cái | 21 |  |  |  |
| 20 | Quạt giải nhiệt | - Công suất: 5 W- Điện áp: 220V, 50Hz - Vật liệu cuộn dây: đồng- Vòng quay: 1300 rpm- Dòng điện: 0,25 A- Bao gồm: cánh quạt nhôm 4 cánh và chân quạt |  |  |  | Cái | 17 |  |  |  |
| 21 | Dàn giải nhiệt | - Cấu tạo gồm: một dàn ống đồng phi 10 mm có cánh nhôm trao đổi nhiệt bên ngoài- Công suất: 1/6 HP |  |  |  | Cái | 28 |  |  |  |
| 22 | Công tắc điều chỉnh nhiệt độ lạnh | - Loại chỉnh cơ- Điện áp: 220 V, 50 Hz- Mức điều chỉnh: > 4oC |  |  |  | Cái | 30 |  |  |  |
| 23 | Công tắc điều chỉnh nhiệt độ nóng | - Loại chỉnh cơ- Điện áp: 220 V, 50 Hz- Mức cảm biến: 30oC - 110oC |  |  |  | Cái | 40 |  |  |  |
| 24 | Điện trở 800W | - Điện áp: 220 V, 50 Hz- Kiểu/ loại: hình U- Kích thước: D6 mm, dài 140 mm- Công suất: 800 W- Vật liệu: kim loại mạ crom |  |  |  | Cái | 79 |  |  |  |
| 25 | Bộ đèn UV 14W | - Công suất bóng đèn: 14 W- Điện áp: 220 V, 50 Hz- Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI- Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 5000 giờ- Chiều dài bóng đèn phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 33 cm- Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ, 4 chân bằng- Kiểu kết nối: 2 đầu ren ngoài phi 21 mm - Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn và ống thạch anh |  |  |  | Bộ | 5 |  |  |  |
| 26 | Vỏ đèn UV 14W | - Vật liệu: thép không gỉ inox 304- Kích thước: dài 30 cm- Kiểu kết nối: 2 đầu ren ngoài phi 13 mm- Vỏ đèn: Inox phi 42 mm- Tương thích máy nước uống 3 vòi pucomtech |  |  |  | Cái | 3 |  |  |  |
| 27 | Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 14W | - Công suất: 14 W- Chân cắm: 4 chân bằng- Điện áp: 220 V, 50 Hz- Vật liệu vỏ: nhựa- Có đèn led báo trạng thái hoạt động hoặc bị hỏng |  |  |  | Cái | 62 |  |  |  |
| 28 | Ống thạch anh đèn UV cho bộ đèn 14W | - Độ dày: 1,5 mm- Kích thước: dài 33 cm- Vật liệu: đá thạch anh  |  |  |  | Cái | 28 |  |  |  |
| 29 | Bộ thoát nước | - Cấu tạo: gồm thân, đuôi, ron, ty, nắp chụp kim loại (lưới chặn rác)- Quy cách: phi 70 x 150 x 50 mm- Vật liệu: nhựa |  |  |  | Bộ | 40 |  |  |  |
| 30 | Bình chứa nước lạnh cho máy nước uống | - Dung tích: ≥ 2,7 lít- Quy cách: 440 mm, đường kính 170 mm- Cấu tạo: ống hình trụ tròn khép kín Inox 304, phi 94 x 1 mm, dài 380 mm - Ống cảm biến: bằng inox 304, D10, dài 270 mm- Ống dẫn gas: ống đồng loại phi 10 mm, dày 0,5 mm, chiều dài 5 m- Ống cáp gas: ống đồng phi 1/6 mm, dày 0,4 mm, chiều dài 3 m- Ống nước vào, ra: ren ngoài M8, chiều dài 40 mm- Vỏ bao ngoài: mút xốp cách nhiệt |  |  |  | Cái | 5 |  |  |  |
| 31 | Vòi nóng cho máy nước uống | - Ren ngoài: 17 mm- Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu:+ Thân vòi: thau mạ crom + Tay gạt: nhựa màu đỏ |  |  |  | Cái | 36 |  |  |  |
| 32 | Vòi lạnh cho máy nước uống | - Ren ngoài: 17 mm- Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu:+ Thân vòi: thau mạ crom+ Tay gạt: nhựa màu xanh |  |  |  | Cái | 39 |  |  |  |
| 33 | Vòi nguội cho máy nước uống | - Ren ngoài: 17 mm- Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ- Vật liệu:+ Thân vòi: thau mạ crom+ Tay gạt: nhựa màu đen, màu vàng |  |  |  | Cái | 15 |  |  |  |
| 34 | Bộ xả áp (van an toàn) | - Vật liệu: đồng - Áp lực tối đa: 1,5 MPa- Áp lực trung bình: 1 MPa- Áp suất hoạt động: 0,15 - 1 MPa- Đầu ren kết nối: 13 mm- Đầu xả hơi nước: ống đồng phi 5 mm |  |  |  | Cái | 28 |  |  |  |
| 35 | Đồng hồ báo nhiệt độ | - Loại: cơ, trục xoay cảm biến (không dùng điện)- Qui cách: 62x45x27 mm- Hiển thị: 20 - 110oC- Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV |  |  |  | Cái | 38 |  |  |  |
| 36 | Van 1 chiều 1/4 inch | - Qui cách: 25x65 mm, đường kính ống 1/4 inch- Chất liệu: kim loại mạ crom- Chịu áp lực: > 3 kg/cm2- Đầu kết nối vào ra: dây nhựa ¼ inch hoặc ống đồng phi 6 mm |  |  |  | Cái | 30 |  |  |  |
| 37 | Tê 3 ngã đầu gài | - Vật liệu: nhựa- Cấu tạo: 3 đầu thông đường kính 1/4 inch- Đặc điểm: kết nối dây dẫn nước bằng nhựa 1/4 inch |  |  |  | Cái | 35 |  |  |  |
| 38 | Máng xả cho máy nước uống 3 vòi (dùng cho loại máy pucomtech model CA3UV) | - Vật liệu: nhựa- Màu sắc: trắng- Cấu tạo: gồm khay, lưới chặn rác- Tương thích với máy nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV |  |  |  | Cái | 20 |  |  |  |
| 39 | Máng xả cho máy nước uống 3 vòi (dùng cho loại máy pucomtech model CA3CNUV) | - Vật liệu: nhựa - Màu sắc: trắng, xanh lá- Cấu tạo: gồm khay, lưới chặn rác- Tương thích với máy nước uống 3 vòi pucomtech model CA3CNUV |  |  |  | Cái | 19 |  |  |  |
| 40 | Mặt nạ (dùng cho loại máy pucomtech model CA3UV)  | - Vật liệu: nhựa - Mặt trước: 360x80x640 mm (cung bo tròn phía trước R 150)- Màu sắc: trắng - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV |  |  |  | Cái | 15 |  |  |  |
| 41 | Mặt nạ (dùng cho loại máy pucomtech model CA3CNUV) | - Cấu tạo: nhựa - Qui cách: 405 x 220 x 585 mm- Màu sắc: trắng, xanh lá cây- Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3CNUV |  |  |  | Cái | 13 |  |  |  |
| 42 | Nắp trên | - Vật liệu: nhựa - Nắp trên: 420x450x60 mm (cung bo tròn phía trước R 150)- Màu sắc: trắng - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV |  |  |  | Cái | 15 |  |  |  |
| 43 | Cửa dưới | - Vật liệu: nhựa- Cửa dưới: 360x45x570 mm (cung bo tròn phía trước R 150)- Màu sắc: trắng - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV |  |  |  | Cái | 15 |  |  |  |
| 44 | Đế lọc | - Qui cách: phi 50 mm, chiều dài 32 mm- Chất liệu: nhựa - Đường nước vào ra: 1/4 inch loại gim dây nhựa phi 6 mm - Màu sắc: trắng- Kết nối lõi lọc: đầu nhọn 2 sim có phe cài - Tương thích gắn lõi lọc với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech |  |  |  | Cái | 60 |  |  |  |
| 45 | Bass treo 3 lõi lọc (loại gài) | - Qui cách: 410x80x25 mm- Chất liệu: inox sus 304, dày 0,8 mm - 1 mm- Đặc điểm: bass lọc được dập 3 lỗ tròn hình dạng hạt xoài đường kính cách nhau 35 mm, các cạnh chấn ke vuông (dùng gắn đế và lõi lọc nguyên khối đầu nhọn 2 sim có phe cài) |  |  |  | Cái | 20 |  |  |  |
| 46 | Vỏ lọc 10 inch | - Chất liệu: nhựa- Đặc điểm: đế và vỏ chủng loại 10 inch, trang bị 2 sim lọc chống rò rỉ nước (đế lọc ren trong, ly lọc ren ngoài)- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI- Kiểu kết nối: 2 đầu ren trong phi 21 mm |  |  |  | Cái | 78 |  |  |  |
| 47 | Bộ ly lọc 3 cấp độ lọc | - Đặc điểm: bass treo tường bằng inox 304 dày 1 mm, đế và vỏ chủng loại 10 inch, trang bị 2 sim lọc chống rò rỉ nước (đế lọc ren trong, ly lọc ren ngoài), bao gồm 3 cái- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI- Kiểu kết nối: 2 đầu ren trong phi 21 mm |  |  |  | Bộ | 9 |  |  |  |
| 48 | Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 17W | - Công suất: 17 W- Chân cắm: 4 chân lệch- Điện áp: 220 V, 50 Hz- Hiển thị số ngày sử dụng còn lại- Tương đương mã BA-ICE-S của hãng Viqua |  |  |  | Cái | 2 |  |  |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2024**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |