**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)** | **Thành tiền (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn làm việc(1200 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Có 01 ngăn kéo bàn phím, 3 hộc kéo phụ có khóa, bửng dài hoặc bửng lửng tùy nhu cầu sử dụng- Phụ kiện: 08 ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 16 | **s** |  |  |
|  | Bàn làm việc (1200 x 500 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Có 01 ngăn kéo bàn phím, 03 hộc kéo phụ, bửng lửng.- Phụ kiện: 08 ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Bàn làm việc (1200 x 420 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bằng đá nhân tạo dày 20mm uốn cạnh, chống thấm ố, chống phai màu, vệ sinh dễ dàng. Khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím, 09 hộc kéo tay nắm âm.- Phụ kiện: 20 ray kéo, 09 tay nắm âm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Bàn làm việc(1100 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Có 01 ngăn kéo bàn phím, 3 hộc kéo phụ có khóa, bửng dài.- Phụ kiện: 08 ray kéo, 03 tay nắm thanh, 01 ổ khóa trung tâm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Bàn làm việc không có hộc tủ(1000 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, mặt bàn dày 25mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng lửng.- Phụ kiện: 02 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 13 |  |  |  |
|  | Bàn làm việc(1000 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, mặt bàn dày 25mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt bàn có khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Có 01 ngăn kéo bàn phím, 01 hộc kéo, 1 ngăn cửa bản lề có khóa, bửng lửng.- Phụ kiện: 04 ray kéo, 02 bản lề, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 5 |  |  |  |
|  | Bàn làm việc (1000 x 550 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, mặt bàn dày 25mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím và 03 hộc kéo phụ, bửng dài.- Phụ kiện: 08 ray kéo, 01 ổ khóa, 03 tay nắm thanh.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | Cái | 1 |  |  |  |
|  | Bàn làm việc(800 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, mặt bàn dày 25mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt bàn có khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.bo 4 góc, - Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng lửng.- Phụ kiện: 02 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
|  | Bàn làm việc(700 x 500 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, mặt bàn dày 25mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt bàn bo 2 góc.- Có 01 hộc kéo vát cạnh, bửng lửng.- Phụ kiện: 02 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Bàn làm việc - bàn góc(1000 x 900 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt bàn có khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Có 01 ngăn kéo bàn phím, 01 đợt ngăn, bửng dài- Phụ kiện: 01 ray kéo- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Bàn làm việc (1960 x 400 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Có 04 hộc tủ mặt vát cạnh.- Phụ kiện: 08 ray kéo- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Bàn tiếp nhận (1700 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt bàn khoét ô âm màn hình máy tính, bên trên ốp kính trong cường lực dày 5mm.- Có 02 ngăn kéo bàn phím, 03 hộc kéo phụ tay nắm âm.- Phụ kiện: 10 ray kéo, 03 tay nắm âm, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Bàn khám (1200 x 1400 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Có 01 ngăn kéo bàn phím, 01 tủ cửa vát cạnh, bên trong chia 02 đợt ngăn.- Phụ kiện: 02 ray kéo, 02 bản lề, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | Cái | 1 |  |  |  |
|  | Bàn khám (1200 x 1200 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Có 01 ngăn kéo bàn phím, 01 tủ cửa vát cạnh có khóa- Phụ kiện: 02 ray kéo, 02 bản lề, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
|  | Bàn lấy máu (1050 x 500 x 820)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, mặt bàn dày 25mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu ghi xám.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Có 02 hộc kéo mặt vát cạnh, bửng dài.- Phụ kiện: 04 ray kéo- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 6 |  |  |  |
|  | Bàn làm việc treo tường gấp gọn(750 x 300)mm | - Mặt bàn bằng thép không gỉ 304 dày ≥ 1,2mm, chấn cạnh 20mm, gập mép dưới 30mm. Có thanh giằng chữ U bên dưới.- Ke gập bằng inox: chịu tải trọng ≥ 60kg, dài 400mm, số lượng: 02 cái.- Gia cố theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Bàn di động (1200 x 500 x 750)mm | - Khung thép sơn tĩnh điện màu trắng.- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC dày 25mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu dày 1mm.- Chân bàn và tấm che chân bằng sắt sơn tĩnh điện màu trắng; có bánh xe.- Bàn có thể gập gọn. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
|  | Bàn đọc lam (2850 x 1600 x 600)mm | - Phần kệ bên trên: Kệ có 02 tầng. Khung thép không gỉ 304 (25x25)mm dày ≥ 1,2mm. Mặt ốp kính màu sơn chịu nhiệt, cường lực dày 10mm mài cạnh. Thanh chắn bằng thép không gỉ, ống đặc, đường kính 8mm.- Phần bàn bên dưới: Khung thép không gỉ 304 (40x40)mm dày ≥ 1,2mm. Mặt ốp kính màu, sơn chịu nhiệt, cường lực dày 10mm mài cạnh, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. Có 03 ngăn kéo bàn phím sử dụng gỗ công nghiệp MFC 02 mặt phủ melamine màu trắng/xám ghi dày 18mm, dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh dày 1mm. Phụ kiện: 06 ray kéo. Sử dụng nút chân tăng chỉnh phù hợp với bàn.- Các phần tiếp nối giữa kính và khung phải được sát khít, không hở. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
|  | Hệ bàn tủ (2560 x 2600 x 500)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Phần tủ: có 08 cánh mở bản lề, 04 khoang, mỗi khoang chia 03 ngăn, cửa vát cạnh. Bên dưới có 05 hộc trống và các vách chống. Phụ kiện có 16 bản lề.- Phần bàn: có 02 ngăn kéo bàn phím, 03 hộc kéo phụ tay nắm âm, bửng lửng. Phụ kiện có 03 tay nắm âm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Hệ tủ vật tư (2000 x 2600 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Phần tủ phía trên: có 06 cánh mở bản lề, 03 khoang, mỗi khoang chia 03 ngăn, cửa vát cạnh, bên dưới có 04 hộc trống và các vách chống. Phụ kiện có 12 bản lề.- Phần tủ bên dưới: có 15 hộc kéo tay nắm âm. Phụ kiện có 15 tay nắm âm, 30 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Hệ tủ tài liệu(2600 x 2570 x 420)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Phần kệ bên trên (650 x 1760 x 300)mm x 02 khối. Mỗi khối là 01 kệ có 05 ngăn, không cửa.- Phần tủ bên dưới (2600 x 820 x 420)mm, có 06 cánh cửa mở dạng bản lề, 03 khoang, mỗi khoang chia thành 02 ngăn.- Phụ kiện: 12 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Hệ tủ vật tư (600 x 2100 x 600)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Phần tủ phía trên: có 02 khoang, 02 cửa mở bản lề, cửa vát cạnh, bao gồm vách chống. Phụ kiện có 04 bản lề. - Phần bàn phía dưới: có 02 hộc kéo mặt vát cạnh, bửng lửng. Phụ kiện có 04 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ thuốc (760 x 2000 x 400)mm  | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Bên trên có 02 cánh lộng kính trong cường lực dày 5mm, có 02 đợt ngăn.- Bên dưới có 02 cánh gỗ, có 02 đợt ngăn.- Phụ kiện: 12 bản lề, 04 tay nắm, 02 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ (1000 x 1830 x 450)mm | - Sắt sơn tĩnh điện màu ghi.- Tủ có 4 khoang, 4 cánh sắt mở, mỗi khoang có 1 đợt di động, 1 tay nắm nhựa liền khóa.- Nút chân nhựa. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ (1500 x 2600 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Phần tủ phía trên có 03 cánh mở bản lề. Chia thành 03 khoang. Phụ kiện có 06 bản lề, 02 ổ khóa, 03 tay nắm thanh.- Phần tủ bên dưới có 03 cánh mở bản lề. Chia thành 03 khoang, mỗi khoang có 05 ngăn. Phụ kiện có 09 bản lề, 03 tay nắm thanh, 02 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ (1600 x 2585 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Phần tủ phía trên có 04 cánh mở bản lề vát cạnh. Chia thành 02 khoang, mỗi khoang có 03 ngăn. Phụ kiện có 12 bản lề, 02 ổ khóa.- Ở giữa có 04 ngăn kệ- Phần tủ bên dưới có 04 cánh cửa lùa. Chia thành 02 khoang, mỗi khoang có 03 ngăn. Phụ kiện có 02 bộ ray cửa lùa, 02 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ (500 x 2585 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Phần tủ phía trên có 01 cánh mở bản lề vát cạnh , 01 khoang có 03 ngăn. Phụ kiện có 03 bản lề, 01 ổ khóa.- Ở giữa có 02 ngăn kệ.- Phần tủ bên dưới có 01 cánh mở bản lề vát cạnh, 01 khoang có 03 ngăn. Phụ kiện có 02 bản lề, 01 ổ khóa- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ - Tủ treo (1200 x 1100 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 12mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 03 cánh mở bản lề, vát cạnh. Có 02 khoang, mỗi khoang có 02 tấm ngăn.- Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 7 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ - Tủ treo (1000 x 900 x 1100)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 12mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh vát cạnh, có 02 tấm ngăn.- Phụ kiện: 06 bản lề, 01 ổ khóa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ (630 x 2100 x 450)mm | - Gỗ công nghiệp MFC phủ melamine 02 mặt màu vân gỗ, mặt bàn dày 25mm, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Cửa tủ vát cạnh.- Phụ kiện: 04 bản lề, 01 ổ khóa- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ (1020 x 2100 x 408)mm | - Gỗ công nghiệp MFC phủ melamine 02 mặt màu vân gỗ, mặt bàn dày 25mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Cửa tủ vát cạnh.- Phụ kiện: 04 bản lề, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ (2600 x 850 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 06 cánh mở bản lề, 03 khoang, mỗi khoang chia 02 ngăn, cửa vát cạnh.- Phụ kiện: 12 bản lề, 02 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ(1160 x 750 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 03 cánh cửa vát cạnh, được chia thành 02 khoang, mỗi khoang chia 02 ngăn.- Phụ kiện: 06 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ(1330 x 820 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh lùa, được chia thành 02 khoang, mỗi khoang có 02 ngăn.- Phụ kiện: 01 ổ khóa, 01 bộ ray cửa lùa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ(860 x 790 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh mở bản lề, vát cạnh. Tủ có 02 ngăn- Phụ kiện: 04 bản lề, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 3 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ - Tủ treo (1000 x 1100 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày12mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh mở bản lề, vát cạnh, có 02 khoang, mỗi khoang có 03 ngăn.- Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 7 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ (1360 x 750 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh lùa tay nắm âm, có 02 khoang, mỗi khoang có 02 ngăn.- Phụ kiện: 02 tay nắm âm, 02 bộ ray cửa lùa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ - Tủ treo (1360 x 1100 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 12mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 03 cánh mở bản lề, vát cạnh, có 02 khoang, mỗi khoang có 03 ngăn.- Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ - Tủ treo (1430 x 1000 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 12mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 03 cánh mở bản lề, vát cạnh, có 02 khoang, mỗi khoang có 02 ngăn.- Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ - Tủ treo (1220 x 1000 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 12mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 03 cánh mở bản lề, vát cạnh, có 02 khoang, mỗi khoang có 02 ngăn.- Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ - Tủ treo (850 x 1000 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 12mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh mở bản lề, vát cạnh, có 02 ngăn.- Phụ kiện: 06 bản lề, 01 ổ khóa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ (1000 x 2600 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ 06 cửa mở bản lề, có 06 khoang, mỗi khoang chia thành 02 ngăn.- Phụ kiện: 12 bản lề, 06 tay nắm, 06 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (1140 x 750 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ được chia thành 06 khoang.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (3000 x 850 x 450)mm | - Gỗ công nghiệp MFC lưng hậu dày 9mm, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Tủ có 08 cánh mở bản lề, 05 khoang, mỗi khoang chia thành 02 hộc. Có 1 khoang không làm lưng hậu.- Phụ kiện: 16 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (600 x 750 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh cửa vát cạnh, bên trong chia 02 ngăn- Phụ kiện: 04 bản lề, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (2750 x 850 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt tủ bằng đá nhân tạo dày 12mm uốn cạnh, chống thấm ố, chống phai màu, vệ sinh dễ dàng.- Tủ có 21 hộc kéo tay nắm âm.- Phụ kiện: 42 ray kéo, 21 tay nắm âm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư - Tủ treo (2940 x 1000 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 12mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 08 cánh mở bản lề, 04 khoang, mỗi khoang chia 03 ngăn, cửa vát cạnh.- Phụ kiện: 16 bản lề.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (915 x 610 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh mở bản lề, vát cạnh, chia thành 02 ngăn.- Phụ kiện: 04 bản lề, 01 ổ khóa.- Đặt trên nóc tủ locker sắt hiện hữu. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (1100 x 2600 x 550)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 04 cánh cửa mở bản lề, có 02 khoang, mỗi khoang có 02 đợt ngăn.- Phụ kiện: 04 tay nắm thanh, 02 ổ khóa, 12 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 3 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (940 x 2400 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 04 cánh cửa mở bản lề, có 04 khoang, mỗi khoang chia 03 ngăn.- Phụ kiện: 04 tay nắm thanh, 04 ổ khóa, 12 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (1000 x 2400 x 300)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 04 cánh cửa mở bản lề, có 04 khoang, mỗi khoang chia 03 ngăn.- Phụ kiện: 04 tay nắm thanh, 04 ổ khóa, 12 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (1330 x 690 x 360)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 04 cánh mở bản lề vát cạnh, có 02 khoang.- Phụ kiện: 02 ổ khóa, 08 bản lề.- Đặt trên nóc tủ vật tư hiện hữu. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư(1000 x 690 x 540)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh mở bản lề vát cạnh, có 02 khoang.- Phụ kiện: 02 ổ khóa, 04 bản lề- Đặt trên nóc tủ vật tư hiện hữu |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (685 x 720 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh mở bản lề, vát cạnh.- Phụ kiện: 04 bản lề, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.- Tủ đặt bên dưới bàn làm việc. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (590 x 2600 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 04 cánh mở bản lề, chia thành 02 khoang. Khoang trên chia thành 04 ngăn, khoang dưới chia thành 05 ngăn.- Phụ kiện: 12 bản lề, 01 ổ khóa, 02 tay nắm thanh.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (915 x 770 x 450)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 03 cánh mở bản lề, vát cạnh, chia thành 02 khoang, mỗi khoang có 02 ngăn.- Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa.- Đặt trên nóc tủ locker sắt hiện hữu. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư - Tủ treo (1230 x 1150 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 03 cánh mở bản lề, vát cạnh, chia thành 02 khoang, mỗi khoang có 02 ngăn.- Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (630 x 1400 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh mở bản lề, bên trong có 03 đợt ngăn.- Phụ kiện: 06 bản lề, 02 tay nắm thanh, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ vật tư (800 x 2100 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Phần trên có 02 cửa mở bản lề, lộng kính trong cường lực dày 5mm, cửa vát cạnh, bên trong có 02 đợt ngăn.- Phần dưới có 02 đợt ngăn.- Phụ kiện: 06 bản lề, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ trưng bày mô hình (1000 x 400 x 330)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh cửa bằng mica trong dày 5mm, có khóa- Phụ kiện: 04 bản lề, 02 tay nắm, 01 ổ khóa.- Đặt trên nóc tủ treo hiện hữu. |  |  | cái | 3 |  |  |  |
|  | Tủ để máy chiếu UV (775 x 400 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ dép (800 x 2700 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 14 đợt ngăn. Không cửa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ dép - Tủ treo (800 x 900 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 12mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 3 đợt ngăn. Không cửa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ dép (1100 x 800 x 320)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh mở bản lề, 16 khoang, cửa vát cạnh.- Phụ kiện: 04 bản lề.- Không sử dụng nút chân. Đặt chồng lên tủ dép hiện hữu. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ dép (2400 x 700 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 06 cánh mở bản lề, 03 khoang, chia 04 ngăn mỗi khoang, cửa vát cạnh.- Phụ kiện: 12 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Tủ dép (800 x 700 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh mở bản lề, 02 khoang, chia 04 ngăn mỗi khoang, cửa vát cạnh.- Phụ kiện: 04 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ áo sạch (800 x 2440 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 06 cánh mở bản lề, chia thành 03 khoang. 02 khoang trên chia mỗi khoang có 02 ngăn. 01 khoang dưới có 04 ngăn.- Phụ kiện: 14 bản lề, 06 tay nắm, 02 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ dép sạch (800 x 2440 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 06 cánh mở bản lề, chia thành 03 khoang. 02 khoang trên chia mỗi khoang thành 02 ngăn. 01 khoang dưới có 05 ngăn.- Phụ kiện: 14 bản lề, 06 tay nắm, 02 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ dép dơ (1200 x 1720 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 04 khoang trên không cửa, bên dưới 04 cánh cửa mở bản lề.- Phụ kiện: 12 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ (800 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, đầu tủ 25mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ chia 02 khoang trên cánh cửa mở bản lề lộng kính trong 5mm cường lực, bên trong chia 03 ngăn mỗi khoang. 02 khoang dưới cánh cửa mở bản lề, bên trong chia 01 đợt ngăn.- Phụ kiện: 10 bản lề, 04 tay nắm, 04 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
|  | Tủ đồ nhân viên (550 x 2000 x 418)mm | - Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ phía dưới có 01 cánh cửa mài vát cạnh, bên trong chia thành 02 ngăn. Tủ phía trên không cửa chia thành 03 ngăn.- Phụ kiện: 03 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ đồ nhân viên (915 x 760 x 450)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 03 khoang, 03 cánh cửa mở bản lề vát cạnh.- Phụ kiện: 06 bản lề, 03 ổ khóa.- Đặt trên nóc tủ locker sắt hiện hữu. |  |  | cái | 6 |  |  |  |
|  | Tủ đồ nhân viên (915 x 645 x 450)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 03 khoang, 03 cánh cửa mở bản lề vát cạnh.- Phụ kiện: 06 bản lề, 03 ổ khóa.- Đặt trên nóc tủ locker sắt hiện hữu. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Tủ đồ nhân viên (915 x 850 x 450)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 khoang, 02 cánh cửa mở bản lề vát cạnh.- Phụ kiện: 04 bản lề, 02 ổ khóa.- Đặt trên nóc tủ locker sắt hiện hữu. |  |  | cái | 3 |  |  |  |
|  | Tủ đồ nhân viên (915 x 870 x 450)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 khoang, 02 cánh cửa mở bản lề vát cạnh.- Phụ kiện: 04 bản lề, 02 ổ khóa.- Đặt trên nóc tủ locker sắt hiện hữu. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ đồ nhân viên (620 x 870 x 450)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 cánh cửa mở bản lề vát cạnh.- Phụ kiện: 04 bản lề, 01 ổ khóa.- Đặt trên nóc tủ locker sắt hiện hữu. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ đồ nhân viên (600 x 2000 x 500)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Thanh treo đồ bằng thép không gỉ SUS 304.- Phụ kiện: 05 bản lề, 02 ổ khóa, 02 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
|  | Tủ đồ nhân viên(885 x 1690 x 270)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, lưng hậu dày 9mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 08 khoang, cửa mở bản lề.- Phụ kiện: 16 bản lề, 08 tay nắm, 08 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ lavabo (800 x 750 x 600) mm | - Tấm ván lõi nhựa PVC phủ melamine/laminate màu vân gỗ 02 mặt. Độ dày lõi ván sử dụng làm thùng tủ và cánh tủ dày 17mm, lưng hậu dày 8mm.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm. - Tủ có 02 cánh mở bản lề tay nắm âm.- Phụ kiện: 04 bản lề, 02 tay nắm âm. - Nút chân bằng nhựa, tăng chỉnh chiều cao, loại cao 100mm.- Mặt đá sử dụng đá nhân tạo dày 20mm, đúc liền khối chậu rửa, có gờ chặn nước tràn. Cạnh dựa tường có thành gờ cao 100mm. Đá chống thấm ố, chống phai màu, vệ sinh dễ dàng. Màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Mặt đá khoét lỗ gắn vòi nước cảm ứng (Bệnh viện cung cấp vòi cảm ứng).-Chậu rửa khoét lỗ lắp đặt bộ xả, van góc, dây cấp nước và các vật tư phụ khác để hoàn thiện kết nối đường cấp thoát nước. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ lavabo (1310 x 830 x 620) mm | - Tấm ván lõi nhựa PVC phủ melamine/laminate màu vân gỗ 02 mặt. Độ dày lõi ván sử dụng làm thùng tủ và cánh tủ dày 17mm, lưng hậu dày 8mm.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt đá sử dụng đá nhân tạo dày 20mm đúc liền khối gờ chặn nước tràn. Cạnh dựa tường có thành gờ cao 100mm. Đá chống thấm ố, chống phai màu, vệ sinh dễ dàng. Màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Mặt đá khoét lỗ để gắn vòi nước và chậu rửa.- Tủ có 02 cánh mở bản lề tay nắm âm và 03 hộc kéo phụ.- Phụ kiện: 04 bản lề, 06 ray kéo, 05 tay nắm âm.- Nút chân bằng nhựa, tăng chỉnh chiều cao, loại cao 100mm.- Yêu cầu vòi nước: vòi cổ cao bằng kim loại không từ tính xi crom/niken, kiểu tay gạt đóng mở 90 độ.- Yêu cầu chậu rửa:+ Kích thước (550 x 450 x 230)mm ±10mm.+ Chậu rửa 01 hộc đúc nguyên khối. + Chất liệu bằng thép không gỉ 304 mờ.+ Bề mặt dày ≥2,5mm. Thành bồn dày ≥1mm.+ Bộ xả, van góc, dây cấp nước và các vật tư phụ khác để hoàn thiện kết nối đường cấp thoát nước.- Tháo bỏ tủ lavabo cũ tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Tủ lavabo (1760 x 800 x 600) mm | - Tấm ván lõi nhựa PVC phủ melamine/laminate màu vân gỗ 02 mặt. Độ dày lõi ván sử dụng làm thùng tủ và cánh tủ dày 17mm, lưng hậu dày 8mm.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Mặt đá sử dụng đá nhân tạo dày 20mm đúc liền khối gờ chặn nước tràn. Cạnh dựa tường có thành gờ cao 100mm. Đá chống thấm ố, chống phai màu, vệ sinh dễ dàng. Màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Mặt đá khoét lỗ để gắn vòi nước và chậu rửa hiện hữu.- Tủ có 04 cánh mở bản lề tay nắm âm.- Phụ kiện: 08 bản lề, 04 tay nắm âm.- Nút chân bằng nhựa, tăng chỉnh chiều cao, loại cao 100mm.- Tháo bỏ tủ lavabo cũ tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Mặt đá tủ lavabo | - Kích thước: Theo nhu cầu thực tế- Đá nhân tạo dày 20mm có gờ cao 100mm. Đá chống thấm ố, chống phai màu, vệ sinh dễ dàng. Màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Tùy theo vị trí có hoặc không khoét lỗ chậu rửa; có hoặc không có gờ chặn tràn nước.- Tháo bỏ mặt đá cũ tại vị trí lắp đặt (nếu có). |  |  | m2 | 6,4 |  |  |  |
|  | Giường khám bằng gỗ (1800 x 600 x 600)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, mặt bàn dày 25mm, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Giường có 02 cửa lùa tay nắm âm bên trong chia thành 02 ngăn, có 02 hộc kéo tay nắm âm.- Nệm mút loại D40 dày 100mm, bên ngoài bọc simili màu xám.- Phụ kiện: 04 tay nắm âm, 04 ray kéo, bộ ray cửa lùa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Kệ sách treo tường (1200 x 250 x 200)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Treo lên tường bằng chốt chữ T âm tường. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Kệ vật tư (650 x 2050 x 250)mm | - Khung thép không gỉ 304 (30x30)mm dày ≥ 1,2mm.- Có 03 đợt ngăn. Các đợt ngăn bằng tấm thép không gỉ 304 dày ≥ 1,2mm chấn cạnh 30mm, gấp mép vào 20mm, có thanh đỡ tấm ngăn bằng thanh C (80 x 30 x 20)mm dày ≥ 1,2mm. - Thanh chắn bằng thép không gỉ 304 ống đặc đường kính 8mm.- Bên dưới hộc tủ có 02 cánh mở.- Sử dụng nút chân tăng chỉnh. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
|  | Kệ vật tư (500 x 2100 x 750)mm | - Khung thép không gỉ 304 (30x30)mm dày ≥ 1,2mm.- Có 05 đợt ngăn. Các đợt ngăn bằng tấm thép không gỉ 304 dày ≥ 1,2mm chấn cạnh 30mm, gấp mép vào 20mm.- Bên dưới có thanh đỡ tấm ngăn bằng thanh C (80 x 30 x 20)mm dày ≥ 1,2mm.- Thanh chắn bằng thép không gỉ 304 ống đặc đường kính 8mm.- Sử dụng nút chân tăng chỉnh. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Kệ vật tư (1100 x 800 x 400)mm | - Khung thép không gỉ 304 (30x30)mm dày ≥ 1,2mm.- Có 02 đợt ngăn. Các đợt ngăn bằng tấm thép không gỉ 304 dày ≥ 1,2mm chấn cạnh 30mm, gấp mép vào 20mm.- Bên dưới có thanh đỡ tấm ngăn bằng thanh C (80 x 30 x 20)mm dày ≥ 1,2mm.- Thanh chắn bằng thép không gỉ 304 ống đặc đường kính 8mm.- Sử dụng nút chân tăng chỉnh. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Kệ vật tư (1100 x 700 x 2400)mm | - Khung thép không gỉ 304 (30x30)mm dày ≥ 1,2mm.- Thanh nan bằng thép không gỉ 304 (10x20)mm dày ≥ 1,2mm.- Thanh chắn bằng thép không gỉ 304 ống đặc đường kính 8mm.- Lưng kệ ốp tấm nhôm aluminium dày 4mm màu xám ghi- Sử dụng nút chân tăng chỉnh.- Bảng tên mica trong dày 2mm, uốn cong theo bản vẽ, lưng dán băng keo trong 2 mặt cường lực. Số lượng: 10 bảng/kệ. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Kệ vật tư (1100 x 500 x 2400)mm | - Khung thép không gỉ 304 (30x30)mm dày ≥ 1,2mm.- Thanh nan bằng thép không gỉ 304 (10x20)mm dày ≥ 1,2mm.- Thanh chắn bằng thép không gỉ 304 ống đặc đường kính 8mm.- Sử dụng nút chân tăng chỉnh.- Bảng tên mica trong dày 2mm, uốn cong theo bản vẽ, lưng dán băng keo trong 2 mặt cường lực. Số lượng: 10 bảng/kệ. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Kệ vật tư (1200 x 500 x 2400)mm | - Khung thép không gỉ 304 (30x30)mm dày ≥ 1,2mm.- Thanh nan bằng thép không gỉ 304 (10x20)mm dày ≥ 1,2mm.- Thanh chắn bằng thép không gỉ 304 ống đặc đường kính 8mm.- Lưng kệ ốp tấm nhôm aluminium dày 4mm màu xám ghi- Sử dụng nút chân tăng chỉnh.- Bảng tên mica trong dày 2mm, uốn cong theo bản vẽ, lưng dán băng keo trong 2 mặt cường lực. Số lượng: 10 bảng/kệ. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Kệ vật tư (500 x 750 x 500)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 khoang. Không cửa- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Kệ vật tư - Kệ treo (400 x 350 x 820)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu dày 12 mm, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 khoan. Không cửa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Kệ vật tư (500 x 2000 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 04 đợt ngăn. Không cửa- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Kệ vật tư (960 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 05 đợt ngăn. Không cửa- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Kệ vật tư - Kệ góc (800 x 870 x 2100)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 05 đợt ngăn. Không cửa.- Thanh chắn bằng thép không gỉ 304 ống đặc đường kính 8mm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Kệ vật tư (1180 x 2100 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 khoang, mỗi khoang có 05 đợt ngăn. Không cửa.- Thanh chắn bằng thép không gỉ 304 ống đặc đường kính 8mm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Kệ sắt V lỗ 4 tầng(1000 x 2000 x 500) mm | - Kệ sắt sơn tĩnh điện màu xám.- Chân trụ sắt V40x60mm dày 2mm.- Mâm kệ sắt dày 0.8mm dập uốn cạnh có sóng ngang dưới mặt kệ chịu lực.- Kệ có 4 tầng. Tải trọng ≥ 100kg/tầng.- Ke vuông mạ kẽm lắp góc trên cùng và dưới cùng.- Buloong ốc tán mạ kẽm.- Đế chân nhựa bảo vệ nền. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
|  | Kệ sắt V lỗ 5 tầng(1000 x 2000 x 500)mm | - Kệ sắt sơn tĩnh điện màu xám.- Chân trụ sắt V40x60mm dày 2mm.- Mâm kệ sắt dày 0.8mm dập uốn cạnh có sóng ngang dưới mặt kệ chịu lực.- Kệ có 5 tầng. Tải trọng ≥ 100kg/tầng.- Ke vuông mạ kẽm lắp góc trên cùng và dưới cùng.- Buloong ốc tán mạ kẽm.- Đế chân nhựa bảo vệ nền. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Kệ sắt V lỗ 4 tầng (1000 x 2000 x 300)mm | - Kệ sắt sơn tĩnh điện màu xám.- Chân trụ sắt V40x60mm dày 2mm.- Mâm kệ sắt dày 0.8mm dập uốn cạnh có sóng ngang dưới mặt kệ chịu lực.- Kệ có 4 tầng. Tải trọng ≥ 100kg/tầng.- ke vuông mạ kẽm lắp góc trên cùng và dưới cùng.- Buloong ốc tán mạ kẽm.- Đế chân nhựa bảo vệ nền. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Kệ trang trí (1480 x 1000 x 200)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 03 khung kết nối với kích thước mỗi khung (600 x 200 x 400)mm.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Bục để máy in và CPU (520 x 400 x 300)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 13 |  |  |  |
|  | Bục để máy in và CPU (680 x 400 x 300)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Bục để máy in (400 x 400 x 150)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Hộc tủ di động (400 x 500 x 560)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 02 hộc kéo tay nắm thanh có khóa.- Phụ kiện: 04 ray kéo, 02 tay nắm thanh, 01 ổ khóa.- Chân có bánh xe di chuyển dễ dàng. |  |  | cái | 14 |  |  |  |
|  | Hộc tủ di động(320 x 400 x 730)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Tủ có 04 ngăn kéo tay nắm âm- Phụ kiện: 08 ray kéo, 04 tay nắm âm- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Khung treo CPU máy tính (290 x 92,6 x 25)mm | - Khung bằng thép không gỉ 304 dày ≥1,2mm.- Chấn 02 góc tạo khung như bản vẽ, 02 góc bắt bản lề, 01 chốt gài lò xo dạng bật, khoan 03 lỗ có lã lỗ để bắt vít, 03 vít bắt gỗ/khung. |  |  | cái | 150 |  |  |  |
|  | Locker sắt 12 ngăn (915 x 1830 x 450) mm | - Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 12 khoang để đồ.- Trên mỗi cánh có 1 ổ khóa, núm tay nắm, tai khóa móc.- Nút chân nhựa bảo vệ sàn. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Locker sắt 9 ngăn (915 x 1830 x 450) mm | - Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 09 khoang để đồ.- Trên mỗi cánh có 1 ổ khóa, núm tay nắm, tai khóa móc.- Nút chân nhựa bảo vệ sàn. |  |  | cái | 9 |  |  |  |
|  | Locker sắt 6 ngăn (915 x 1830 x 450) mm | - Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 06 khoang để đồ.- Trên mỗi cánh có 1 ổ khóa, núm tay nắm, tai khóa móc.- Nút chân nhựa bảo vệ sàn. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Locker sắt 4 ngăn (378 x 1830 x 450) mm | - Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 04 khoang để đồ.- Trên mỗi cánh có 1 ổ khóa, núm tay nắm, tai khóa móc.- Nút chân nhựa bảo vệ sàn. |  |  | cái | 1 |  |  |  |
|  | Ngăn kệ để vật tư (900 x 240 x 34)mm | - Khung thép không gỉ 304 (25x25)mm dày ≥ 1,2mm.- Mặt ốp gỗ công nghiệp MFC chống ẩm dày 9mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm.- Gia cố pát lên tường hiện hữu. |  |  | cái | 10 |  |  |  |
|  | Ngăn kệ treo(1000 x 350 x 30)mm | - Bằng tấm thép không gỉ 304 dày ≥1,2mm chấn cạnh 30mm, chấn mép dưới 20mm. Có thanh giằng U (30x30)mm bên dưới tấm ngăn.- Gia cố bằng ke góc vuông lên tường hiện hữu. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Ngăn kéo bàn phím (650 x 300 x 120)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm.- Phụ kiện: 02 ray kéo, hệ khung treo độc lập. |  |  | bộ | 32 |  |  |  |
|  | Cảnh cửa tủ (860 x 550)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh dày 1mm- Có 02 cánh mở bản lề.- Phụ kiện: 04 bản lề, 02 tay nắm thanh.- Gắn vào tủ hiện hữu. |  |  | bộ | 1 |  |  |  |
|  | Vách ngăn gỗ dày 09mm | - Gỗ công nghiệp MFC **dày 9mm**, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh dày 1mm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | m2 |  0,88  |  |  |  |
|  | Vách ngăn gỗ dày 18mm | - Gỗ công nghiệp MFC **dày 18mm**, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh dày 1mm- Dùng làm tấm ngăn, vách ngăn, vách chống cho bàn tủ hiện hữu.- Kích thước cụ thể theo nhu cầu thực tế. |  |  | m2 | 12,32 |  |  |  |
|  | Vách ngăn gỗ dày 25mm | - Khung gỗ công nghiệp MFC **dày 25mm**, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ/màu trơn.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh dày 1mm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | m2 | 7,0 |  |  |  |
|  | Vách kính dày 8mm | - Kính màu sơn chịu nhiệt, cường lực dày 8mm, mài cạnh.- Màu sơn đều màu, không có hiện tượng loang, ố mốc, bong tróc, không bị mẻ cạnh. Gia công theo nhu cầu thực tế tại vị trí lắp đặt.- Dùng làm vách ngăn bàn làm việc hoặc ốp lên vách hiện hữu tùy nhu cầu thực tế.- Tháo bỏ kính cũ tại vị trí lắp đặt (nếu có). |  |  | m2 | 14,4 |  |  |  |
|  | Len gỗ ốp tường cao 200mm | - Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Gắn lên vách tường hiện hữu.- Tháo bỏ len gỗ cũ tại vị trí lắp đặt (nếu có) |  |  | m dài | 232 |  |  |  |
|  | Ốp vách gỗ | - Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Gia cố lên vách tường hiện hữu. |  |  | m2 | 8,60 |  |  |  |
|  | Vách ốp đường ống RO (cao 700mm dày 90mm) | - Tấm ván nhựa PVC phủ melamine màu vân gỗ 02 mặt dày 18mm.- Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0,5mm.- Ốp vách không làm lưng hậu và đáy. Có các vách chống và các cửa bản lề mở không khóa.- Phụ kiện: 40 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | m dài | 14 |  |  |  |
|  | Màn che cửa sổ | - Chất liệu: 100% polyester, không xuyên sáng, chống thấm nước, chống nắng, cách nhiệt ≥85%.- Khổ màn cao ≥ 2m, chiều dài theo nhu cầu thực tế.- Độ dày màn ≥ 0,31mm.- Độ bền ánh sáng ≥ cấp 4.- Màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Phụ kiện và kết cấu theo bản vẽ. |  |  | m2 | 20,0 |  |  |  |
|  | Ghế đệm xoay không tay vịn | - Kích thước: rộng 540-560mm; sâu 540-560mm; cao 900/1020-1030mm.- Ghế đệm xoay có lưng tựa, không tay vịn.- Đế bằng nhựa nguyên sinh cao cấp, bên trong có lớp ván ép ốp nệm mút, bọc simili màu đen loại tốt.- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe.- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. |  |  | cái | 31 |  |  |  |
|  | Ghế đệm xoay có tay vịn | - Kích thước: rộng 540-560mm; sâu 540-560mm; cao 900/1020-1030mm- Ghế đệm xoay có lưng tựa, có tay vịn.- Đế bằng nhựa nguyên sinh cao cấp, bên trong có lớp ván ép ốp nệm mút, bọc simili màu đen loại tốt.- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe.- Tay ghế làm bằng nhựa đúc chắc chắn- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. |  |  | cái | 16 |  |  |  |
|  | Ghế gấp liền bàn | - Kích thước: rộng 620-650mm; sâu 620-650mm; cao 440/900mm.- Lưng ghế: khung lưng bằng nhựa, tựa lưng ghế bọc vải.- Nệm ngồi: nệm bọc vải, có độ đàn hồi cao.- Tay ghế: bằng nhựa cố định theo ghế có bàn gập bằng nhựa.- Chân ghế: bằng sắt sơn tĩnh điện.- Ghế đứng vững khi được gấp gọn.- Màu lưng và màu nệm theo lựa chọn của bệnh viện. |  |  | cái | 11 |  |  |  |
|  | Ghế quầy có lưng tựa  | - Kích thước: (Ø320-350 x 580/700)mm.- Khung sắt thép sơn tĩnh điện màu đen.- Đệm mút bọc simili màu xanh loại tốt, có khung tựa lưng.- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
|  | Ghế quầy không lưng tựa | - Kích thước: (Ø320-350 x 580/700)mm.- Khung sắt thép sơn tĩnh điện màu đen.- Đệm mút bọc simili màu xanh loại tốt.- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
|  | Ghế đệm xoay không lưng tựa  | - Kích thước: (Ø350 x620/750)mm.- Đệm ngồi bằng ván ép ốp nệm mút, bọc simili màu đen loại tốt.- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen không có bánh xe.- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.- Không sử dụng ống nối ben hơi. |  |  | cái | 21 |  |  |  |
|  | Ghế vuông đệm đen khung thép | - Kích thước: (475 x 585 x 850)mm.- Khung ống thép không gỉ 304 đường kính 16-20mm dày ≥1,2mm. Thanh đỡ bên dưới ghế bằng thanh thép không gỉ 304 dày ≥1,2mm bản rộng ≥40mm.- Đệm lưng:  + Có 02 lớp bắt tắc kê chắc chắn. + Lớp trước bằng ván ép dày ≥5mm, ốp nệm mút D40 dày ≥20mm. + Lớp sau bằng ván ép dày ≥5mm, ốp nệm mút D40 dày ≥4mm.- Đệm ngồi: bằng ván ép dày ≥5mm, ốp nệm mút D40 dày ≥25mm. Bọc simili tất cả các cạnh.- Tất cả đệm bọc simili loại tốt màu đen có định lượng 600-650gram/m2.- Nút chân dáng yên ngựa: 04 cái. |  |  | cái | 207 |  |  |  |
|  | Ghế xếp | - Kích thước: (470 x 515 x 890)mm.- Khung ống thép không gỉ 304 đường kính 22mm.- Đệm tựa bằng ván ép dày ốp nệm mút bọc simili màu xanh loại tốt màu xanh theo mẫu của bệnh viện.- Nút chân nhựa. |  |  | cái | 35 |  |  |  |
|  | Ghế đôn  | - Kích thước: (Ø310x450)mm.- Khung ghế bằng thép không gỉ 304 đường kính 16-20mm dày ≥1,2mm. Thanh đỡ bên dưới ghế bằng thanh thép không gỉ 304 dày ≥1,2mm bản rộng ≥40mm.- Đệm ghế bằng ván ép dày ≥9mm mài bo cạnh, ốp nệm mút D40 dày 20-30mm, tất cả các mặt bọc simili loại tốt, màu xanh theo mẫu của bệnh viện.- Simili có định lượng 600-650gram/m2.- Nút chân dáng yên ngựa: 04 cái. |  |  | cái | 190 |  |  |  |
|  | Pallet nhựa | - Kích thước: (1000 x 600 x 100)mm.- Chất liệu: nhựa HDPE.- Màu sắc: xanh dương.- Tải trọng: ≥700kg. |  |  | cái | 12 |  |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, lắp đặt, vận chuyển và các chi phí liên quan khác** |  |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực ……..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)