**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **TT trong danh mục mời chào giá** | **Tên danh mục** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bảo trì Máy Laser eCO2 vi điểm, hãng sản xuất:Lumenis Ltd, model: AcuPulse | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy siêu âm màu, hãng sản xuất:GE Healthcare, model: Vivid T8 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Tủ an toàn sinh học cấp II, hãng sản xuất:Esco, model: AC2 4E8 | Cái | 3 |  |  |
|  |  | Bảo trì Tủ an toàn sinh học cấp II, hãng sản xuất:NUAIRE, model: NU-543-400S | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Tủ hút khí độc, hãng sản xuất:Esco, model: ADC-3B1 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Tủ hút hơi hóa chất, hãng sản xuất:Esco , model: EFH-4A8 | Cái | 2 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy Laser Pico, hãng sản xuất:Quanta System, model: DISCOVERY PICO | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy siêu âm chuyên dùng cho thăm khám tim mạch, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: Affiniti 50 | Cái | 4 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy siêu âm chuyên dùng cho thăm khám tim mạch 1 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: EPIQ 7C | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy siêu âm chuyên dùng cho thăm khám tim mạch 3 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: Affiniti 70 | Cái | 3 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: Affiniti 30 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy siêu âm doppler màu 4D, 5 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: EPIQ Elite | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy sản xuất nước tinh khiết (RO) dùng cho lọc máu (chạy thận nhân tạo), hãng sản xuất:Nhất An Sinh, model: AS/WTS-RO-HD-S.STD | Cái | 2 |  |  |
|  |  | Bảo trì Hệ thống ghế nha khoa, hãng sản xuất:HDX Corporation, model: HDX SKY | Cái | 3 |  |  |
|  |  | Bảo trì Hệ thống ghế nha khoa, hãng sản xuất:Taurus, model: TAURUS | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Hệ thống ghế nha khoa, hãng sản xuất:Shinghung Co.,Ltd, model: TAURUS C1 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Tủ đông bảo quản mẫu (Khoa Xét nghiệm), hãng sản xuất:Haier/Sanyo/Zhongke/….., model: N/A | Cái | 8 |  |  |
|  |  | Bảo trì Tủ mát bảo quản mẫu (Khoa Xét nghiệm), hãng sản xuất:Alaska/Haier/Sanyo/Panasonic/…, model: N/A | Cái | 16 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy đo loãng xương, hãng sản xuất:Flextronics Manufacturing, model: Horizon Ci | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy chụp răng toàn cảnh + sọ nghiêng , hãng sản xuất:HDX WILL, model: DENTIO 3 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy X – Quang chóp, hãng sản xuất:Trophy, model: CS2200 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy siêu âm màu 4D tổng quát và sản phụ khoa 4 đầu dò , hãng sản xuất:Siemens, model: S1000 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Lồng ấp , hãng sản xuất:Medicor, model: BLF-2001 | Cái | 2 |  |  |
|  |  | Bảo trì Lồng ấp tích hợp cân và chúc năng theo dõi các thông số , hãng sản xuất:Shenzhen Comen Medical Instruments , model: B8 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Lồng ấp trẻ sơ sinh có chức năng vận chuyển bệnh nhi, hãng sản xuất:Mediprema, model: Nite 5020 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy ép tim, hãng sản xuất:Arm Corpuls, model: CPR | Cái | 3 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy ly tâm , hãng sản xuất:Hettich/Nuve, model: N/A | Cái | 12 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy đặt bóng dội ngược động mạch chủ (máy bơm đối xung), hãng sản xuất:Datascope ( nay thuộc Maquet), model: CS300 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy siêu âm màu chuyên dùng trong phẫu thuật 5 đầu dò , hãng sản xuất:Analogic, model: BK5000 | Cái | 2 |  |  |
|  |  | Bảo trì Hệ thống dán nhẫn tự động, hãng sản xuất:Techno Medica, model: BC ROBO-8001 RFID | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy phân tích đàn hồi co cục máu, hãng sản xuất:TEM Innovations GmbH, model: ROTEM delta | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy siêu âm Doppler màu, hãng sản xuất:Samsung Medision, model: HM70 EVO | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy điều trị da bằng công nghệ IPL , hãng sản xuất:Lumenis, model: M22 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy laser điều trị mạch máu , hãng sản xuất:Candela Corporation, model: 9914-VT-0300 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Hệ thống X-Quang di động kỹ thuật số , hãng sản xuất:FUJIFILM, model: DR-XD1000 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Hệ thống X-Quang di động kỹ thuật số , hãng sản xuất:DRGEM, model: JADE-40 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy kích thích từ trường xuyên sọ , hãng sản xuất:Tonica Electronik A/S, model: Magpro R30 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy thẩm phân phúc mạc, hãng sản xuất:Baxter Healthcare SA, model: 5C6M10 | Cái | 2 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy nhân gen PCR, hãng sản xuất:Applied Biosystem life technologies, model: Proflex | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy giúp thở (Loại di động) , hãng sản xuất:HAMILTON MEDICAL AG, model: T1 | Cái | 4 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy chụp X-quang cố định , hãng sản xuất:Shimadzu, model: UD125P-C/HR100 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh Xquang, hãng sản xuất:Fujiflim, model: FCR Prima T2 | Cái | 1 |  |  |
|  |  | Bảo trì Tủ an toàn sinh học cấp II, hãng sản xuất:Esco, model: AC2-4E8-C | Cái | 2 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy thở N-CPAP + sơ sinh, hãng sản xuất:Acutronic Medical System AG, model: Fabian Therapy Evolution | Cái | 3 |  |  |
|  |  | Bảo trì Máy thở xâm lấn và không xâm lấn tần số cao dùng cho trẻ em và sơ sinh, hãng sản xuất:Acutronic Medical System AG, model: Fabian HFO (Fabian HFO.i) | Cái | 3 |  |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)