**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-…. của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì định kỳ máy phát điện khu A | gói | 1 |  |  |
| 2 | Dịch vụ sửa chữa bơm nước giải nhiệt của máy phát điện bị rò rỉ nước (bao gồm vật tư thay thế và nhân công) | gói | 1 |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm thuế phí**  |  |

* Yêu cầu kỹ thuật: theo phụ lục phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật trong thư mời chào giá.
* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: Nhà thầu báo giá chi tiết chi phí vật tư và nhân công theo file đính kèm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

**Báo giá chi tiết chi phí vật tư và nhân công sửa chữa bơm nước giải nhiệt bị rò rỉ nước**

|  | **Danh mục dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vật tư thay thế sửa chữa bơm nước giải nhiệt bị rò rỉ nước** |  |  |  |  |
| 1 | Bạc đạn (BEARING,BALL) | cái | 1 |  |  |
| 2 | Vòng đệm (SEAL,OIL) | cái | 1 |  |  |
| 3 | Trục bơm nước (SHAFT,WATER PUMP) | cái | 1 |  |  |
| 4 | Chốt (KEY WOODRUFF) | cái | 2 |  |  |
| 5 | Bạc đạn (BEARING BALL) | cái | 1 |  |  |
| 6 | Vòng đệm (O-RING) | cái | 1 |  |  |
| 7 | Vòng đệm (WASHER SPRING) | cái | 1 |  |  |
| 8 | Con tán (NUT) | cái | 1 |  |  |
| 9 | Vòng đệm (O-RING) | cái | 1 |  |  |
| 10 | Vòng đệm (SEAL, UNIT) | cái | 1 |  |  |
| 11 | Vòng đệm (O-RING) | cái | 1 |  |  |
| 12 | Vòng đệm (O-RING) | cái | 2 |  |  |
| 13 | Vòng đệm (O-RING) | cái | 1 |  |  |
| 14 | Vòng đệm (O-RING) | cái | 2 |  |  |
| 15 | Đệm kín (PACKING (3 1/3)) | cái | 1 |  |  |
| 16 | Vòng chặn (SEAL OIL) | cái | 1 |  |  |
| 17 | Cánh quạt (IMPELLER) | cái | 1 |  |  |
| 18 | Vòng đệm (O-RING) | cái | 2 |  |  |
| 19 | Vòng đệm (RING) | cái | 1 |  |  |
| 20 | Vòng căn (SLEEVE) | cái | 1 |  |  |
| 21 | Vòng đệm (O-RING) | cái | 1 |  |  |
| 22 | Vòng chặn (RING SNAP) | cái | 1 |  |  |
|  | **Nhân công sửa chữa** | gói | 1 |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm thuế phí**  |  |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)