**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-…. của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì bộ lưu điện (UPS) | gói | 1 |  |  | |
| 2 | Dịch vụ thay thế vật tư cho UPS | gói | 1 |  |  | |
| **Tổng cộng đã bao gồm thuế phí** | | | | | |  | |

* Yêu cầu kỹ thuật: theo phụ lục phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật trong thư mời chào giá.
* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- Các yêu cầu khác: Nhà thầu báo giá chi tiết chi phí vật tư theo file đính kèm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

**Báo giá chi tiết chi phí vật tư**

| **Stt** | **Danh mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tụ AC ngõ ra cho Inverter UPS Delphy MP | * Tương đương mã sản phẩm: E136368 * Nguồn điện định mức: 420Vac, 50Hz * Dung lượng định mức: 160µF * Tên sản phẩm: tu điện 3 pha | cái | 1 |  |  |
| 2 | Bo mạch cấp nguồn điều khiển cho UPS Delphy MP | * Tương đương mã sản phẩm: E960227T * Điện áp vào định mức: 400Vac * Điện áp ra định mức: 15Vdc * Tên sản phẩm: DU102 power supply | cái | 2 |  |  |
|  | **Tổng cộng đã bao gồm thuế phí** | | | | |  |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)