CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| TT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần kim loại | Bao gồm: khung xương, tấm trần và các phụ kiện kèm theo. Yêu cầu kỹ thuật của khung xương: + Thanh xương chính và phụ được làm từ nhôm; + Cấu tạo chi tiết theo bản vẽ đính kèm. Yêu cầu kỹ thuật của tấm trần: + Kích thước tấm: 600 x 600mm; + Chiều dày ≥ 0,8mm; + Chất liệu: hợp kim nhôm; + Mặt trước: sơn tĩnh điện màu trắng; + Có khả năng chống cháy và giảm ồn; + Cấu tạo chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | m2 | 426 |  |  |

- Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..() ngày kể từ ngày báo giá;

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan (bao gồm vật tư phụ để nhà thầu hoàn thành các dịch vụ):

| Stt | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tháo dỡ hệ trần thạch cao hiện hữu, lắp đặt hệ trần kim loại mới | 426 | m2 | 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM | Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao |

- Nhà thầu thực hiện theo bản vẽ chi tiết vị trí đính kèm kết hợp khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ đúng nơi quy định các vật tư hư hỏng bị thay thế;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;

- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  | Ngày … tháng …. năm 2024 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |

: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.