**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ tay nắm gạt có nắp che | + Nắp chụp dạng tròn;+ Chất liệu: inox 304;+ Màu hoàn thiện: inox mờ;+ Kích thước nắp chụp tay nắm 53,5×8 mm (2 miếng);+ Kích thước nắp chụp ruột khóa 53,5×8 mm (2 miếng);+ Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 95 |  |  |
| 2 | Chốt âm cho cửa, 305mm | + Khóa và mở bằng tay;+ Chất liệu: đồng thau;+ Màu hoàn thiện: chrome mờ;+ Dạng thanh gạt lên xuống;+ Đầu chốt: 19,1 mm;+ Thanh chốt: 305 mm;+ Chiều ngang: 25 mm;+ Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 20 |  |  |
| 3 | Thân khóa | + Lưỡi gà được điều khiển bởi tay nắm và ruột khoá;+ Chốt chết được điều khiển bằng ruột khoá;+ Chốt chết, lưỡi gà và lỗ trực tay nắm làm từ inox;+ Lỗ trục tay nắm: 8 mm;+ Mặt thân khóa: inox 304;+ Mặt thân khóa tròn kích thước: 24 mm;+ Khoảng cách từ lỗ trục tay nắm đến lỗ ruột khoá (b): 72 mm;+ Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khoá (a): 55 mm;+ Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 23 |  |  |
| 4 | Khóa tay nắm tròn cửa đi | + Màu hoàn thiện: inox 304; + Kích thước từ mép cửa đến tâm khóa: 60mm; + Cò khóa dài 60mm; + Ruột khóa: một đầu chốt và một đầu chìa;+ Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 20 |  |  |
| 5 | Bản lề lá - 4 vòng bi | + Hoàn thiện: inox mờ 304;+ Trục quay cố định;+ Thiết kế với 4 vòng bi;+ Kích thước bản lề: 127x89mm (5”x3.5”mm);+ Độ dày bản lề: 3 mm;+ Vòng bi: Ø14 mm;+ Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg;+ Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 360 |  |  |
| 6 | Tay nắm gạt có nắp che cho cửa thoát hiểm | + Dùng cho cửa dày từ 40-55mm;+ Chiều rộng cửa từ 840-914mm;+ Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang;+ Mở cửa từ bên ngoài bằng tay gạt – nếu có khóa ngoài thì phải mở bằng chìa;+ Phù hợp cho cửa chống cháy;+ Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 20 |  |  |
| 7 | Thanh thoát hiểm | + Hoàn thiện: Inox mờ 304;+ Dùng cho cửa dày từ 40-55mm;+ Chiều rộng cửa từ 840-914mm;+ Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang;+ Mở cửa từ bên ngoài bằng tay gạt – nếu có khóa ngoài thì phải mở bằng chìa;+ Phù hợp cho cửa chống cháy;+ Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 1 |  |  |
| 8 | Thanh thoát hiểm với thanh chốt dọc | + Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang;+ Mở cửa từ bên ngoài bằng tay gạt – nếu có khóa ngoài thì phải mở bằng chìa;+ Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 1 |  |  |
| 9 | Bản lề sàn | + Màu hoàn thiện: Inox mờ;+ Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều;+ Điều chỉnh tốc độ đóng;+ Chức năng giữ cửa 90°;+ Phù hợp cho cửa mở trái và phải;+ Chiều rộng cửa tối đa: 850 – 1.250mm;+ Trọng lượng tối đa ≤ 150 kg;+ Góc mở tối đa ≈ 130º;+ Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm;+ Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 15 |  |  |
| 10 | Thiết bị đóng cửa tự động không có điểm dừng | + Vật liệu: Hợp kim nhôm;+ Màu hoàn thiện: Màu bạc;+ Chiều rộng cửa: 850-950 mm;+ Trọng lượng tối đa ≤ 60 kg;+ Góc mở tối đa ≤ 180º;+ Không có chức năng giữ cửa;+ Có thể điều chỉnh tốc độ chốt/ đóng;+ Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 12 |  |  |
| 11 | Thiết bị đóng cửa tự động có điểm dừng | + Vật liệu: Hợp kim nhôm;+ Màu hoàn thiện: Màu bạc;+ Chiều rộng cửa: 750-1100 mm;+ Trọng lượng tối đa cửa ≤ 80 kg;+ Góc mở tối đa ≤ 180º;+ Có chức năng giữ cửa;+ Có thể điều chỉnh tốc độ chốt/ đóng;+ Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 66 |  |  |
| 12 | Tấm Inox bảo vệ cánh cửa | + Chất liệu: Inox 304;+ Bề mặt sọc nhuyễn mờ, dày 1,2mm;+ Chiều rộng: 660 mm; 855mm, 910mm; 1020mm;+ Chiều cao: 1500 mm;+ Số lượng, kích thước chi tiết theo bản vẽ đính kèm và khảo sát thực tế. |  |  |  | m2 | 81 |  |  |
| 13 | Tay nắm cửa sổ | + Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện màu trắng;+ Trục liên kết 8mm;+ Vít liên kết M4 x 10mm.+ Tay nắm xoay 90° ngược chiều kim đồng hồ;+ Trọng lượng: 150g. |  |  |  | cái | 200 |  |  |
| 14 | Silicone trung tính | + Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 230C ≈ 12 phút;+ Trong lượng riêng ở nhiệt độ 230C ≈ 1,37±0,05;+ Độ cứng ≈ 38 (JIS type A);+ Sức căng ≈ 1,2 Mpa;+ Độ co giãn ≈ 450%;+ Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa): -500C đến 1500C. |  |  |  | chai | 80 |  |  |
| 15 | Sơn men kháng khuẩn | + Là sơn epoxy gốc nước 2 thành phần;+ Có khả năng kháng khuẩn;+ Độ cứng màng sơn ≥ 2H;+ Độ bền va đập ≥ 35kgf.cm;+ Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi: chất A ≤ 13,8 g/L; chất B ≤ 438 g/L;+ Khả năng kháng nước: màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong nước 96 giờ;+ Khả năng kháng kiềm: màng sơn không bị phồng rộp sau 48 giờ ngâm trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa;+ Màu sắc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. |  |  |  | thùng /5kg | 35 |  |  |
| 16 | Tấm trần thạch cao trang trí | + Kích thước: 605x1210x8mm; + Chất liệu: thạch cao;+ Hoa văn dạng đục lỗ. |  |  |  | tấm | 3.990 |  |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá;

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng.

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan (bao gồm vật tư phụ để nhà thầu hoàn thành các dịch vụ):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Mô tả dịch vụ** | **Khối lượng mời thầu** | **Đơn vị tính** | **Địa điểm thực hiện dịch vụ** | **Ngày hoàn thành dịch vụ** |
| 1 | Lắp đặt phụ kiện cửa đi | 633 | bộ | 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao |
| 2 | Lắp đặt tấm inox bảo vệ cánh cửa | 81 | m2 | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao |
| 3 | Lắp đặt tay nắm cửa sổ | 200 | cái | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao |
| 4 | Thay thế tấm trần | 3.990 | tấm | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao |
| 5 | Sơn lại cửa đi | 600 | m2 | Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao |

- Nhà thầu thực hiện theo bản vẽ chi tiết vị trí đính kèm kết hợp khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu

- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2024**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)