**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ tay nắm gạt có nắp che | + Nắp chụp dạng tròn;  + Chất liệu: inox 304;  + Màu hoàn thiện: inox mờ;  + Kích thước nắp chụp tay nắm 53,5×8 mm (2 miếng);  + Kích thước nắp chụp ruột khóa 53,5×8 mm (2 miếng);  + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 95 |  |  |
| 2 | Chốt âm cho cửa, 305mm | + Khóa và mở bằng tay;  + Chất liệu: đồng thau;  + Màu hoàn thiện: chrome mờ;  + Dạng thanh gạt lên xuống;  + Đầu chốt: 19,1 mm;  + Thanh chốt: 305 mm;  + Chiều ngang: 25 mm;  + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 20 |  |  |
| 3 | Thân khóa | + Lưỡi gà được điều khiển bởi tay nắm và ruột khoá;  + Chốt chết được điều khiển bằng ruột khoá;  + Chốt chết, lưỡi gà và lỗ trực tay nắm làm từ inox;  + Lỗ trục tay nắm: 8 mm;  + Mặt thân khóa: inox 304;  + Mặt thân khóa tròn kích thước: 24 mm;  + Khoảng cách từ lỗ trục tay nắm đến lỗ ruột khoá (b): 72 mm;  + Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khoá (a): 55 mm;  + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 23 |  |  |
| 4 | Khóa tay nắm tròn cửa đi | + Màu hoàn thiện: inox 304;  + Kích thước từ mép cửa đến tâm khóa: 60mm;  + Cò khóa dài 60mm;  + Ruột khóa: một đầu chốt và một đầu chìa;  + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 20 |  |  |
| 5 | Bản lề lá - 4 vòng bi | + Hoàn thiện: inox mờ 304;  + Trục quay cố định;  + Thiết kế với 4 vòng bi;  + Kích thước bản lề: 127x89mm (5”x3.5”mm);  + Độ dày bản lề: 3 mm;  + Vòng bi: Ø14 mm;  + Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg;  + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 360 |  |  |
| 6 | Tay nắm gạt có nắp che cho cửa thoát hiểm | + Dùng cho cửa dày từ 40-55mm;  + Chiều rộng cửa từ 840-914mm;  + Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang;  + Mở cửa từ bên ngoài bằng tay gạt – nếu có khóa ngoài thì phải mở bằng chìa;  + Phù hợp cho cửa chống cháy;  + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 20 |  |  |
| 7 | Thanh thoát hiểm | + Hoàn thiện: Inox mờ 304;  + Dùng cho cửa dày từ 40-55mm;  + Chiều rộng cửa từ 840-914mm;  + Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang;  + Mở cửa từ bên ngoài bằng tay gạt – nếu có khóa ngoài thì phải mở bằng chìa;  + Phù hợp cho cửa chống cháy;  + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 1 |  |  |
| 8 | Thanh thoát hiểm với thanh chốt dọc | + Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang;  + Mở cửa từ bên ngoài bằng tay gạt – nếu có khóa ngoài thì phải mở bằng chìa;  + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 1 |  |  |
| 9 | Bản lề sàn | + Màu hoàn thiện: Inox mờ;  + Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều;  + Điều chỉnh tốc độ đóng;  + Chức năng giữ cửa 90°;  + Phù hợp cho cửa mở trái và phải;  + Chiều rộng cửa tối đa: 850 – 1.250mm;  + Trọng lượng tối đa ≤ 150 kg;  + Góc mở tối đa ≈ 130º;  + Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm;  + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 15 |  |  |
| 10 | Thiết bị đóng cửa tự động không có điểm dừng | + Vật liệu: Hợp kim nhôm;  + Màu hoàn thiện: Màu bạc;  + Chiều rộng cửa: 850-950 mm;  + Trọng lượng tối đa ≤ 60 kg;  + Góc mở tối đa ≤ 180º;  + Không có chức năng giữ cửa;  + Có thể điều chỉnh tốc độ chốt/ đóng;  + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 12 |  |  |
| 11 | Thiết bị đóng cửa tự động có điểm dừng | + Vật liệu: Hợp kim nhôm;  + Màu hoàn thiện: Màu bạc;  + Chiều rộng cửa: 750-1100 mm;  + Trọng lượng tối đa cửa ≤ 80 kg;  + Góc mở tối đa ≤ 180º;  + Có chức năng giữ cửa;  + Có thể điều chỉnh tốc độ chốt/ đóng;  + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. |  |  |  | bộ | 66 |  |  |
| 12 | Tấm Inox bảo vệ cánh cửa | + Chất liệu: Inox 304;  + Bề mặt sọc nhuyễn mờ, dày 1,2mm;  + Chiều rộng: 660 mm; 855mm, 910mm; 1020mm;  + Chiều cao: 1500 mm;  + Số lượng, kích thước chi tiết theo bản vẽ đính kèm và khảo sát thực tế. |  |  |  | m2 | 81 |  |  |
| 13 | Tay nắm cửa sổ | + Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện màu trắng;  + Trục liên kết 8mm;  + Vít liên kết M4 x 10mm.  + Tay nắm xoay 90° ngược chiều kim đồng hồ;  + Trọng lượng: 150g. |  |  |  | cái | 200 |  |  |
| 14 | Silicone trung tính | + Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 230C ≈ 12 phút;  + Trong lượng riêng ở nhiệt độ 230C ≈ 1,37±0,05;  + Độ cứng ≈ 38 (JIS type A);  + Sức căng ≈ 1,2 Mpa;  + Độ co giãn ≈ 450%;  + Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa): -500C đến 1500C. |  |  |  | chai | 80 |  |  |
| 15 | Sơn men kháng khuẩn | + Là sơn epoxy gốc nước 2 thành phần;  + Có khả năng kháng khuẩn;  + Độ cứng màng sơn ≥ 2H;  + Độ bền va đập ≥ 35kgf.cm;  + Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi: chất A ≤ 13,8 g/L; chất B ≤ 438 g/L;  + Khả năng kháng nước: màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong nước 96 giờ;  + Khả năng kháng kiềm: màng sơn không bị phồng rộp sau 48 giờ ngâm trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa;  + Màu sắc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. |  |  |  | thùng /5kg | 35 |  |  |
| 16 | Tấm trần thạch cao trang trí | + Kích thước: 605x1210x8mm;  + Chất liệu: thạch cao;  + Hoa văn dạng đục lỗ. |  |  |  | tấm | 3.990 |  |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá;

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng.

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan (bao gồm vật tư phụ để nhà thầu hoàn thành các dịch vụ):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Mô tả dịch vụ** | **Khối lượng mời thầu** | **Đơn vị tính** | **Địa điểm thực hiện  dịch vụ** | **Ngày hoàn thành  dịch vụ** |
| 1 | Lắp đặt phụ kiện cửa đi | 633 | bộ | 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao |
| 2 | Lắp đặt tấm inox bảo vệ cánh cửa | 81 | m2 | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao |
| 3 | Lắp đặt tay nắm cửa sổ | 200 | cái | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao |
| 4 | Thay thế tấm trần | 3.990 | tấm | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao |
| 5 | Sơn lại cửa đi | 600 | m2 | Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao |

- Nhà thầu thực hiện theo bản vẽ chi tiết vị trí đính kèm kết hợp khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu

- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2024  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)