## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phần 1: Linh kiện theo máy monitor theo dõi bệnh nhân, máy đo điện tim, máy sốc tim hãng Nihon Kohden |  |  | 0
2 | 2 | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần: - Phạm vi đo từ 23cm đến 33cm, bề rộng bao đo: 13cm, (±5%). - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 300
3 | 3 | Ống hơi đo huyết áp sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Ống hơi đo huyết áp: - Kích thước: dài 350cm, (±5%). - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 60
4 | 4 | Đầu dò SpO2 nhi, sơ sinh sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Đầu dò SpO2 nhi, sơ sinh: - Sử dụng cho nhi, sơ sinh kẹp ngón tay, ngón chân hoặc mu bàn chân - Dài: 160 cm, (±5%). - Vệ sinh được bằng nước trước và sau khi tiệt trùng, khử trùng bằng dung dịch Glutaraldehyde với nồng độ 2.0% - Độ chính xác SpO2: 80% ≤ SpO2 ≤ 100%: ±2%SpO2; 70% ≤ SpO2 ≤ 80%: ±3%SpO2 - Đáp ứng tiêu chuẩn chống thấm nước: ≥ IPX7. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon 4Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 40
5 | 5 | Đầu dò SpO2 người lớn sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Đầu dò SpO2 người lớn: - Kích thước dài: 1.6m, (±5%). - Độ chính xác SpO2: 80% ≤ SpO2 ≤ 100%: ±2%SpO2; 70% ≤ SpO2 ≤ 80%: ±3%SpO2 - Đáp ứng tiêu chuẩn chống thấm nước: ≥ IPX4. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 425
6 | 6 | Dây nối cho đầu dò SpO2 sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Dây nối cho đầu dò SpO2: - Dài: 250cm, (±5%). - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu | Cái | 50
7 | 7 | Cáp đo huyết áp xâm lấn sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp đo huyết áp xâm lấn: - Kích thước: dài 350 cm, (±5%). - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 50
8 | 8 | Cáp đo nhiệt độ thực quản sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp đo nhiệt độ thực quản: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 50
9 | 9 | Cáp điện tim 3 điện cực sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp điện tim 3 điện cực: - Gồm 3 dây dẫn điện cực. - Kích thước: dài 80cm, (±5%).. - Kiểu IEC, dạng kẹp - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 300
10 | 10 | Cáp điện tim 6 điện cực sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp điện tim 6 điện cực: - Gồm 6 dây dẫn điện cực. - Kích thước: dài 80cm, (±5%). - Kiểu IEC, dạng kẹp - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 20
11 | 11 | Dây nối cáp đo điện tim sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Dây nối cáp đo điện tim: - Kích thước: dài 300cm, (±5%). - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 50
12 | 12 | Pin sạc dùng cho máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden model: PVM-2701 | Pin sạc: - Loại pin: NiMH - Điện áp: 9,6V - Dung lượng: ≥ 3700mAh - Tương thích với máy monitor theo dõi người bệnh hãng Nihon Kohden, model: PVM-2701 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 60
13 | 13 | Pin sạc dùng cho máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden model: BSM-3000 | Pin sạc: - Loại pin: NiMH - Điện áp: 9,6V - Dung lượng: ≥ 2900mAh - Tương thích với máy monitor theo dõi người bệnh hãng Nihon Kohden, model: BSM-3000 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 188
14 | 14 | Pin sạc dùng cho máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden model: CSM-1501 | Pin sạc: - Loại pin: Lithium Ion - Điện áp: 10,8V - Dung lượng: ≥ 5900mAh - Tương thích với máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden, model: CSM-1501 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 16
15 | 15 | Cáp điện tim 10 điện cực sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Cáp điện tim 10 điện cực: - Đường kính đầu cắm: 3mm. - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 70
16 | 16 | Điện cực chi sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực chi: - Đầu nối gắn điện cực đường kính 3mm. - Trở kháng điện cực < 3kΩ - Phần kẹp bằng nhựa Polypropylen và điện cực tiếp xúc da bằng niken bạc - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 70
17 | 17 | Điện cực hút ngực sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực hút ngực: - Đường kính lỗ cắm 3mm - Chất liệu: núm bằng silicone - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 70
18 | 18 | Điện cực chi trẻ em sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực chi trẻ em: - Đầu nối gắn điện cực đường kính 3mm, dạng kẹp - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 3
19 | 19 | Điện cực hút ngực trẻ em sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực hút ngực trẻ em: - Đầu nối gắn điện cực đường kính 3mm - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 3
20 | 20 | Pin sạc sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: ECG-1250, ECG-2150 | Pin sạc: - Loại pin: NiMH - Điện áp: 12V - Dung lượng: ≥ 1900 mAh - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: ECG-1250, ECG-2150 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 16
21 | 21 | Pin sạc sử dụng cho máy sốc tim hãng Nihon Kohden | Pin sạc: - Loại pin: NiMH - Điện áp: 12V - Dung lượng: ≥ 2800 mAh -Tương thích với máy sốc tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
22 | 22 | Module đo độ co giãn cơ dùng cho máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden, model: BSM-3562 | Module đo độ giãn cơ gồm: + 1 máy chính, AF-101P kèm phụ kiện tiêu chuẩn + 1 giá đỡ, DH-101P + 1 Hand adapter, YS-114P2 + 1 đầu dò gia tốc cho ngón cái, YS-114P2 + 1 adaptor cho cơ vòng mi mắt YS-114P3 - Tương thích với máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden, model: BSM-3562 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
23 | 23 | Điện cực sốc dùng trong phẫu thuật tim hở, đường kính bản sốc 35mm | - Có nút bấm đánh sốc trên bản sốc; - Có thể hấp tiệt trùng bằng EO, autoclave, hoặc kế hợp hydroperoxid và nhiệt độ thấp; - Tương thích với máy sốc tim, hãng: Nihon Kohden, model: TEC-5631K, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
24 | 24 | Điện cực sốc dùng trong phẫu thuật tim hở, đường kính bản sốc 45mm | - Có nút bấm đánh sốc trên bản sốc; - Có thể hấp tiệt trùng bằng EO, autoclave, hoặc kế hợp hydroperoxid và nhiệt độ thấp; - Tương thích với máy sốc tim, hãng: Nihon Kohden, model: TEC-5631K, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
25 | 25 | Điện cực sốc dùng trong phẫu thuật tim hở, đường kính bản sốc 55mm | - Có nút bấm đánh sốc trên bản sốc; - Có thể hấp tiệt trùng bằng EO, autoclave, hoặc kế hợp hydroperoxid và nhiệt độ thấp; - Tương thích với máy sốc tim, hãng: Nihon Kohden, model: TEC-5631K, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
26 | 26 | Điện cực sốc dùng trong phẫu thuật tim hở, đường kính bản sốc 65mm | - Có nút bấm đánh sốc trên bản sốc; - Có thể hấp tiệt trùng bằng EO, autoclave, hoặc kế hợp hydroperoxid và nhiệt độ thấp; - Tương thích với máy sốc tim, hãng: Nihon Kohden, model: TEC-5631K, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
27 | 27 | Điện cực sốc dùng trong phẫu thuật tim hở, đường kính bản sốc 75mm | - Có nút bấm đánh sốc trên bản sốc; - Có thể hấp tiệt trùng bằng EO, autoclave, hoặc kế hợp hydroperoxid và nhiệt độ thấp; - Tương thích với máy sốc tim, hãng: Nihon Kohden, model: TEC-5631K, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
28 | 28 | Module LAN kết nối wifi không dây cho máy điện tim, hãng Nihon Kohden, model: ECG-3250 | Module LAN: -Tương thích máy điện tim, hãng Nihon Kohden, model: ECG-3250 đang sử dụng tại Bệnh viện - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu | Cái | 17
29 | 29 | Phần 2: Linh kiện theo máy thở hãng Draeger |  |  | 0
30 | 30 | Bộ linh kiện bảo dưỡng dùng cho máy thở hãng Draeger, model: Savina 300 | Bộ linh kiện bảo dưỡng: - Tương thích với máy thở hãng Draeger, model: Savina 300 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 14
31 | 31 | Cảm biến lưu lượng dùng cho máy thở hãng Draeger | Cảm biến lưu lượng: - Tương thích với máy thở hãng Draeger đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 72
32 | 32 | Phần 3: Linh kiện theo máy đo thính lực, nhĩ lượng hãng Inventis |  |  | 0
33 | 33 | Đầu dò nhĩ lượng dùng cho máy đo nhĩ lượng hãng Inventis, model: Clarinet Plus | Đầu dò nhĩ lượng: - Bao gồm: đầu dò, hộp điều khiển và cáp kết nối. - Tương thích với máy đo nhĩ lượng hãng Inventis, model: Clarinet Inventis đang sử dụng tại bệnh viện. - Đầu dò đã được hiệu chuẩn - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
34 | 34 | Núm tai đo nhĩ lượng dùng cho máy đo nhĩ lượng hãng Inventis, model: Clarinet Plus | Núm tai đo nhĩ lượng: - Tương thích với máy đo nhĩ lượng hãng Inventis, model: Clarinet Plus đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 120
35 | 35 | Bộ chụp tai đo đường khí tần số cao dùng cho máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus | Bộ chụp tai đo đường khí tần số cao: - Dải tần số đáp ứng: 250Hz đến 20KHz - Trở kháng: 40Ω - Tương thích với máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
36 | 36 | Bộ khối rung đo đường xương dùng cho máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus | Bộ khối rung đo đường xương: - Dải tần số đáp ứng: 250Hz đến 4KHz - Trở kháng: 10Ω - Tương thích với máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
37 | 37 | Dây insert masking dùng cho máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus | Dây insert masking: - Tương thích với máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1
38 | 38 | Phần 4: Linh kiện máy thở không xâm lấn hãng Resmed |  |  | 0
39 | 39 | Dây đeo mặt nạ | Dây đeo mặt nạ: - Chất liệu: vải - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 57
40 | 40 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần: - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 15
41 | 41 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Astral 150 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần: - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Astral 150 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 42
42 | 42 | Mask thở không xâm lấn sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150, Astral 150 | Mask thở không xâm lấn : - Chất liệu miếng đệm: silicon - Dây cố định: khóa bằng từ - Khung mặt nạ nằm dưới mắt. - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150, Astral 150 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 57
43 | 43 | Dây máy thở dùng cho người lớn sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150, Astral 150 | Dây máy thở dùng cho người lớn : - Chất liệu: Flexible plastic - Kích thước: dài 200 cm, (±5%). - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150, Astral 150 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 57
44 | 44 | Lọc bụi dùng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Astral 150 | Lọc bụi dùng cho máy thở không xâm lấn - Chất liệu: Hypoallergenic - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Astral 150 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 42
45 | 45 | Phần 5: Linh kiện máy siêu âm hãng Philips |  |  | 0
46 | 46 | Đầu dò siêu âm X5-1 sử dụng cho máy siêu âm hãng Philips, model: Affiniti 70 và EPIQ 7C | Đầu dò siêu âm: - Số lượng chấn tử tối thiểu: ≥ 3000 chấn tử. - Dải tần số hoạt động từ 5 đến 1MHz - Góc quét ảnh xoay từ 0 đến 360 độ. - Phương thức đo: 2D, khối 3D động, M-Mode, M-Mode màu, Doppler xung (PW), Doppler liên tục (CW), Doppler cơ tim (TDI), TDI PWD. - Ứng dụng: Siêu âm tim người lớn/nhi, siêu âm Doppler xuyên sọ, bụng tổng quát. - Tương thích với máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 70 và EPIQ 7C đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
47 | 47 | Đầu dò siêu âm S4-2 sử dụng cho máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 50 và Affiniti 70 | Đầu dò siêu âm: - Số lượng chấn tử: 80 - Góc quan sát: 90° - Độ dài khẩu độ: 20.3mm - Phương thức đo: 2D, M-Mode, Color M-Mode, PW, CW, Color, TDI, TDI PWD, Harmonic Imaging, 2D Live. XRES, AutoSCAN, iSCAN. - Tần số siêu âm: 2 - 4MHz - Khả năng thực hiện siêu âm: Siêu âm tim người lớn/trẻ em, mạch máu bụng, TCD - Tương thích với máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 50 và Affiniti 70 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
48 | 48 | Đầu dò siêu âm S8-3 sử dụng cho máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 50, Affiniti 70 và EPIQ 7C | Đầu dò siêu âm: - Số chấn tử tối thiểu 96 chấn tử; - Dải tần số thăm khám: 3.0-8.0 MHz; - Trường nhìn tối thiểu 90 độ; - Các chế độ thu ảnh: 2D, Doppler liên tục (CW), Doppler xung (PW), Doppler tần số lặp xung cao (HPRF), Doppler màu, Dopler mô; lọc nhiễu lốm đốm (XRES), và chế độ hòa âm mô (harmonic) - Ứng dụng siêu âm tim nhi/ người lớn, siêu âm Doppler xuyên sọ, bụng tổng quát - Tương thích với máy siêu âm hãng Philips, model: Affiniti 50, Affiniti 70 và Epiq 7C đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
49 | 49 | Dây cáp điện tim | Dây cáp điện tim: - Tương thích với máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 50, Affiniti 70 và EPIQ 7C đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 24
50 | 50 | Bàn phím sử dụng cho máy siêu âm tim Philips: Affiniti 50G, Affiniti 70G | Bàn phím: - Tương thích với máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 50G, Affiniti 70G đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 11
51 | 51 | Màn hình chính sử dụng cho máy siêu âm tim Philips: Affiniti 50G, Affiniti 70G | Màn hình chính: - Tương thích với máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 50G, Affiniti 70G đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
52 | 52 | Phần 6: Giấy in |  |  | 0
53 | 53 | Giấy in kích thước 63mmx30m, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxC | Giấy in: - Kích cỡ: 63mm x 30m, (± 5%). - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxC tại Bệnh viện | Cuộn | 2900
54 | 54 | Giấy in kích thước 110mm x 140mm, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxS | Giấy in nhiệt : - Kích thước: 110mm x 140mm, (± 5%). - Dạng xấp ≥ 200 tờ - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxS | Xấp | 1300
55 | 55 | Giấy in kích thước 144mm x 30m sử dụng cho máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi, model: FX-822 | Giấy đo điện tim: - Kích cỡ: 144mm x 30m, (± 5%). - Tương thích với máy đo điện hãng Fukuda Denshi, model: FX-822. | Cuộn | 4700
56 | 56 | Giấy in kích thước 150mm x 100mm, sử dụng cho máy đo tim thai và cơn gò hãng Philips, model: FM20 | Giấy in nhiệt ghi biểu đồ tim thai và cơn gò - Kích thước: 150mm x100 mm, (± 5%). - Có vạch chia đơn vị nhịp tim thai (từ 60 - 200) và thang đo áp lực cơn co tử cung (từ 0-100 mmHg/0-12 kPa), - Dạng xấp: ≥ 150 tờ - Tương thích với máy đo tim thai và cơn gò hãng Philips, model: FM20 | Xấp | 400
57 | 57 | Giấy in kích thước 80mm x 70mm, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Schiller, model: Cardiovit AT 101 | Giấy in: - Kích thước: 80mm x 70mm, (± 5%). - Dạng xấp ≥ 300 tờ - Tương thích với máy đo điện tim hãng Schiller, model: Cardiovit AT 101 đang sử dụng tại bệnh viện. | Xấp | 1410
58 | 58 | Giấy in kích thước 57mm x 20m, sử dụng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao hãng Getinge. | Giấy in: - Kích thước 57mm x 20m, (± 5%). - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao Getinge đang sử dụng tại bệnh viện. | Cuộn | 400
59 | 59 | Giấy in kích thước 142mm x 150mm, sử dụng cho máy đo tim thai và con gò hãng Huntleigh, model: Sonicad 8400-8003 | Giấy in: - Kích cỡ 142mm x 150mm, (± 5%). - Dạng xấp ≥ 300 tờ. - Tương thích với máy đo tim thai và con gò hãng Huntleigh, model: Sonicad 8400-8003 đang sử dụng tại bệnh viện. | Xấp | 350
60 | 60 | Phần 7: Linh kiện theo hệ thống giải nhiệt khối từ của hệ thống chụp cộng hưởng từ |  |  | 0
61 | 61 | Máy nén (scroll compressor) dùng cho hệ thống giải nhiệt khối từ của hệ thống chụp cộng hưởng từ hãng Siemens, model: Avanto | Máy nén: - Công suất: 15.8 Hp - Môi chất: R134a - Điện áp: 380V/3Pha/50hz - Bao gồm: + Bộ lọc gas + Phụ kiện kết nối máy nén: Đường đồng, cao su chống rung, co nối chuyên dùng, Gas nạp… - Tương thích với hệ thống giải nhiệt khối từ của hệ thống chụp cộng hưởng từ hãng Siemens, model: Avanto đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
62 | 62 | Máy nén (scroll compressor) dùng cho hệ thống giải nhiệt khối từ máy chụp cộng hưởng từ hãng Siemens, model: Verio | Máy nén: - Công suất: 13.3 Hp - Môi chất: R22 - Điện áp: 380V/3Pha/50hz - Bao gồm: + Bộ lọc gas + Phụ kiện kết nối máy nén: Đường đồng, cao su chống rung, co nối chuyên dùng, Gas nạp… - Tương thích với hệ thống giải nhiệt khối từ của hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T hãng Siemens, model: Verio đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
63 | 63 | Phần 8: Linh kiện theo máy monitor theo dõi trong môi trường MRI |  |  | 0
64 | 64 | Kẹp ngón tay cho module SpO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 | Kẹp ngón tay cho module SpO2: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
65 | 65 | Cảm biến cho module SpO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 | Cảm biến cho module SpO2: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
66 | 66 | Module SpO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 | Module SpO2: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
67 | 67 | Phần 9: Linh kiện theo máy cho máy gây mê giúp thở hãng GE |  |  | 0
68 | 68 | Cảm biến lưu lượng dòng mê cho máy gây mê hãng GE (Datex Ohmeda), model: Aestiva MRI; Avance CS2; Aisys CS2 | Cảm biến đo lưu lượng dòng mê: - Đo sự chênh lệch áp lực của dòng khí hít vào và thở ra của bệnh nhân để tính giá trị thông số thể tích/ 1 nhịp thở của bệnh nhân, - Tương thích máy gây mê hãng GE (Datex Ohmeda), model: Aestiva MRI; Avance CS2; Aisys CS2 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 36
69 | 69 | Bẫy nước D-fend Pro | Bẫy nước D-fend Pro: - Gồm 1 đầu vào và 02 đầu ra, đầu vào dạng luer lock. - Tương thích với module đo nồng độ khí của hãng GE (Datex Ohmeda), model: Carestation 620, Carestation 650, Avance CS2 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 110
70 | 70 | Module đo nồng độ khí | Module đo nồng độ khí: - Dòng lấy mẫu 120 ±20 ml/min. - Tự động bù cho sự thay đổi áp suất khí quyển (660-1060 mbar), nhiệt độ và CO2, O2, N2O. - Tự động phát hiện tắc nghẽn cuối đường thở ra và thở vào, hiển thị các giá trị cho Statis Plat, Static PEEPi + e và Static Compliance - Các phép đo lâm sàng: CO₂ và N₂O, tốc độ hô hấp, chất gây mê, oxy bệnh nhân. - Tương thích với máy gây mê hãng GE (Datex Ohmeda), model: Carestation 620, Carestation 650, Avance CS2 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu | Cái | 15
71 | 71 | Phần 10: Linh kiện theo máy cho máy thở hãng Hamilton |  |  | 0
72 | 72 | Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần cho người lớn/ trẻ em sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần cho người lớn/ trẻ em: - Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy thở cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 6
73 | 73 | Pin sạc sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Pin sạc: - Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
74 | 74 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Cảm biến oxy: - Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
75 | 75 | Van thở ra kèm màng van thở ra dùng nhiều lần cho người lớn/trẻ em sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Van thở ra kèm màng van thở ra dùng nhiều lần cho người lớn/trẻ em: - Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy thở cho Bệnh viện sau khi thay thế van thở ra theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 6
76 | 76 | Phần 11: Linh kiện theo máy nguồn sáng nội soi |  |  | 0
77 | 77 | Bóng đèn xenon 300W sử dụng cho nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz | Bóng đèn xenon 300W: - Tương thích với nguồn sáng nội soi hãng Olympus, Karl Storz đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: ≥ 500h sử dụng | Cái | 45
78 | 78 | Bóng đèn xenon 175W sử dụng cho nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz | Bóng đèn Xenon 175W: - Tương thích với nguồn sáng nội soi hãng Olympus, Karl storz đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: ≥ 500h sử dụng | Cái | 15
79 | 79 | Phần 12: Linh kiện theo máy laser mạch máu |  |  | 0
80 | 80 | Bộ laser nhuộm màu dùng cho máy laser mạch máu hãng candelaa, model: 9914-VT-0300 | Bộ laser nhuộm màu: - Bao gồm: + 01 hộp laser nhuộm màu + 01 bình dung dịch pha loãng. + 01 bộ điều chỉnh bước sóng - Tương thích với máy laser mạch máu hãng candelaa, model: 9914-VT-0300 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 3
81 | 81 | Kính bảo vệ dùng cho máy laser mạch máu hãng candela, model: 9914-VT-0300 | Kính bảo vệ: - Tương thích với máy laser mạch máu hãng candela, model: 9914-VT-0300 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Hộp | 3
82 | 82 | Chất làm lạnh DCD cryogen dùng cho máy laser mạch máu hãng candela, model: 9914-VT-0300 | Chất làm lạnh DCD cryogen: - Tương thích với máy laser mạch máu hãng candela, model: 9914-VT-0300 đang sử dụng tại Bệnh viện | Chai | 30
83 | 83 | Bộ đầu phát laser dùng cho máy laser mạch máu hãng candela, model: 9914-VT-0300 | Bộ đầu phát laser: - Chức năng phát sung laser - Gồm: + 01 bóng đèn phát xung + 02 ống gốm phản xạ + 02 gương phản xạ. - Tương thích với máy laser mạch máu hãng candela, model: 9914-VT-0300 đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 5
84 | 84 | Dụng cụ lọc DI dùng cho máy laser mạch máu hãng candela, model: 9914-VT-0300 | Dụng cụ lọc DI: - Tương thích với máy laser mạch máu hãng candela, model: 9914-VT-0300 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 5
85 | 85 | Phần 13: Linh kiện cho máy chụp X-Quang |  |  | 0
86 | 86 | Bóng phát tia X | Bóng phát tia X: - Điện thế đỉnh: ≥ 150 kV - Tiêu điểm: 1.0/2.0 - Nhiệt lượng tối đa: ≥ 300 kHU - Anode quay - Tương thích với máy chụp X-Quang hãng GE, Shimadzu, Quantum đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
87 | 87 | Phần 14: Linh kiện cho máy tạo nhịp tạm thời hãng Medtronic |  |  | 0
88 | 88 | Dây cáp của máy tạo nhịp tạm thời buồng nhĩ/thất dùng cho máy tạo nhịp tạm thời hãng Medtronic | Dây cáp: - Loại dài và dùng nhiều lần -Tương thích với máy tạo nhịp tạm thời hãng Medtronic đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Dây | 53
89 | 89 | Phần 15: Giấy kiểm tra mối hàn |  |  | 0
90 | 90 | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ cao | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ cao - Kích thước: 75 mm x 175 mm (± 3 mm) - Sử dụng để kiểm tra xem chất lượng hàn của máy hàn túi có đảm bảo hay không - Nhiệt độ hàn: 180-200 độ C | Cái | 1500
91 | 91 | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ thấp - Kích thước: 75 mm x 175 mm (± 3 mm) - Sử dụng để kiểm tra xem chất lượng hàn của máy hàn túi có đảm bảo hay không - Nhiệt độ hàn: 120-135 độ C | Cái | 1500
92 | 92 | Phần 16: Linh kiện theo máy siêu âm hãng GE |  |  | 0
93 | 93 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số: - Băng tần đầu dò: 1 đến 5 MHz - Số chấn tử: 128 - Bán kính convex: 60 mmR - Trường nhìn cực đại: 58 độ - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 60.8 x 13 mm. - Tần số mode B: 2; 3; 4 MHz - Tần số Harmonic: 3; 4; 5 MHz - Tần số Doppler: 1.8; 2.1; 2.5; 3.6 MHz - Ứng dụng: Bụng, Mạch máu, Sản/Phụ khoa, niệu khoa - Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
94 | 94 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số: - Băng tần đầu dò: 5 đến 11MHz - Số chấn tử: 128 - Trường nhìn cực đại: 38.4 mm - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 38.4 x 4 mm. - Tần số mode B: 7; 9; 11 MHz - Tần số Harmonic: 9; 11; 12 MHz - Tần số Doppler: 4.2; 5; 6.3; 8.3 MHz - Ứng dụng: Mạch máu, Nhi khoa, Sơ sinh, Cơ xương khớp - Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
95 | 95 | Phần 17: Linh kiện, công cụ dụng cụ theo máy siêu âm hãng Fujifilm |  |  | 0
96 | 96 | Đầu dò tim 2D qua ngã thực quản dùng cho máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE | Đầu dò tim 2D qua ngã thực quản: - Khoảng tần số tạo hình: 2-9 MHz - Tần số trung tâm: 5 MHz - Góc quét: 90 độ - Số lượng chấn tử: 64 - Tương thích với máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
97 | 97 | Đầu dò tim | Đầu dò tim: - Khoảng tần số tạo hình: 1-5 MHz - Tần số trung tâm: 2.5 MHz - Góc quét: 90 độ - Số lượng chấn tử: 64 - Tương thích với máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
98 | 98 | Cáp điện tim dùng cho máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE | Cáp điện tim: - Tương thích với máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
99 | 99 | Phần 18: Linh kiện theo máy siêu âm hãng Samsung |  |  | 0
100 | 100 | Đầu dò siêu âm Endocavity 2D đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Đầu dò siêu âm Endocavity 2D đa tần số: - Dải tần số: 4-9 MHz - Bán kính cong: 10.073mm - Trường nhìn: 148.092° - Số chấn tử: 128 - Hướng dẫn sinh thiết: có - Ứng dụng: Sản khoa, Phụ khoa, Niệu khoa - Mức an toàn: BF - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
101 | 101 | Đầu dò siêu âm Convex 2D đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Đầu dò siêu âm Convex 2D đa tần số: - Dải tần số: 2-8 MHz - Bán kính cong: 60.365 mm - Trường nhìn: 58° - Số chấn tử: 192 - Hướng dẫn sinh thiết: có - Ứng dụng: Ổ bụng, Sản khoa, phụ khoa - Mức an toàn: BF - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 14
102 | 102 | Đầu dò siêu âm Linear 2D đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Đầu dò siêu âm Linear 2D đa tần số: - Dải tần số: 3-16 MHz - Bán kính cong: đầu dò phẳng - Trường nhìn: 38.4 mm - Số chấn tử: 192 - Hướng dẫn sinh thiết: có - Ứng dụng: Ổ bụng, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ, mạch máu, Sản phụ khoa, Nhi - Mức an toàn: BF - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 14
103 | 103 | Màn hình chính sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Màn hình chính: - Độ phân giải: 1920 x 1080 - Kích thước: 21.5 inch - Loại màn hình: Led - Số lượng màu: ≥ 16,7 triệu - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 10
104 | 104 | Phần 19: Linh kiện theo máy đo điện cơ, điện não |  |  | 0
105 | 105 | Cảm biến gia tốc sử dụng trong phân tích run dùng cho máy đo điện cơ hãng Cadwell, model: Sierra Summit | Cảm biến gia tốc sử dụng trong phân tích run: - Bộ phận chuyển đổi gia tốc với dây dẫn dài khoảng 200cm, (±5%). - Tương thích với máy đo điện cơ hãng Cadwell, model: Sierra Summit đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
106 | 106 | Điện cực kích thích điện cơ sử dụng cho máy đo điện cơ hãng Cadwell | Điện cực kích thích: - Dùng trong đo điện cơ, có nút đổi cực (+, -) - Kiểu kết nối: 5 pole Din - Kích thước dây dài 150cm, (±5%). - Khoảng cách điện cực: 25mm - Đạt tiêu chuẩn REACH & RoHS, không Latex, Phthalates - Tương thích với máy đo điện cơ hãng Cadwell đang sử dụng tại bệnh viện | Bộ | 2
107 | 107 | Dây điện cực đĩa đo điện não sử dụng cho máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III và Arc Essentia | Dây điện cực đĩa đo điện não: - Chiều dài: 150 cm, đường kính: 10 mm, (±5%). - Chất liệu: Đầu điện cực mạ vàng. - Tương thích với máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III và Arc Essentia đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 30
108 | 108 | Dây cáp nối điện cực cầu sử dụng cho máy đo điện não hãng Compumedics, model: LT 40 | Dây cáp nối điện cực cầu: - Dùng đo điện não, đầu kẹp cá sấu - Chiều dài: khoảng 120cm, (±5%). - Tương thích với máy đo điện não hãng Compumedics, model: LT 40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 3
109 | 109 | Dây cáp nối điện cực cầu dùng đo điện não, tương thích với máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III | Dây cáp nối điện cực cầu đầu ghim: - Chiều dài: 1.2m, (±5%). - Tiêu chuẩn kỹ thuật: FSC, CE, ISO - Tương thích với máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 3
110 | 110 | Nút nhấn sự kiện bệnh nhân dùng cho máy điện não EASY III, hãng Cadwell/ Mỹ | Nút nhấn sự kiện bệnh nhân - Tương thích với máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
111 | 111 | Cáp nối từ bộ khuếch đại đến hộp điều khiển có dây dùng cho máy điện não EASY III, hãng Cadwell/ Mỹ | Cáp nối: - Chiều dài: 750cm, (±5%). - Tương thích với máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
112 | 112 | Bộ mũ và điện cực dùng cho máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III và Arc Essentia | Bộ mũ và điện cực: - Bao gồm: 01 mũ, 20 điện cực cầu, 20 dây nối, 2 điện cực kẹp tai, 4 điện cực tim kẹp chi và dây nối - Tương thích với máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III và Arc Essentia đang sử dụng tại bệnh viện | Bộ | 3
113 | 113 | Phần 20: Linh kiện theo máy bơm CO2 nội soi, máy bơm nước nội soi và tủ bảo quản ống soi |  |  | 0
114 | 114 | Dây dẫn nước sử dụng cho máy bơm tưới rửa dùng trong nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E | Dây dẫn nước: - Có lens clean kết nối với ống soi - Chất liệu không chứa DEHP - Tương thích máy tưới rữa hãng Medivators, model: EGA-500E đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 150
115 | 115 | Bộ nối chuyển sử dụng cho máy bơm CO2 dùng trong nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E | Bộ nối chuyển: - Chất liệu: DEHP (Bis2-ethylexy phthalate), cao su mềm, nhựa tổng hợp (không chứa mủ cao su tự nhiên) - Tương thích máy bơm CO2 dùng trong nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-501E đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 150
116 | 116 | Dây dẫn khí CO2 sử dụng cho máy bơm CO2 dùng trong nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E | Dây dẫn khí CO2: - Chất liệu DEHP, cao su mềm, nhựa tổng hợp (không chứa mủ cao su tự nhiên) - Chiều dài: 210cm, (±5%). - Tương thích máy bơm CO2 dùng trong nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-501E đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 150
117 | 117 | Bàn đạp hơi điều khiển dùng cho máy bơm nước tưới rửa dùng trong nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E | Bàn đạp hơi điều khiển: - Tương thích máy bơm tưới rửa nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
118 | 118 | Bơm nhu động cho máy bơm nước tưới rửa nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E | Bơm nhu động: - Nguồn điện: từ 220V - 240V/50Hz - Tương thích với máy bơm nước tưới rửa nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 3
119 | 119 | Bộ dây nối cho máy bơm hút lòng kênh ống soi hãng Medivators, model: EFA-IN-G | Bộ dây nối cho máy bơm hút lòng kênh ống soi: - Tương thích với máy bơm hút lòng kênh ống soi hãng Medivators, model: EFA-IN-G đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 18
120 | 120 | Tấm trải tủ ống soi dùng cho tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T | Tấm trải tủ ống soi: - Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 150
121 | 121 | Bộ lọc khuẩn đường ống In-Line HEPA Filter dùng cho tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T | Bộ lọc khuẩn đường ống In-Line HEPA Filter: - Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 2
122 | 122 | Bộ lọc khuẩn HEPA Filter dùng cho tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T | Bộ lọc khuẩn HEPA Filter: - Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 2
123 | 123 | Bộ lọc đầu vào bước đầu dùng cho tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T | Bộ lọc đầu vào bước đầu: - Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 2
124 | 124 | Bộ lọc đầu vào SAB dùng cho tủ bảo quản ống soi hãng Smartline, model: SC-EC-S-DL | Bộ lọc đầu vào SAB: - Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Smartline, model: SC-EC-S-DL đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 5
125 | 125 | Bộ dây kết nối ống soi với tủ bảo quản ống soi | Bộ dây kết nối ống soi với Tủ bảo quản ống soi - Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Smartline, model: SC-EC-S-DL và ống soi hãng Olympus đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 5
126 | 126 | Bộ lọc Hepa thay thế cho Share Airbox dùng cho tủ bảo quản ống soi hãng Smartline, model: SC-EC-S-DL | Bộ lọc Hepa thay thế cho Share Airbox: - Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Smartline, model: SC-EC-S-DL đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 5
127 | 127 | Phần 21: Súng sinh thiết |  |  | 0
128 | 128 | Súng sinh thiết, dùng nhiều lần | Súng sinh thiết, dùng nhiều lần - Khả năng đẩy 20 - 22 mm, - Có khoá bảo vệ an toàn, lấy mẫu không cần tháo kim ra khỏi súng - Hấp tiệt khuẩn được | Cái | 2
129 | 129 | Phần 22: Tay khoan phẫu thuật nha khoa |  |  | 0
130 | 130 | Tay khoan khuỷu tốc độ chậm | Tay khoan khủyu tốc độ chậm: - Chất liệu: thép không gỉ - Loại khuỷu, đầu làm việc cong 25 -30 độ. - Có tia phun nước bên ngoài. - Kích thước: đường kính vỏ ngoài 18 mm - 19mm - Tốc độ chậm: 40.000 vòng/phút - Độ ồn ≤ 65db - Hệ thống khóa giữ mũi khoan loại bấm - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 42
131 | 131 | Tay khoan thẳng tốc độ chậm | Tay khoan thẳng tốc độ chậm: - Chất liệu: thép không gỉ - Loại thẳng, đầu làm việc thẳng. - Có tia phun nước bên ngoài. - Kích thước: đường kính vỏ ngoài 18 mm - 19mm - Tốc độ chậm: 40.000 vòng/phút - Độ ồn ≤ 65db - Hệ thống khóa giữ mũi khoan loại xoay - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 42
132 | 132 | Tay khoan tốc độ nhanh 4 lỗ, không đèn | Tay khoan tốc độ nhanh 4 lỗ, không đèn dùng để gắn mũi khoan các loại trong các thủ thuật, phẫu thuật nha khoa - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước đường kính đầu tay khoan 12mm - 13mm - Cấu tạo: Đầu tiếp xúc với dây hơi của máy nha khoa cấu tạo 04 lỗ. - Có một tia phun sương - Loại không đèn. - Có bộ phận chóng hút ngược được tích hợp. - Tốc độ nhanh tối đa 330.000 vòng/phút - Chiều dài làm việc tối đa 25mm - Công suất: tối đa 18W - Có lọc nước đầu vào tay khoan - Độ ồn: ≤ 62dB - Tương thích với mũi khoan kim cương dùng trong mài cùi răng, trám răng nội nha, các cỡ - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 44
133 | 133 | Tay khoan tốc độ nhanh 4 lỗ, có đèn | Tay khoan tốc độ nhanh 4 lỗ, có đèn: - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước đường kính đầu tay khoan 12mm - 13mm - Cấu tạo: Cán thẳng. Đầu tiếp xúc với dây hơi của máy nha khoa cấu tạo 04 lỗ. - Có 03 tia phun sương. - Loại có đèn - Tốc độ: tối đa 330.000 vòng/phút - Công suất: tối đa 18W - Độ ồn: ≤ 62dB - Có màn lọc nước. - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 56
134 | 134 | Tay khoan phẫu thuật nha khoa, thẳng, mũi khoan 45mm | Tay khoan phẫu thuật: - Chất liệu: Thép không gỉ - Tháo rời được từng bộ phận để làm vệ sinh, có vòi phun nước làm mát bên ngoài. - Tốc độ motor tối đa: 50.000 vòng/phút - Hấp tiệt trùng được. - Tương thích mũi khoan và cắt có đường kính 2.3mm, chiều dài mũi khoan 45mm - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
135 | 135 | Tay khoan phẫu thuật nha khoa thẳng có đèn, mũi khoan 45mm | Tay khoan phẫu thuật: - Chất liệu: Thép không gỉ - Tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh, có vòi phun nước làm mát bên ngoài - Có đèn gắn ở đầu tay khoan - Tốc độ motor tối đa 40.000 vòng/phút - Hấp tiệt trùng được. - Tương thích mũi khoan và cắt có đường kính 2.3mm, chiều dài mũi khoan 45mm - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
136 | 136 | Tay khoan phẫu thuật nha khoa thẳng, mũi khoan 70mm | Tay khoan phẫu thuật: - Chất liệu: Thép không gỉ - Tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh, có vòi phun nước làm mát bên ngoài - Tốc độ motor tối đa 50.000 vòng/phút. - Hấp tiệt trùng được. - Tương thích mũi khoan và cắt có đường kính 2.3mm, chiều dài mũi khoan 70mm - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
137 | 137 | Phần 23: Linh kiện theo máy cho máy đốt điện |  |  | 0
138 | 138 | Dao cắt kim có phủ lớp cách điện | Dao cắt dùng để cắt cơ vòng trong nội soi mật tụy ngược dòng - Dao cắt có 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dây dẫn 0.025-0.035'' và kênh bơm cản quang - Phủ lớp cách điện, đoạn đầu thuôn dài và được đánh dấu cản quang - Đường kính ≥ 5 Fr - Chiều dài làm việc ≥ 1600 mm - Chiều dài dao kim ≥ 5 mm - Chiều dài phần dao kim không phủ lớp cách điện ≥ 3 mm - Có phần kết nối giúp cố định dụng cụ với ống soi - Có bộ kết nối với máy đốt điện - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 20
139 | 139 | Phần 24: Linh kiện theo máy cho máy khoan hãng Medtronic |  |  | 0
140 | 140 | Mũi khoan mài kim cương mổ u tuyến yên, hình tròn, đường kính 3mm | Mũi khoan mài kim cương, có đường dẫn nước dùng trong phẫu thuật nội soi u tuyến yên - Đường kính: 3mm - Đầu mũi khoan hình kim cương, có đường dẫn nước tưới hốc mổ trên mũi khoan, đuôi mũi khoan bằng nhựa - Tiệt khuẩn - Tương thích với hệ thống khoan cắt nạo phẫu thuật hãng Medtronic, model IPC tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 42
141 | 141 | Phần 25: Linh kiện theo máy cho dao mổ siêu âm hãng Integra |  |  | 0
142 | 142 | Đầu dao 36kHz cỡ nhỏ cong kéo dài | Đầu dao 36kHz, là đầu mũi dao micro cong kéo dài, phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính khoảng 1.5 - 1.6mm, dài trong khoảng 12.1 - 12.2cm. Biên độ dao động trong khoảng 165 - 195μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng trong khoảng 7 - 8g, có cáp thông tắc đầu mũi dao, kèm 6 đầu phun dịch - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
143 | 143 | Đầu dao 36kHz, đường kính 1.14mm, dài 11.49cm | Đầu dao 36kHz, là đầu mũi dao dành cho mô canxi hoá, phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính: trong khoảng 1.1 - 1.2mm, dài trong khoảng 11.4 - 11.5cm. Biên độ dao động trong khoảng 117 - 135μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng trong khoảng 9 - 10g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
144 | 144 | Đầu dao 36kHz, đường kính khoảng 1.9 - 2.0mm, dài khoảng 11 - 12cm | Đầu dao 36kHz dùng cho phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính: trong khoảng 1.9 - 2.0mm, dài trong khoảng 11 - 12cm. Biên độ dao động trong khoảng 135 - 155μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng trong khoảng 7 - 8g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
145 | 145 | Đầu dao 36kHz, đường kính khoảng 1.5 - 2mm, dài khoảng 19 - 20cm | Đầu dao 36kHz dùng cho phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính: trong khoảng 1.5 - 2mm, dài trong khoảng 19 - 20cm. Biên độ dao động trong khoảng 135 - 155μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng trong khoảng 7 - 8g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
146 | 146 | Đầu dao 36kHz, đường kính khoảng 1.5 - 1.6mm, dài khoảng 11.7 - 11.8cm | Đầu dao 36kHz, là đầu mũi dao dành cho mô xơ, phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính: trong khoảng 1.5 - 1.6mm, dài trong khoảng 11.7 - 11.8cm. Biên độ dao động trong khoảng 165 - 203μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng trong khoảng 7.5 - 7.8g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
147 | 147 | Bộ dây bơm tiệt trùng cho tay dao 36kHz | Bộ dây bơm cho tay dao 36kHz, dùng 1 lần - Chất liệu: Silicone - Đánh dấu màu phân biệt cho đường bơm phun dịch và đường hút - Tốc độ bơm từ 1 đến 10ml - Tốc độ tưới nhanh trong khoảng 25 - 30ml. - Tiệt khuẩn - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 60
148 | 148 | Phần 26: Linh kiện theo máy cho bàn mổ hanzg Maquet |  |  | 0
149 | 149 | Tay điều khiển có dây sử dụng cho bàn mổ Maquet, model: Alpha classic pro | Tay điều khiển có dây : - Tương thích với bàn mổ hãng Maquet (Getinge), model: Alpha classic pro đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng | Cái | 11