**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục** | **Chi tiết kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT)** | **Thành tiền**  **(có VAT)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tháo dỡ và vệ sinh vị trí lớp silicone chống thấm cũ đá mặt ngoài  (từ lầu 2 lên lầu 4) | * Vệ sinh sạch đường ron đá mặt ngoài. * Hoàn thiện silicone chống thấm. * Silicone sử dụng là silicone trung tính, có độ bám dính cao, chịu được nhiệt độ cao, khả năng đàn hồi cao với các thông số: * Độ lỏng: Không bị lún; * Thời gian lưu hóa ở nhiệt độ 23oC: 8 phút; * Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23oC : 0,99; * Độ cứng (JIS): 20; * Độ co giãn (%): 550% * Sức căng (Mpa): 1,4 * Giới hạn nhiệt độ đàn hồi oC: -50oC đến +220oC. | md | 2.158 |  |  |
| 2 | Hoàn thiện silicone chống thấm đá mặt ngoài  (từ lầu 2 lên lầu 4) | md | 2.158 |  |  |
|  | **Tổng cộng** | | | | |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / ….. đến ngày ….. / ….. / …...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |