**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số 1015/BVĐHYD-QTTN ngày 01/06/2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **STT** | **Danh mục** | **Đặt tính kỹ thuật**                                                                                                                                                               | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn LED 0,6 m | * Công suất: 9W - 11W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500K, thân nhôm chụp nhựa mờ
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 Lm/W
* Sử dụng chip LED SMD
* Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ
* Kích thước: 600mm ± 12 x Ø 27mm ± 2
 | cái | 400 |  |  |
| 2 | Bóng đèn LED 1,2 m  | * Công suất: 18W - 20W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500K, thân nhôm chụp nhựa mờ
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 Lm/W
* Sử dụng chip LED SMD
* Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ
* Kích thước: 1200mm ± 12 x Ø 27mm ± 2
 | cái | 1.000 |  |  |
| 3 | Bóng LED tròn, đuôi vặn E27 | * Công suất: 3W - 4W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500K
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 80 Lm/W
* Sử dụng chip LED SMD
* Thân bóng làm bằng sứ
* Đuôi vặn: E27
* Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ
 | cái | 50 |  |  |
| 4 | Bóng đèn compact Led 14W | * Công suất: 14W - 16W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 Lm/W
* Sử dụng chip LED SMD
* Thân bóng làm bằng sứ
* Đuôi vặn: E27
* Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ
 | cái  | 300 |  |  |
| 5 | Bóng đèn compact Led 20W | * Công suất: 20W - 22W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 Lm/W
* Sử dụng chip LED SMD
* Thân bóng làm bằng sứ
* Đuôi vặn: E27
* Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ
 | cái | 150 |  |  |
| 6 | Bóng đèn LED tròn 5W | * Công suất: 5W - 6W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500K
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 80 Lm/W
* Sử dụng chip LED SMD
* Thân bóng làm bằng sứ
* Đuôi vặn: E27
* Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ
 | cái | 20 |  |  |
| 7 | Bóng Metal Halide  | * Công suất: 70W - 75W
* Ánh sáng trắng: ≥ 5200K, hình ống
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 65 Lm/W
* Hệ số hoàn màu: ≥ 80 Ra
* Đuôi ghim: RX7S
* Tuổi thọ: ≥ 10.000 giờ
 | cái | 10 |  |  |
| 8 | Bóng Metal Halide, công suất 400W, hình ống bầu, ánh sáng trắng 4500 đuôi vặn E40 | * Công suất: 400W - 405W
* Ánh sáng trắng: ≥ 4500K
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 65 Lm/W
* Hệ số hoàn màu: ≥ 80
* Đuôi vặn: E40
* Tuổi thọ: ≥ 10.000 giờ
 | cái | 5 |  |  |
| 9 | Bóng đèn UV 1,2m | * Công suất: 30W - 55W
* Tuổi thọ: ≥ 9.000 giờ
* Kích thước: 1200mm ± 12 x Ø 27mm ± 2
 | cái | 40 |  |  |
| 10 | Bộ Đèn LED mica 0,6 m | * Công suất: 18W - 19W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K, chụp mica
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 80 Lm/W
* Sử dụng chip LED SMD
* Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ
 | bộ | 30 |  |  |
| 11 | Bộ Đèn LED mica 1,2 m | * Công suất: 36W - 37W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K, chụp mica
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 80 Lm/W
* Sử dụng chip LED SMD
* Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ
 | bộ | 10 |  |  |
| 12 | Đèn LED báo pha | * Đèn báo pha 24 VDC hoặc 220 VAC, Ø22
* Màu đèn: xanh, đỏ, hoặc vàng
* Kích thước: Ø 22mm ± 2
 | bộ | 30 |  |  |
| 13 | Đèn chiếu tranh 5W  | * Công suất: 5W - 6W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K
* Quang thông: ≥ 450 Lm
* Chỉ số hoàn màu: ≥ 85 Ra
* Góc mở: có thể xoay
* Tuổi thọ: ≥ 65.000 giờ
* Kích thước lỗ khoét: Ø 110mm
* Kích thước: Ø 130mm × 80mm
 | bộ | 5 |  |  |
| 14 | Bộ Đèn LED downlight 7W | * Công suất: 7W - 8W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500K
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 Lm/W
* Quang thông: ≥ 630 Lm
* Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ
* Chất liệu: hợp kim nhôm
* Chip Led: Cree/Nichia
* Kích thước lỗ khoét: Ø 85mm ± 3
* Kích thước: Ø 110mm x 53mm
 | bộ | 30 |  |  |
| 15 | Đèn trụ 12W chiếu tranh  | * Công suất: 12W - 14W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 0,98 Lm/W
* Quang thông: ≥ 1200 Lm
* Tuổi thọ: ≥ 65000 giờ
* Chỉ số hoàn màu: 85 Ra
* Góc mở: có thể xoay
* Kích thước lỗ khoét: Ø 110mm
* Kích thước: Ø 130mm × 80mm
 | bộ | 5 |  |  |
| 16 | Bộ Đèn LED downlight 12W | * Công suất: 12W - 13W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500K
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 100 lm/W
* Quang thông: ≥ 1320 Lm
* Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ
* Chất liệu: hợp kim nhôm
* Chip Led: Cree/Nichia
* Kích thước lỗ khoét: Ø145mm
* Kích thước: Ø 157 x 40 mm
 | bộ | 100 |  |  |
| 17 | Bộ Đèn LED downlight 13W | * Công suất 13W - 14W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500K
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 100 lm/W
* Quang thông: ≥ 1300 Lm
* Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ
* Chất liệu: hợp kim nhôm
* Chip Led: Cree/Nichia
* Kích thước lỗ khoét Ø114mm
* Kích thước: Ø 120 x 103 mm
 | bộ | 3 |  |  |
| 18 | Bộ đèn LED downlight 34W  | * Công suất 34W - 36W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500K
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 97 lm/W
* Quang thông: ≥ 3300 Lm
* Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ
* Chất liệu: hợp kim nhôm
* Chip Led: Cree/Nichia
* Kích thước lỗ khoét Ø 150mm
* Kích thước: Ø 157mm x 119mm
 | bộ | 3 |  |  |
| 19 | Bộ đèn LED downlight chiếu sâu 60W | * Công suất 60W
* Ánh sáng trắng ≥ 6500K
* Hiệu suất phát sáng: ≥ 100 lm/W
* Quang thông: ≥ 6000 Lm
* Góc chiếu: ≥ 104°
* Tuổi thọ ≥ 30.000 giờ
* Tính năng chống nước: IP 65
* Chất liệu: hợp kim nhôm
* Chip Led: Cree/Nichia
* Kích thước: dường kính 280mm, chiều cao 113mm
 | bộ | 26 |  |  |
| 20 | Bộ Đèn Pha LED 30 W | * Công suất 30W - 32W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K
* Quang thông ≥ 3000 Lm
* Tính năng chống nước: IP 65
* Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ
 | bộ | 10 |  |  |
| 21 | Bộ Đèn Pha LED 50 W | * Công suất 50W - 55W
* Ánh sáng trắng 6500 K
* Quang thông ≥ 3000 Lm
* Tính năng chống nước: IP 65
* Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ
 | bộ | 5 |  |  |
| 22 | Bộ Đèn pha LED 120 W (đèn đường) | * Công suất 120W - 130W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K
* Quang thông ≥ 3.000Lm
* Tính năng chống nước: IP65
* Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ
 | bộ | 3 |  |  |
| 23 | Bộ đèn LED T5 1,2m 14W | * Công suất: 14W - 16W
* Kích thước bóng: 1200mm ± 12
* Độ sáng: ≥ 1200Lm
* Độ hoàn màu: ≥ 80n Ra
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500K
* Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ chiếu sáng
* Chất liệu: Nhựa
 | bộ | 10 |  |  |
| 24 | Bộ đèn LED T5 0,6m | * Công suất: 7W - 9W
* Kích thước bóng: ≥ 600mm ± 12
* Độ sáng: ≥ 600Lm
* Độ hoàn màu: ≥ 80Ra
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500K
* Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ chiếu sáng
* Chất liệu: Nhựa
 | bộ | 200 |  |  |
| 25 | Bộ đèn quang hợp 100W | * Công suất: 100W - 110W
* Hiệu suất: ≥ 85 lm/W
* Góc chiếu: ≥ 160°
* Quang thông: ≥ 20.000 Lm
* Diện tích che phủ: max 4m²
* Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ
* Chất liệu: hợp kim nhôm, ABS
* Đuôi đèn: E27
* Kích thước: 122x122x192 mm
 | bộ | 2 |  |  |
| 26 | Đèn để bàn 4,5W | * Công suất: 4,5W - 5.5W
* Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ
* Kích thước Cần đèn: 28cm; Chiều cao: 29cm
 | bộ | 10 |  |  |
| 27 | Đèn LED âm tường chiếu chân 3,6W | * Công suất: 6W - 7W
* Quang thông: ≥ 100Lm
* Ánh sáng vàng: ≥ 3000K
* Tuổi thọ cao: ≥ 25.000 giờ
* Chỉ số hoàn màu: ≥ 70 Ra
* Chip Led: Epistar/ Bridgelux
 | bộ | 2 |  |  |
| 28 | Đèn LED 10W | * Công suất: 10W - 12W
* Quang thông: ≥ 977 Lm
* Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500K
* Tuổi thọ ≥ 30.000 giờ
* Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp có đế tản nhiệt
* Lỗ khoét: Ø 110 mm
* Kích thước: Ø 142 x H 35 mm
 | bộ | 10 |  |  |
| 29 | Đèn LED 9W  | * Công suất: 9W - 10W
* Quang thông: ≥ 977 Lm
* Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500K
* Tuổi thọ ≥ 30.000 giờ
* Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp có đế tản nhiệt
* Lỗ khoét: Ø 100 mm
* Kích thước: Ø 120 x H 35 mm
 | bộ | 10 |  |  |
| 30 | LED panel 600x600mm | * Công suất 40W
* Ánh sáng trắng: ≥ 6500K
* Độ hoàn màu: ≥ 80 Ra
* Hiệu suất: ≥ 97 lm/W
* Quang thông: ≥ 4000 Lm
* Tuổi thọ ≥ 30.000 giờ
* Chất liệu: Nhựa PMMA
* Kích thước: 602x602x10 mm
 | bộ | 30 |  |  |
| 31 | Cáp 1xC1,5mm2 | * Tiết diên danh nghĩa: 1.5mm²
* Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV
* Chiều dày cách điện danh định: ≥ 0.8mm
* Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C
 | mét | 900 |  |  |
| 32 | Cáp 1x3C1,5mm2 | * Tiết diên danh nghĩa: 1.5mm²/1 sợi
* Cấu tạo: 3 sợi, có 1 sợi xanh sọc vàng
* Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV
* Chiều dày cách điện danh định: ≥ 0.8mm
* Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C
 | mét | 600 |  |  |
| 33 | Cáp 1xC2,5mm2 | - Tiết diên danh nghĩa: 2.5mm²- Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV- Chiều dày cách điện danh định: ≥ 0.8mm* Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C
 | mét | 1.500 |  |  |
| 34 | Cáp 1xC4mm2 | - Tiết diên danh nghĩa: 4.0mm²- Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KVChiều dày cách điện danh định: ≥ 1mmNhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | mét | 1.800 |  |  |
| 35 | Cáp 1xC6mm2 | - Tiết diên danh nghĩa: 6.0mm²- Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV- Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1mmNhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | mét | 1.000 |  |  |
| 36 | Cáp chống cháy 1x1,5mm2 | * Tiết diên danh nghĩa: 1.5mm²
* Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV- Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1.4mm
* Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C
* Đáp ứng các tiêu chuẩn: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1, TCVN 6612/ IEC 60228
 | mét | 800 |  |  |
| 37 | Cáp điện thoại 2x2x0,5mm2 | * Tiết diên danh nghĩa: ≥ 0.5mm²
* Cấu tạo: 2 đôi dây (4 sợi)
* Hình dạng: dẹp
 | mét | 700 |  |  |
| 38 | Cáp mạng CAT 6 | * Qui cách: 305 mét/thùng
* Hỗ trợ chuẩn 10GBASE-T đến 100m.- Thỏa tất cả các yêu cầu của IEEE 802.3an 10 Gigabit Ethernet.- Chứng nhận an toàn: IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2.
* Dây dẫn bằng đồng dạng cứng- Đường kính lõi: ≤ 23 AWG.- Vỏ bọc cách điện: Polyethylene- Vỏ bọc bên ngoài : nhựa LSZH
 | mét | 600 |  |  |
| 39 | Dây loa AWG 16 | - Tiết diên danh nghĩa: 1.5mm²/1 sợi* Lõi cáp: đồng mạ thiếc
* Cấu tạo: 2 sợi xoắn tạo thành cặp.
* Lớp cách điện được làm bằng PE – Polyethylene
* Chống nhiễu: nhôm cáng mỏng phủ 125%
* Vỏ cáp được làm nhựa PVC.
 | mét | 100 |  |  |
| 40 | Cáp đồng trục RG6 | * Lõi dây: thép mạ đồng
* Đường kính lõi: ≥ 1.02mm.
* Lớp chống nhiễu: lớp 1 nhôm cáng mỏng, lớp 2 lưới nhôm.
* Vỏ bọc làm bằng nhựa PVC- Điện trở: 75 +/-3 Ohm.
 | mét | 100 |  |  |
| 41 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | - Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC* Dòng điện định mức: ≥ 16A
* Cách đấu dây: ghim (Cắm nhanh)
* Chất liệu: nhựa, Đồng
* Màu sắc: trắng
* Bật tắt: có ký hiệu
 | bộ | 40 |  |  |
| 42 | Công tắc chuông | * Điện áp định mức: 220 VAC - 250VAC- Dòng điện định mức: ≥ 10A
* Cách đấu dây: vặn ốc
* Chất liệu: nhựa, Đồng
* Màu sắc: trắng
* Bật tắt: có ký hiệu
 | cái | 30 |  |  |
| 43 | Box âm đơn  | - Kích thước: 80 x 80 x 42.5 mm- Chất liệu: nhựa tổng hợp, chống cháy | cái | 70 |  |  |
| 44 | Box nổi đơn  | - Kích thước: 80 x 80 x 35 mm- Chất liệu: nhựa tổng hợp, chống cháy | cái | 120 |  |  |
| 45 | Box nổi đôi | - Kích thước: 120 x 115 x 35 mm- Chất liệu: nhựa tổng hợp, chống cháy | cái | 54 |  |  |
| 46 | Box âm đôi | - Kích thước: 120 x 115 x 42.5 mm- Chất liệu: nhựa tổng hợp, chống cháy | cái | 20 |  |  |
| 47 | Mặt lắp 1 thiết bị  | * Đế lắp đặt: đế vuông đơn
* Dòng sản phẩm: Refina
* Chức năng: dùng cho 1 thiết bị wide
* Chất liệu: nhựa
* Màu sắc: trắng
 | cái | 50 |  |  |
| 48 | Mặt lắp 2 thiết bị  | * Đế lắp đặt: đế vuông đơn
* Dòng sản phẩm: Refina
* Chức năng: dùng cho 2 thiết bị wide
* Chất liệu: nhựa
* Màu sắc: trắng
 | cái | 50 |  |  |
| 49 | Mặt lắp 3 thiết bị  | * Đế lắp đặt: đế vuông đơn
* Dòng sản phẩm: Refina
* Chức năng: dùng cho 3 thiết bị wide
* Chất liệu: nhựa
* Màu sắc: trắng
 | cái | 100 |  |  |
| 50 | Mặt lắp 6 thiết bị | * Đế lắp đặt: đế đôi
* Chức năng: dùng cho 6 thiết bị wide
* Chất liệu: nhựa
* Màu sắc: trắng
 | cái | 100 |  |  |
| 51 | Mặt che công tắt đèn  | * Trang bị tiêu chuẩn kín nước IP43
* Chất liệu: nhựa
* Màu sắc: trắng
 | cái | 5 |  |  |
| 52 | Ổ cắm điện đôi 3 chấu 16A | * Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC
* Dòng điện định mức: ≥ 16A
* Chất liệu: nhựa
* Kiểu nối dây: cắm dây
* Màu sắc: trắng
* Màn che bảo vệ: có
 | Bộ | 100 |  |  |
| 53 | Ổ cắm điện di động 5 vị trí cắm 1 công tắc | * Chiều dài cáp 3m, Vỏ dây điện cấu tạo 2 lớp
* Sử dụng chất liệu tiêu chuẩn TIS
* Loại 5 ổ cắm 3 chấu, có màn che
* 1 công tắc phụ
* Điện áp định mức:220VAC - 250VAC- Dòng điện định mức: ≥ 16A
 | Bộ | 20 |  |  |
| 54 | Phích cắm điện 3 chấu  | - Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC- Dòng điện định mức: ≥ 20A | Bộ | 100 |  |  |
| 55 | Ống luồn dây cứng Ø 20 2,92m/Cây | * Chiều dài: ≥ 2.92m
* Đường kính ngoài: 20mm
* Độ dày: ≥ 1.9mm
* Chất liệu: PVC
* Lực nén: ≥ 1250N
* Màu sắc: trắng
 | Cây | 100 |  |  |
| 56 | Ống luồn dây mềm Ø 20, 40m/cuộn | * Chiều dài: 40m/cuộn
* Đường kính: 20mm
* Chất liệu: PVC
* Màu sắc: trắng
 | Cuộn | 20 |  |  |
| 57 | Ống luồn dây mềm Ø 25, 40m/cuộn | * Chiều dài: 40m/cuộn
* Đường kính: 25mm
* Chất liệu: PVC
* Màu sắc: trắng
 | Cuộn | 15 |  |  |
| 58 | MCB 1P 20A | * Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC
* Dòng điện định mức: 20A
* Số cực: 1P
* Dòng cắt: ≥ 6 kA
* Đường cong đặt tính: C
* Chất liệu: nhựa, Đồng
* Màu sắc: trắng
 | Cái | 10 |  |  |
| 59 | MCB 2P 25A | - Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC- Dòng điện định mức: 25A- Số cực: 2P* Dòng cắt: ≥ 6 kA
* Đường cong đặt tính: C
* Chất liệu: nhựa, Đồng
* Màu sắc: trắng
 | Cái | 2 |  |  |
| 60 | ELCB 2P 20A | - Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC* Dòng điện định mức: 20A
* Dòng rò: ≤ 30mA
* Số cực: 2P
* Dòng cắt: ≥ 4.5kA
* Đường cong đặt tính: C
* Chất liệu: nhựa, Đồng
* Màu sắc: trắng
 | Cái | 2 |  |  |
| 61 | MCB 3P 32A | * Điện áp định mức: 440VAC - 500VAC
* Dòng điện định mức: 32A
* Số cực: 3P
* Dòng cắt: ≥ 6 kA
* Đường cong đặt tính: C
* Chất liệu: nhựa, Đồng
* Màu sắc: trắng
 | Cái | 10 |  |  |
| 62 | MCCB 3P 50A  | * Điện áp định mức: 440VAC - 500VAC
* Dòng điện định mức: 50A- Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 25KA
* Số cực: 3P
* Chất liệu: nhựa, Đồng
* Trip unit: Điều chỉnh từ 0.7 - 1.0 dòng định mức
 | Cái | 1 |  |  |
| 63 | Relay 4 tiếp điểm 220VAC 2A | * Điện áp định mức:220VAC - 250VAC
* Dòng điện định mức: 3A
* Số chân: 14
* Số tiếp điểm: 4NO, 4NC
 | Cái | 7 |  |  |
| 64 | Cảm biến ánh sáng dạng điện tử  | - Điện áp: 220V AC. 50Hz* Công suất: ≥ 500W- Độ sáng mở relay: ≤ 30 lux- Độ sáng tắt relay: ≥ 150 lux
 | Cái | 3 |  |  |
| 65 | Timer 24 giờ | * Điện áp hoạt động: 220VAC - 250VAC, 50Hz
* Công suất: ≥ 2500W
* Chế độ hẹn giờ: 17 lần ON và 17 lần OFF
* Thời gian cài đặt tối thiểu: 1 phút
* Tích hợp pin dự phòng cho chương trình thời gian
 | Cái | 4 |  |  |
| 66 | Timer 60 phút | * Loại 8-chân
* Nguồn cấp: 100VAC - 240VAC, 50Hz/60Hz
* Ngõ ra rơle DPDT
* Thang đo: 0.05s ~ 30h
* Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN
 | Cái | 5 |  |  |
| 67 | Bộ bảo vệ pha | - Điện áp pha: 380VAC - Điện áp chuyển mạch Max: 480VAC- Điện áp chuyển mạch Max: 250VAC- Dòng điện chuyển mạch Max: 8A- Giới hạn điện áp: 304VAC … 576VAC- Ngõ ra điều khiểu: 2 C/O- Báo hiệu trạng thái bằng đèn LED. | Cái | 2 |  |  |
| 68 | Bộ nguồn 12VDC 12.5A | - Điện áp ngõ vào: 220VAC - 240VAC- Điện áp ngõ ra: 12VDC- Dòng điện ngõ ra: ≥ 17A- Công suất: ≥ 200W | Cái | 4 |  |  |
| 69 | Bộ nguồn 24VDC 14A | - Điện áp ngõ vào: 220VAC - 240VAC- Điện áp ngõ ra: 24VDC- Dòng điện ngõ ra: ≥ 14A- Công suất: ≥ 300W | Cái | 3 |  |  |
| 70 | Quạt hút giải nhiệt tủ điện 200x200 | * Điện áp: 220VAC - 240VAC. 50Hz/60Hz
* Dòng điện: ≥ 0.45 A
* Công suất: ≥ 70 W
* Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút
* Lực gió: ≥ 285/8.07 CFM/m³
* Độ ồn: ≤ 60 dB
* Kích thước: 200mm x 200mm
 | Cái | 10 |  |  |
| 71 | Tủ điện 6 module | * Kích thước: 257mm x 244mm x 98mm
* Số đường: 06 đường
* Chất liệu: Kim loại
* Loại: Âm tường
* Cấp độ chống va đập cơ khí: IK07
* Độ cách ly điện: Cấp 2
 | Bộ | 10 |  |  |
| 72 | Điện trở nhiệt cho Tủ sấy | * Điện áp: 220VAC - 240VAC, 50Hz
* Gông suất: ≥ 1KW
* Kích thước: hình chử U, Ø 12mm, dài 285m
* Ren: hai đầu Ø 16mm
 | Bộ | 2 |  |  |
| 73 | Điện trở nhiệt cho Lò nướng | * Điện áp: 220VAC - 380VAC, 50Hz, 3 pha
* Công suất: ≥ 6KW
* Kích thước: hình tròn đường kính 355mm, Ø 10mm
 | Bộ | 2 |  |  |
| 74 | Điện trở nhiệt cho Máy rữa chén | * Điện áp: 220VAC - 380VAC, 50Hz, 3 pha
* Công suất: ≥ 4.5KW
* Kích thước: 3 U, Ø 12mm, dài 372mm
* Ren: Ø 60mm
 | Bộ | 2 |  |  |
| 75 | Bộ điều khiển nhiệt độ máy rữa chén | * Điện áp: 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz
* Dòng điện: ≥ 5A
* Độ chính xác: ±0.5% của FS ±1 chữ số
 | Bộ | 1 |  |  |
| 76 | Bộ điều khiển nhiệt độ tủ sấy khô | * Điện áp: 220VAC - 240VAC 50Hz/60Hz
* Dòng điện: ≥ 16A
* Bước nhiệt hiệu chỉnh: 30°C - 130°C
 | Bộ | 1 |  |  |
| 77 | Bộ điều khiển tốc độ động cơ máy rữa chén | * Điện áp: 220VAC - 240VAC 50Hz/60Hz
* Công suất: ≥ 400W
* Tốc độ: 90-1400 rpm
 | Bộ | 1 |  |  |
| 78 | Công tắc điều chỉnh nhiệt độ lò hâm thức ăn | - Điện áp: 220VAC - 240VAC 50Hz/60Hz- Dòng điện: ≥ 16A | Bộ | 1 |  |  |
| 79 | Công tắc điều chỉnh nhiệt độ tủ sấy khô | - Điện áp: 220VAC - 240VAC 50Hz/60Hz- Dòng điện: ≥ 16A | Bộ | 1 |  |  |
| 80 | Bộ điều chỉnh thời gian tủ sấy khô | - Thời gian hiệu chỉnh: 0-60 phútBộ định thời 2 cực, trục vát | Bộ | 1 |  |  |
| 81 | Tụ điện 32µF ch+C102:M125 đèn metal halide 400W  | * Cải thiện hê số công suất cos μ > 0.9
* Giá trị: 32µF
 | Bộ | 5 |  |  |
| 82 | Tăng phô đèn metal halide 400W | * Điện áp: 220VAC - 240VAC
* Dòng điện: ≥ 3A
* Công suất: ≥ 400W
 | Cái | 5 |  |  |
| 83 | Kit điện cho đèn metal halide 400W | * Điện áp: 220VAC - 240VAC
* Dòng điện: ≥ 5A
* Công suất: ≥ 1000W
 | Cái | 5 |  |  |
| **Tổng cộng** |  |

Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2021**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |