**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số 972/BVĐHYD-QTTN ngày 25/05/2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Danh mục** | **Đặt tính kỹ thuật** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấm panel  | Tấm panel lớp ở giữa là PU dày 50mm, hai mặt tôn trắng sữa, tôn dày 0,45mm, khổ 1.12m có gân mờ. | m2 | 84,55 |  |  |
| 2 | U nhôm 50x50x30mm  | * U nhôm 50x50x30mm, dày 1,1mm
* U nhôm màu trắng
 | m  | 30 |  |  |
| 3 | Sắt hộp tráng kẽm 40x80x1,8mm | * Sắt hộp tráng kẽm 40x80x1,8mm
* Loại 6m/cây
 | cây | 21 |  |  |
| 4 | Sắt hộp tráng kẽm 40x80x1,4mm | * Sắt hộp tráng kẽm 40x80 x1,4mm
* Loại 6m/cây
 | cây | 21 |  |  |
| 5 | Sắt hộp tráng kẽm 40x40x1,4mm | * Sắt hộp tráng kẽm 40 x40 x1,4mm
* Loại 6m / cây
 | cây | 8 |  |  |
| 6 | Vít bắn tôn  | * Vít bắn tôn dài 7,5 cm
 | kg | 3 |  |  |
| 7 | Nắp chụp vít bắn tôn  | Nắp chụp vít bắn tôn bằng nhựa dẻo, đường kính 30mm | cái  | 300 |  |  |
| 8 | Tấm polycarbonate  | Tấm polycarbonate đặc dày 5mm, màu trong kính, vật liệu bằng nhựa tổng hợp giữa polymer và các nhóm carbonate, có độ trong suốt cao. | m2 | 17,2 |  |  |
| 9 | Sơn sắt mạ kẽm  | Sơn sắt mạ kẽm màu ghi là loại sơn phủ bóng cao cấp chuyên dụng gồm 2 thành phần, sơn có chức năng kép không cần sơn lót thi công trực tiếp lên bề mặt sắt mạ kẽm | kg | 10 |  |  |
| 10 | Silicon  | * Silicon màu xám là silicon trung tính, có thể chịu được những điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, không bị mất màu, rạn nứt khi sử dụng ngoài trời.
 | chai | 20 |  |  |
| 11 | Băng keo  | * Băng keo chống thấm bản rộng 5cm, dày 1,5mm, màu vân bạc, không thấm nước, chịu nhiệt
 | m | 100 |  |  |
| 12 | Vật tư phụ  | Vật tư phụ bao gồm: que hàn, lưỡi cắt sắt, lưỡi mài. | gói | 1 |  |  |
| 13 | Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  | gói | 1 |  |  |
| **Tổng cộng** |  |

Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2021**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |