**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số 972/BVĐHYD-QTTN ngày 25/05/2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Danh mục** | **Đặt tính kỹ thuật** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấm panel | Tấm panel lớp ở giữa là PU dày 50mm, hai mặt tôn trắng sữa, tôn dày 0,45mm, khổ 1.12m có gân mờ. | m2 | 84,55 |  |  |
| 2 | U nhôm  50x50x30mm | * U nhôm 50x50x30mm, dày 1,1mm * U nhôm màu trắng | m | 30 |  |  |
| 3 | Sắt hộp tráng kẽm 40x80x1,8mm | * Sắt hộp tráng kẽm 40x80x1,8mm * Loại 6m/cây | cây | 21 |  |  |
| 4 | Sắt hộp tráng kẽm 40x80x1,4mm | * Sắt hộp tráng kẽm 40x80 x1,4mm * Loại 6m/cây | cây | 21 |  |  |
| 5 | Sắt hộp tráng kẽm  40x40x1,4mm | * Sắt hộp tráng kẽm 40 x40 x1,4mm * Loại 6m / cây | cây | 8 |  |  |
| 6 | Vít bắn tôn | * Vít bắn tôn dài 7,5 cm | kg | 3 |  |  |
| 7 | Nắp chụp vít bắn tôn | Nắp chụp vít bắn tôn bằng nhựa dẻo, đường kính 30mm | cái | 300 |  |  |
| 8 | Tấm polycarbonate | Tấm polycarbonate đặc dày 5mm, màu trong kính, vật liệu bằng nhựa tổng hợp giữa polymer và các nhóm carbonate, có độ trong suốt cao. | m2 | 17,2 |  |  |
| 9 | Sơn sắt mạ kẽm | Sơn sắt mạ kẽm màu ghi là loại sơn phủ bóng cao cấp chuyên dụng gồm 2 thành phần, sơn có chức năng kép không cần sơn lót thi công trực tiếp lên bề mặt sắt mạ kẽm | kg | 10 |  |  |
| 10 | Silicon | * Silicon màu xám là silicon trung tính, có thể chịu được những điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, không bị mất màu, rạn nứt khi sử dụng ngoài trời. | chai | 20 |  |  |
| 11 | Băng keo | * Băng keo chống thấm bản rộng 5cm,  dày 1,5mm, màu vân bạc, không thấm nước, chịu nhiệt | m | 100 |  |  |
| 12 | Vật tư phụ | Vật tư phụ bao gồm: que hàn, lưỡi cắt sắt, lưỡi mài. | gói | 1 |  |  |
| 13 | Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  | gói | 1 |  |  |
| **Tổng cộng** | | | | | |  |

Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2021  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |