## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [7 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Phân nhóm | Ghi chú | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Kẹp phẫu tích Crile cong, dài 16 cm | Kẹp phẫu tích Crile cong, dài 16 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16 cm, (±3%) + Đầu cong - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 320 | Nhóm 6
2 | 2 | Kẹp phẫu tích thẳng, dài 16 cm | Kẹp phẫu tích Crile thẳng, dài 16 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16 cm, (±3%) + Đầu thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 230 | Nhóm 6
3 | 3 | Kéo cắt chỉ, cong, dài 10,5 cm | Kéo cắt chỉ, cong, nhọn, dài 10,5 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 10,5 cm, (±3%) + Đầu cong, nhọn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 500 | Nhóm 6
4 | 4 | Kéo phẫu thuật Mayo cong, dài 17 cm | Kéo phẫu thuật Mayo cong, dài 17cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 17 cm, (±3%) + Đầu cong - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 134 | Nhóm 6
5 | 5 | Kẹp mang kim, dài 15 cm | Kẹp mang kim, dài 15cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 15 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 60 | Nhóm 6
6 | 6 | Kẹp săng Backhaus, cong, nhọn, dài 11 cm | Kẹp săng Backhaus, cong, nhọn, dài 11cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 11 cm, (±3%) + Đầu cong, nhọn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 40 | Nhóm 6
7 | 7 | Kẹp phẫu tích Hastled, cong, mảnh, dài 12,5 cm | Kẹp phẫu tích Hastled - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 12,5 cm, (±3%) + Đầu cong, mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 145 | Nhóm 6
8 | 8 | Cán dao số 3, chiều dài 12,5 cm | Cán dao số 3, dài 12,5 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 12,5 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6
9 | 9 | Nhíp có mấu, chiều dài 16 cm | Nhíp có mấu, dài 16 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16 cm, (±3%) + Có mấu, răng 1x2 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 45 | Nhóm 6
10 | 10 | Kéo phẫu thuật Mayo thẳng, dài 17 cm | Kéo phẫu thuật Mayo thẳng, dài 17 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 17 cm, (±3%) + Đầu thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 40 | Nhóm 6
11 | 11 | Kẹp săng Backhaus, cong, nhọn, dài 13,5 cm | Kẹp săng Backhaus, cong, nhọn, dài 13,5 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 13,5 cm, (±3%) + Đầu cong, nhọn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 45 | Nhóm 6
12 | 12 | Dây lon ta nhỏ, dài 17 cm | Dây lon ta nhỏ, dài 17 cm - Vật liệu: thép không gỉ và silicon - Cấu tạo: + Chiều dài: 17 cm, (±3%) + Đường kính móc 0,8 mm + Đường kính dây 2x4 mm + Móc nhỏ cong, nhọn mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 30 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
13 | 13 | Dây lon ta lớn, dài 17 cm | Dây lon ta lớn, dài 17 cm - Vật liệu: thép không gỉ và silicon - Cấu tạo: + Chiều dài: 17 cm, (±3%) + Đường kính móc 1 mm + Đường kính dây 2x4 mm + Móc nhỏ cong, đầu bằng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 30 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
14 | 14 | Rổ rửa dụng cụ, cỡ dài 340x250x70 mm | Rổ rửa dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 340x250x70 mm, (±3%) + Kích cỡ mắt lưới <10 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
15 | 15 | Rổ rửa dụng cụ, cỡ dài 450x340x70 mm | Rổ rửa dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 450x340x70 mm, (±3%) + Kích cỡ mắt lưới <10 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
16 | 16 | Cây lấy dị vật tai, dài 15 cm | Cây lấy dị vật tai - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 15 cm (±3%) + 2 đầu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 20 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
17 | 17 | Đầu nối ống hút tai đường kính 4 mm, dài 16 cm | Đầu nối ống hút tai, thẳng - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16 cm (±3%) + Đường kính của 2 đầu là 8,5 mm và 4 mm, thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
18 | 18 | Ống hút tai, đường kính 1,5 mm, dài 8,5 cm | Ống hút tai, thẳng - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 8,5 cm, (±3%) + Đường kính của 2 đầu là 1,5 mm và 4mm, thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 20 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
19 | 19 | Mâm dụng cụ 220x170x30 mm | Mâm đựng dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 220x170x30 mm, (±3%) + Bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 20 | Nhóm 6
20 | 20 | Mâm dụng cụ 320x220x40 mm | Mâm đựng dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 320x220x40 mm, (±3%) + Bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6
21 | 21 | Cờ lê số 06, dài 10 cm | Cờ lê số 06, dài 10 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 10 cm, (±3%) + Vòng miệng số 6 (6 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
22 | 22 | Cờ lê số 07, dài 11 cm | Cờ lê số 07, dài 11 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 11 cm, (±3%) + Vòng miệng số 7 (7 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
23 | 23 | Cờ lê số 08, dài 12 cm | Cờ lê số 08, dài 12 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 12 cm, (±3%) + Vòng miệng số 8 (8 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
24 | 24 | Cờ lê số 09, dài 13 cm | Cờ lê số 09, dài 13 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 13 cm, (±3%) + Vòng miệng số 9 (9 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
25 | 25 | Cờ lê số 10, dài 14 cm | Cờ lê số 10, dài 14 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 14 cm, (±3%) + Vòng miệng số 10 (10 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
26 | 26 | Cờ lê số 11, dài 15 cm | Cờ lê số 11, dài 15 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 15cm, (±3%) + Vòng miệng số 11 (11 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
27 | 27 | Cờ lê số 12, dài 16 cm | Cờ lê số 12, dài 16 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 16 cm, (±3%) + Vòng miệng số 12 (12 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
28 | 28 | Cờ lê số 13, dài 17 cm | Cờ lê số 13, dài 17 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 17 cm, (±3%) + Vòng miệng số 13 (13 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
29 | 29 | Cờ lê số 14, dài 18 cm | Cờ lê số 14, dài 18 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 18 cm, (±3%) + Vòng miệng số 14 (14 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
30 | 30 | Cờ lê số 15, dài 19 cm | Cờ lê số 15, dài 19 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 19 cm, (±3%) + Vòng miệng số 15 (15 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
31 | 31 | Cờ lê số 16, dài 20 cm | Cờ lê số 16, dài 20 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 20 cm, (±3%) + Vòng miệng số 16 (16 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
32 | 32 | Cờ lê số 17, dài 21 cm | Cờ lê số 17, dài 21 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 21 cm, (±3%) + Vòng miệng số 17 (17mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
33 | 33 | Búa dài 19 cm | Búa, dài 19 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 19 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 3 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
34 | 34 | Bồn hạt đậu, dung tích 190 ml | Bồn hạt đậu, dung tích 190 ml - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dung tích: 190 ml, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 100 | Nhóm 6
35 | 35 | Hộp gòn, dung tích 180ml | Hộp gòn, dung tích 180 ml - Vật liệu: inox304 - Cấu tạo: + Dung tích:180 ml, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 50 | Nhóm 6
36 | 36 | Kẹp bông băng, dài 24cm | Kẹp bông băng, dài 24 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 24 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 150 | Nhóm 6
37 | 37 | Chén chum lớn, dung tích 180 ml | Chén chum, dung tích 180ml - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Dung tích: 180ml, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 250 | Nhóm 6
38 | 38 | Ống nong hậu môn, dài 8cm | Ống nông hậu môn - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 8 cm, (±3%) + Đường kính lớn 5 cm, đường kính nhỏ 1cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
39 | 39 | Cây nong khám hậu môn, dài 14 cm | Cây nong khám hậu môn - Vật liệu: chất liệu nhựa - Cấu tạo: + Chiều dài: 14 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
40 | 40 | Banh kiểu mỏ vịt Grave, 75x20 mm | Banh kiểu mỏ vịt Grave - Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Kích thước: 75x20 mm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 250 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
41 | 41 | Bình kềm đường kính 50mm, độ sâu 13 cm | Bình kềm - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Đường kính: 50 mm + Độ sâu 13 cm, (±3%) + Phần đáy và phần thân được đúc theo khối khép kín - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 65 | Nhóm 6
42 | 42 | Que thăm dò, mềm, dài 15 cm | Que thăm dò, mềm - Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 15 cm, (±3%) + Đầu hình giọt nước, đuôi không tổn thương + Có thể dễ uốn cong - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
43 | 43 | Kẹp Allis, dài 15 cm | Kẹp Allis - Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 15 cm, (±3%) + Đầu thẳng, răng 4x5 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6
44 | 44 | Kẹp Kocher, dài 16 cm | Kẹp Kocher - Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 16 cm, (±3%) + Đầu thẳng + Bước răng <=1 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 40 | Nhóm 6
45 | 45 | Tô tán sỏi 2000 ml | Tô tán sỏi - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dung tích: 2000 ml, (±3%) + Đường kính: 20 cm, (±3%) + Chiều cao: 8 cm, (±3%) + Dày: 0,8 mm + Hai mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 20 | Nhóm 6
46 | 46 | Bồn hạt đậu dung tích 250 ml | Bồn hạt đậu, dung tích 250 ml - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dung tích: 250 ml, (±3%) + Kích thước: sâu 4 cm, (±3%) + Hai mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6
47 | 47 | Chén chum nhỏ, dung tích 120 ml | Chén chum, dung tích 120 ml - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Dung tích: 120 ml, (±3%) + Đường kính miệng sử dụng: 6,4 cm + Hai mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 150 | Nhóm 6
48 | 48 | Dụng cụ thắt chỉ, dài 36 cm | Dụng cụ thắt chỉ - Vật liệu: Thép không rỉ - Cấu tạo: + Chiều dài 36 cm, (±3%) + Có đầu nối hút vacuum - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 5 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
49 | 49 | Kéo sườn | Kéo sườn Vật liệu: thép không rỉ, bao gồm: Cấu tạo: - Chiều dài thanh gá: 27 cm và 30 cm, (±3%) - Lưỡi banh cong - Tời ròng rọc kéo trợ lực - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 7 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
50 | 50 | Dụng cụ xẻ Spatul, dài 34,5 cm | Dụng cụ xẻ Spatul Vật liệu: thép không rỉ Cấu tạo: + Chiều dài: 34,5 cm, (±3%) + Đường kính thân: 4 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
51 | 51 | Bào mũi gồ, dài 18 cm | Bào mũi gồ - Vật liệu: Thép không rỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 18 cm, (±3%) + Sử dụng hai đầu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 3 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
52 | 52 | Thước đo lòng tử cung, dài 33 cm | Thước đo lòng tử cung Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 33 cm, (±3%) + Đường kính 4mm + Đầu tròn, dễ uốn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 5 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
53 | 53 | Thùng đựng dụng cụ | Thùng đựng dụng cụ Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 34x18x12 cm, (±3%) + Bề dày: 1 mm + Có tay cầm 2 bên, nắp rời, có thanh ray trượt, có lỗ đóng mở - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
54 | 54 | Kim chọc hút tủy xương | Kim chọc hút tủy xương Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Kích thước: 40-100 mm, (±3%) + Đường kính: 1,2-2 mm + Bao gồm 1 kim, 1 nòng và 1 cữ định vị - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 5 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
55 | 55 | Dụng cụ rút thanh, dài 30 cm | Dụng cụ rút thanh, có đầu để rút thanh 0,5 cm Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Dài 30 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 4 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
56 | 56 | Banh phẫu thuật dài 23cm | Banh phẫu thuật 23cm Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Dài 23cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
57 | 57 | Thùng đựng nước, cao 30 cm | Thùng đựng nước Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Cao 30 cm (±3%) + Đường kính 16cm, (±3%) + Có quai dài 16cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 5 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
58 | 58 | Cây đẩy tử cung | Cây đẩy tử cung Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Thanh trụ dọc: 7 cái + Đồng xu: 3 cái + Tán giữ: 1 cái + Chóp nối: 1 cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 3 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
59 | 59 | Thẻ số 5cm | Thẻ số Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Kích thước: 5x5 cm, dày 1mm + Vuông bo góc - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 100 | Nhóm 6