## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Dây điện CXV 185 mm2 | - Tiết diện danh nghĩa: 185mm² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1.6mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | Mét | 170
2 | 2 | Dây điện CXV 95 mm2 | - Tiết diện danh nghĩa: 95mm² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1.1mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | Mét | 41
3 | 3 | Tủ điện | 1/ Vỏ tủ: - Kích thước danh định: 500mm x 400mm x 250mm - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, 2 lớp cửa - Loại: lắp nổi - có 3 đèn báo pha 2/ MCCB: 1 cái - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 400A - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 45KA - Số cực: 4P - Có bộ bảo vệ quá dòng cho phép điều chỉnh | Cái | 1
4 | 4 | Tap off 400A- 45KA (Phích cắm điện công suất lớn) | 1/ Vỏ tủ: - Kích thước:288mm x 800mm x 200mm, dày 1,5mm - Chất liệu: kim loại, sơn tĩnh điện, có khóa 2/ MCCB: 1 cái - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 400A - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 45KA - Số cực: 4P - Có bộ bảo vệ quá dòng cho phép điều chỉnh 3/ Có thiết kế chân cắm và phù hợp để cắm vào ổ điện trên thanh busduct nhãn hiệu LS | Cái | 1
5 | 5 | Máng cáp | - Kích thước: 200mm x 100mm , dày 1,5mm - Chất liệu:kim loại, sơn tĩnh điện | Mét | 41
6 | 6 | Dịch vụ kèm theo (lắp đặt hoàn thiện hệ thống) | - Lắp đặt thang máng cáp, tủ điện, tap off, cáp điện và các phụ kiện liên quan để hoàn thiện hệ thống theo bảng vẽ đính kèm | Gói | 1