## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho máy chạy thận nhân tạo 4008S | - Thay thế cổng nối bibag tương thích với máy chạy thận nhân tạo model: 4008S V10, hãng: Fresenius, SN: 9SXA0SD3 khắc phục tình trạng xì nước. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế cổng nối, không còn hiện trạng xì nước, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường | Cái | 1
2 | 2 | Bảo trì máy Laser CO2 điều trị thẩm mỹ | Bảo trì máy Laser CO2 điều trị thẩm mỹ model: AcuPulse, hãng sản xuất: Lumenis – USA, SN: 30050: - Bảo trì máy định kỳ - Vệ sinh hệ thống - Cân chỉnh máy - Thay dung dịch làm mát Sau khi bảo trì máy haojt động bình thường, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Cái | 1