## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Kéo Mayo cong, mũi tù/tù, dài 20cm | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, mũi tù/tù - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 20cm, (±3%) + Đầu Cong, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | [6 empty] | 2
2 | 2 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, dài 18cm | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 18cm, (±3%) + Đầu cong, mũi tù/tù + Lưỡi chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | [6 empty] | 2
3 | 3 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, dài 20cm | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 20cm, (±3%) + Đầu cong, mũi tù/tù + Lưỡi chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 4 | [6 empty] | 2
4 | 4 | Kéo phẫu tích Potts mũi tù, cong, dài 17,5cm | Kéo phẫu tích Potts, cong, mảnh, mũi tù - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 17,5cm, (±3%) + Đầu cong, mảnh, mũi tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
5 | 5 | Nhíp phẫu tích Debakey thẳng, đầu tip 1mm, dài 19,5cm | Nhíp phẫu tích De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 19,5cm, (±3%) + Đầu típ 1mm + Thẳng, ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
6 | 6 | Nhíp phẫu tích Debakey thẳng, đầu tip 1mm, dài 24cm | Nhíp phẫu tích De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 24cm, (±3%) + Đầu típ 1mm + Thẳng, ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
7 | 7 | Nhíp phẫu tích Debakey thẳng, đầu tip 1,5mm, dài 20cm | Kẹp phẫu tích De Bakey Atraumata, siêu nhẹ, thẳng, ngàm có răng De Bakey - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 20cm, (±3%) + Đầu típ 1,5mm + Thẳng, ngàm có răng De Bakey, siêu nhẹ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
8 | 8 | Nhíp thẳng, có mấu, dài 16cm | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng 1x2 -Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 16cm, (±3%) + Thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng 1x2 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
9 | 9 | Kẹp săng Backhaus, cong, nhọn, dài 13,5cm | Kẹp săng Backhaus, cong, nhọn -Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 13,5cm, (±3%) + Đầu cong, nhọn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 60 | [6 empty] | 2
10 | 10 | Kẹp mạch máu LERICHE, cong, mảnh dài 15cm | Kẹp mạch máu LERICHE, cong, mảnh, đầu tù -Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 15cm, (±3%) + Đầu cong, mảnh, đầu tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 20 | [6 empty] | 2
11 | 11 | Kẹp mạch máu MICRO -HALSTED, cong, mảnh, dài 12,5cm | Kẹp mạch máu MICRO-HALSTED, cong, mảnh -Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 12,5cm, (±3%) + Đầu cong, mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 20 | [6 empty] | 2
12 | 12 | Kẹp mạch máu Halsted, cong, mảnh, dài 20cm | Kẹp mạch máu Halsted, cong, mảnh, đầu tù -Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 20cm, (±3%) + Cong, mảnh, đầu tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 20 | [6 empty] | 2
13 | 13 | Kẹp mạch máu Halsted, cong, mảnh, dài 12,5cm | Kẹp mạch máu Halsted, cong, mảnh -Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 12,5cm, (±3%) + Cong, mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 20 | [6 empty] | 2
14 | 14 | Kẹp mạch máu Jacobson, cong, rất mảnh, dài 19cm | Kẹp mạch máu Jacobson, cong, rất mảnh, ngàm có khía, đầu tù -Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 19cm, (±3%) + Đầu cong, rất mảnh, ngàm có khía, đầu tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | [6 empty] | 2
15 | 15 | Kẹp mạch máu Jacobson, cong, dài 13 cm | Kẹp cầm máu Jacobson, mảnh, cong, đầu tù -Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 13 cm (±3%) + Đầu cong, mảnh, đầu tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | [6 empty] | 2
16 | 16 | Kẹp mang kim Ryder, loại thẳng, mảnh, dài 21cm | Kẹp mang kim Ryder Durogrip TC, loại thẳng, mảnh, cán vàng - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 21cm, (±3%) + Thẳng, mảnh + Bước răng 0,2mm, dùng cho chỉ 6/0 tới 10/0, cán vàng + Lưỡi chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
17 | 17 | Kẹp mang kim Ryder, loại thẳng, mảnh, dài 22cm | Kẹp mang kim vi phẫu Ryder Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, rất mảnh - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 22cm, (±3%) + Thẳng, mảnh + Dùng cho chỉ 5/0, ngàm phủ bụi kim cương, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
18 | 18 | Kẹp mang kim, thẳng, rất mảnh, dài 20cm | Kẹp mang kim Durogrip TC, thẳng, ngàm rất mảnh - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 20cm, (±3%) + Thẳng, mảnh + Bước răng 0,2mm, dùng cho chỉ 6/0 tới 10/0, cán vàng + Lưỡi chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 6 | [6 empty] | 2
19 | 19 | Banh Deaver, số 0, kích thước lưỡi 22mm, dài 21,5cm | Banh tổ chức Deaver, số 0 - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 21,5cm, (±3%) + Kích thước lưỡi 22mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
20 | 20 | Banh Deaver, số 1, kích thước lưỡi 25mm, dài 30cm | Banh tổ chức Deaver, số 1 - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 30cm, (±3%) + Kích thước lưỡi 25mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
21 | 21 | Đè bụng/ruột Ribbon, lưỡi rộng 30mm, dài 33cm | Đè bụng/ruột Ribbon, dễ uốn - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 33cm, (±3%) + Lưỡi rộng 30mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 4 | [6 empty] | 2
22 | 22 | Banh mạch máu Cushing, 11x14mm, dài 25cm | Banh mạch máu vết thương Cushing - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 25cm, (±3%) + Kích thước làm việc 11x14mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
23 | 23 | Banh tổ chức Richardson-Eastman nhỏ, 2 đầu, dài 25cm | Banh tổ chức Richardson-Eastman, loại nhỏ, hai đầu - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 25cm, (±3%) + Kích thước làm việc 21x21mm, 29x30mm + Loại nhỏ, 2 đầu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
24 | 24 | Banh tổ chức Richardson-Eastman lớn, 2 đầu, dài 27cm | Banh tổ chức Richardson-Eastman, loại lớn, hai đầu - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 27cm, (±3%) + Kích thước làm việc 38x37mm, 64x43mm + Loại lớn, 2 đầu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
25 | 25 | Kẹp phẫu tích Lahey, cong, dài 20cm | Kẹp phẫu tích Lahey, cong - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 20cm, (±3%) + Loại cong - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
26 | 26 | Kẹp phẫu tích GEMINI gập góc phải, dài 20cm | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 20cm, (±3%) + Gập góc phải - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
27 | 27 | Ống hút cỡ 12FR, dài khoảng 23cm, đầu hình giọt nước | Ống hút, cỡ 12FR, đầu hình giọt nước, thon - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 23cm, (±3%) + Cỡ 12FR, đường kính 4mm + Chiều dài làm việc: 16,5mm + Đầu hình giọt nước, thon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
28 | 28 | Kẹp mạch máu Debakey cong, dài 20cm | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, cong, ngàm có răng De Bakey - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 20cm, (±3%) + Chiều dài làm việc: 93mm + Cong, ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
29 | 29 | Kẹp mạch máu Cooley, gập góc 60 độ, dài 16cm | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, dùng cho trẻ em, gập góc 60°, ngàm có răng De Bakey - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 16cm, (±3%) + Chiều dài làm việc: 30mm + Gập góc 60 độ + Cong, ngàm có răng De Bakey, dùng cho trẻ em - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
30 | 30 | Kẹp mạch máu Cooley, gập góc 30 độ, dài 16,5cm | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, dùng cho trẻ em, gập góc 30°, ngàm có răng De Bakey - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 16,5cm, (±3%) + Chiều dài làm việc: 30mm + Gập góc 30 độ + Cong, ngàm có răng De Bakey, dùng cho trẻ em - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
31 | 31 | Nhíp Adson, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 15cm | Nhíp mô Adson, mảnh, thẳng, ngàm có răng 1x2 - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 15cm, (±3%) + Thẳng, ngàm có răng 1x2 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 8 | [6 empty] | 2
32 | 32 | Kim tưới rửa, dài 9cm, cỡ 13GA | Kim tưới rửa (phẫu thuật), thẳng, thân tròn - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 9cm, (±3%) + Cỡ 13GA, rộng 2,4mm + Thẳng, thân tròn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 3
33 | 33 | Búa Wagner, dài 24cm, đường kính đầu 35mm | Búa Wagner - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 24cm, (±3%) + Đường kính đầu 35mm + Nặng 690g, 340g, (±3%) + Tay cầm chất liệu peek - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 4 | [6 empty] | 2
34 | 34 | Búa, dài 24 cm, đường kính đầu 34mm | Búa - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 24 cm, (±3%) + Đường kính đầu 34mm + Đầu nặng 380g (±3%) + Tay cầm kim loại - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 4 | [6 empty] | 3
35 | 35 | Que nong mạch máu Garrett đường kính 1mm, dài 14cm | Que nong mạch máu Garrett - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 14cm, (±3%) + Đường kính 1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
36 | 36 | Que nong mạch máu Garrett đường kính 1,5mm, dài 14cm | Que nong mạch máu Garrett - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 14cm, (±3%) + Đường kính 1,5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
37 | 37 | Que nong mạch máu Garrett đường kính 2mm, dài 14cm | Que nong mạch máu Garrett - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 14cm, (±3%) + Đường kính 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
38 | 38 | Que nong mạch máu Garrett đường kính 2,5mm, dài 14cm | Que nong mạch máu Garrett - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 14cm, (±3%) + Đường kính 2,5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
39 | 39 | Que nong mạch máu Garrett đường kính 3mm, dài 14cm | Que nong mạch máu Garrett - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 14cm, (±3%) + Đường kính 3mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
40 | 40 | Que nong mạch máu Garrett đường kính 3,5mm, dài 14cm | Que nong mạch máu Garrett - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 14cm, (±3%) + Đường kính 3,5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
41 | 41 | Que nong mạch máu Garrett đường kính 4mm, dài 14cm | Que nong mạch máu Garrett - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 14cm, (±3%) + Đường kính 4mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
42 | 42 | Que nong mạch máu Garrett đường kính 4,5mm, dài 14cm | Que nong mạch máu Garrett - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 14cm, (±3%) + Đường kính 4,5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
43 | 43 | Que nong mạch máu Garrett đường kính 5mm, dài 14cm | Que nong mạch máu Garrett - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 14cm, (±3%) + Đường kính 5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
44 | 44 | Dụng cụ tạo lỗ động mạch đường kính 4mm, dài 14cm | Dụng cụ tạo lỗ động mạch - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 14cm, (±3%) + Đường kính 4mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
45 | 45 | Dụng cụ tạo lỗ động mạch đường kính 5mm, dài 14cm | Dụng cụ tạo lỗ động mạch - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 14cm, (±3%) + Đường kính 5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
46 | 46 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, thẳng, cán vàng tròn, có khóa, dài 18cm | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán kiểu nhíp - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 18cm, (±3%) + Thẳng, cán tròn, có khóa cài + Dùng cho chỉ 6/0 đến 10/0, ngàm phủ bụi kim cương - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
47 | 47 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, cong, dài 18cm | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, cong, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, màu vàng, có khóa cài, cán kiểu nhíp - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 18cm, (±3%) + Đầu cong, cán tròn, có khóa cài + Dùng cho chỉ 6/0 đến 10/0, ngàm phủ bụi kim cương - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
48 | 48 | Kẹp mang kim vi phẫu, thẳng, dài 20cm | Kẹp mang kim vi phẫu Durogrip TC, thẳng, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 20cm, (±3%) + Đầu thẳng, cán tròn, có khóa cài + Bước răng 0,2mm, dùng cho chỉ 6/0 đến 10/0 + Ngàm chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng, - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
49 | 49 | Kẹp mang kim vi phẫu Castroviejo thẳng, cán vàng dẹp, dài 18cm | Kẹp mang kim vi phẫu Castroviejo Durogrip TC, thẳng, cán dẹt kiểu nhíp, màu vàng, có khóa cài - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 18cm, (±3%) + Thẳng, cán dẹt kiểu nhíp, có khóa cài + Bước răng 0,2mm, dùng cho chỉ 6/0 đến 10/0 + Ngàm chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
50 | 50 | Kéo phẫu tích Jameson supercut, cong, dài 15cm | Kéo phẫu tích Jameson Supercut, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 15cm, (±3%) + Mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
51 | 51 | Nhíp vi phẫu Diadust, thẳng, tay cầm tròn, cán vàng, dài 18cm | Nhíp vi phẫu Diadust, thẳng, mũi bằng, ngàm phủ bụi kim cương, tay cầm tròn - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 18cm, (±3%) + Ngàm rộng 0,8mm + Thẳng, mũi bằng, ngàm phủ bụi kim cương, tay cầm tròn, màu vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
52 | 52 | Nhíp vi phẫu thẳng, cán tròn, dài 20cm | Nhíp vi phẫu, thẳng, ngàm có khía chéo, cán tròn - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 20cm, (±3%) + Thẳng, ngàm có khía chéo, cán tròn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | [6 empty] | 2
53 | 53 | Kẹp Bulldog Cooley, thẳng, ngàm 30mm, dài 6,5cm | Kẹp Bulldog không chấn thương Cooley, thẳng - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 6,5cm, (±3%) + Thẳng, ngàm 30mm, răng Debakey - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 3
54 | 54 | Kẹp Bulldog Glover, thẳng, ngàm 40mm, dài 9,7cm | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại vi phẫu, thẳng, ngàm có răng De Bakey - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 9,7cm, (±3%) + Thẳng, loại vi phẫu, ngàm 40mm, răng Debakey - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
55 | 55 | Kẹp Bulldog De Bakey, cong, ngàm 27mm, dài 4,8cm | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey, cong - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 4,8cm (±3%) + Cong, loại vi phẫu, ngàm 27mm, răng Debakey - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
56 | 56 | Kẹp Bulldog cong, ngàm 30mm, dài 6cm | Kẹp Bulldog không chấn thương Clover, cong - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 6cm, (±3%) + Cong, ngàm 30mm, răng Debakey - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 2
57 | 57 | Kẹp Bulldog cong, ngàm 45mm, dài khoảng 7,5cm | Kẹp Bulldog không chấn thương Clover, cong - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 7,5cm, (±3%) + Cong, ngàm 45mm, răng Debakey - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | [6 empty] | 3
58 | 58 | Kẹp mang kim Durogrip TC, thẳng, rất mảnh, cán vàng, dài 18cm | Kẹp mang kim Durogrip TC, thẳng, rất mảnh - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 18cm, (±3%) + Thẳng, rất mảnh, bước răng 0,2mm, dùng cho chỉ 6/0 đến 10/0 + Ngàm chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | [6 empty] | 2
59 | 59 | Đè bụng/ruột Ribbon, dài 33cm, lưỡi rộng 25mm | Đè bụng/ruột Ribbon, dễ uốn - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 33cm, (±3%) + Lưỡi rộng 25mm, dễ uốn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 6 | [6 empty] | 2
60 | 60 | Kẹp ruột Allis, thẳng, ngàm có răng 6x7, dài 20cm | Kẹp ruột Allis-Thoms, thẳng - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 20cm, (±3%) + Thẳng, ngàm có răng 6x7 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 8 | [6 empty] | 2
61 | 61 | Kéo phẫu tích Ragnell, mũi dẹt, dài 13,5cm | Kéo phẫu tích Ragnell, mũi dẹt, thẳng, mảnh, kiểu vòng lớn - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 13,5cm, (±3%) + Mũi dẹt tù, mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | [6 empty] | 2
62 | 62 | Kéo vi phẫu, thẳng, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, dài 18cm | Kéo vi phẫu, thẳng, mũi nhọn/nhọn, cán tròn - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 18cm, (±3%) + Đầu thẳng, mũi nhọn/nhọn, cán tròn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 3 | [6 empty] | 2
63 | 63 | Kéo vi phẫu, cong, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, dài 18cm | Kéo vi phẫu, cong, mũi nhọn/nhọn, cán tròn - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 18cm, (±3%) + Cong, mũi nhọn/nhọn, cán tròn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 3 | [6 empty] | 2
64 | 64 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, dài 18cm | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 18cm, (±3%) + Đầu cong, mũi tù/tù + Dụng cụ được khắc laser: mã sản phẩm, ma trận dữ liệu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 10 | [6 empty] | 2
65 | 65 | Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, thẳng, mũi tù/tù, dài 17cm | Kéo phẫu thuật Mayo-Stille - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Chiều dài khoảng: 17cm, (±3%) + Thẳng, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 10 | [6 empty] | 2
66 | 66 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 17cm | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 17cm, (±3%) + Đầu cong, lưỡi vát, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 10 | [6 empty] | 2