## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Hóa chất ly giải dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | *Hóa chất ly giải sử dụng kết hợp với thuốc nhuộm để nhuộm tế bào có nhân trong mẫu giúp phân loại bạch cầu. *Thành phần tối thiểu gồm: Organic Quaternary Ammonium Salts; Nonionic Surfactant *Áp suất thẩm thấu: 103 ± 5 (mOsm/kg); pH: 6 ± 0.05 |  | Lít | 1165
2 | 2 | Hóa chất ly giải dùng đếm bạch cầu và hồng cầu có nhân | *Hóa chất ly giải sử dụng kết hợp với thuốc nhuộm để phân tích được bạch cầu ưa bazơ và hồng cầu nhân. *Thành phần tối thiểu gồm: Organic Quaternary Ammonium Salts; Nonionic Surfactant *Áp suất thẩm thấu: 29 ± 3 (mOsm/kg); pH: 3 ± 0.05 |  | Lít | 1165
3 | 3 | Hóa chất đo nồng độ Hemoglobin | *Hóa chất trong suốt, không có azide và cyanide, độc tố thấp. *Sử dụng để đo nồng độ Hemoglobin trong máu dựa trên phương pháp SLS-Hb. Có thể đo được các dẫn xuất hemoglobin, deoxyhemoglobin, oxyhemoglobin, carboxyhemoglobin và methemoglobin. *Thành phần tối thiểu gồm: Sodium Lauryl Sulfate |  | Lít | 396
4 | 4 | Hóa chất nhuộm dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | *Sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu. *Thành phần tối thiểu gồm: Polymethine; Methanol; Ethylene Glycol *Độ hấp thụ: 0.65 ± 0.2 *Áp suất thẩm thấu: 103 ± 5 (mOsm/kg); pH: 6 ± 0,05 |  | mL | 15624
5 | 5 | Hóa chất nhuộm dùng đếm bạch cầu và hồng cầu có nhân | *Sử dụng để đánh dấu các tế bào có nhân trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải để xác định số lượng bạch cầu, số lượng tế bào hồng cầu có nhân và số lượng bạch cầu ái kiềm trong máu. *Thành phần tối thiểu gồm: Polymethine; Ethylene Glycol *Độ hấp thụ: 0,88 ± 0.4 *Áp suất thẩm thấu: 29 ± 3 (mOsm/kg); pH: 3 ± 0.05 |  | mL | 14268
6 | 6 | Hóa chất xét nghiệm định tính HPV | *Hóa chất xét nghiệm phát hiện và phân biệt 14 kiểu gen HPV nguy cơ cao (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, và 68) trong một phân tích duy nhất *Phương pháp: Xét nghiệm sử dụng sự khuếch đại DNA mục tiêu bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR) và lai axit nucleic. *Độ đặc hiệu phân tích: không bị nhiễu do các vi khuẩn, nấm, virus thường gặp trong đường tiết niệu - sinh dục nữ *Tỉ lệ nhiễm chéo giữa các mẻ chạy là 0% *Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CE/FDA |  | Test | 8160