## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Dung dịch làm bóng, hỗ trợ làm khô dụng cụ | - Thành phần: Citric acid: 15-30%; - Dạng bào chế: dung dịch - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng: can 5 lít (± 5%) -Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu) /FDA |  | Can | 100
2 | 2 | Dung dịch rửa vết thương dạng xịt chứa Hypochlorous | - Thành phần: Sodium Chloride (NaCl) ≤ 0,08%; Hypochlorous (HOCl) và Sodium hypochlorite (NaOCl) ≤ 0,013% - Dạng bào chế: chai xịt -Thể tích đóng gói: chai 250 ml (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu) /FDA |  | Chai | 150
3 | 3 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao 0.575%-0.6% Ortho-Phthalaldehyde | - Thành phần: 0.575 - 0.6% Ortho-Phthalaldehyde - pH 7.0-7.8 - Chất ổn định sản phẩm: chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: dung dịch - Thể tích đóng gói: can 3.78 - 5 lít - Kèm theo que thử nồng độ -Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn diệt vi sinh vật: EN14561, EN14562, EN14563, EN14476 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu) /FDA |  | Lít | 7253
4 | 4 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao Hydrogen Peroxide | - Thành phần: Hydrogen peroxide sau hoạt hóa 2% (tương đương Hydrogen peroxide 7,5%), cụ thể: 2-Furancarboxylic acid: 2 – 3% , Hydrogen peroxide 1-3 %. - Chất ổn định sản phẩm: chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: dung dịch - Thể tích đóng gói: can 4 - 5 lít - Kèm theo que thử nồng độ - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn diệt vi sinh vật: EN14561, EN14562, EN14563, EN14476 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu) /FDA |  | Lít | 2608
5 | 5 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ kết hợp enzyme protease 2% + QAC | - Thành phần: Enzyme protease £ 2%; Tetrapotassiumdiphosphate: 1-5%; fatty alcohol alkoxylate: 1-5%; và N,N-Dimethyldecylamin-N-oxide: 1-5%; sodium acrylate: < 1% - Dạng bào chế: lỏng - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói: can 5 lít (±5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu) /FDA |  | Can | 325
6 | 6 | Hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa Enzyme Protease + QAC | - Thành phần: 11.2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 11.7 g N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl) ammonium propionate (Tổng các thành phần nhóm khử khuẩn dao động từ 21g đến 24g); Protease 0.001-5% - Có chất hoạt động bề mặt - Dạng bào chế: dung dịch - Thể tích đóng gói: can 5 lít (± 5%) -Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu) /FDA |  | Can | 228
7 | 7 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 2% Chlorhexidine Gluconate, can 5 lít | - Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 2% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói: can 5 lít (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn: EN/ASTM |  | Can | 285
8 | 8 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có 45% ethanol và 18% n-propanol, chai 100 ml | - Thành phần: Ethanol 45%, n-propanol 18% (Tổng các thành phần dao động từ 60% đến 66%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói: chai 100 ml (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn: EN/ASTM |  | Chai | 1000
9 | 9 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme: 0.5% Protease + 0.2% Lipase + 0.15% Amylase +0.05% Cellulase, can 3,8- 5 lít | - Thành phần: 0.5% Protease + 0.2% Lipase + 0.15% Amylase + 0.05% Cellulase (Tổng các thành phần dao động từ 0.85 - 0.95%) - pH trung tính - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói: can 3,8- 5 lít - Dạng bào chế: lỏng - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu) /FDA |  | Can | 436
10 | 10 | Dung dịch bảo dưỡng, bôi trơn dụng cụ | - Thành phần: White mineral oil 20-30%; 2,2-Dimethyl-1,3 -dioxolan-4-ylmethanol 5-10%; 2-phenoxyethanol 1-2,5% - pH: 7.0 – 7.2 - Dạng bào chế: Dung dịch - Thể tích đóng gói: can 5 lít (± 5%) -Đạt tiêu chuẩn hệ thồng ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu) /FDA |  | Can | 70
11 | 11 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có chứa 0.5% Chlorhexidine Gluconate + 70% Ethanol, chai 500ml | - Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 0.5%, Ethanol 70% (Tổng các thành phần dao động từ 67 đến 74%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương |  | Chai | 1000
12 | 12 | Dung dịch rửa vết thương chứa 7.5% Povidone iodine, chai 100 ml | - Thành phần: Povidone iodine 7.4-7.5% - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 100 ml (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO hoặc tương đương - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN hoặc tương đương |  | Chai | 16500
13 | 13 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlorhexidine digluconate, can 5 lít | - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 05 lít (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn: EN 12791, EN 14476 |  | Can | 816
14 | 14 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm QAC, 100 -120 cái/gói | - Thành phần: Alkylbenzyl Dimethylammonium Chloride 0.095%, Didecyl Dimethylammonium Chloride 0.025% (Tổng các thành phần dao động từ 0.114% đến 0.126%) - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 20 x 20 cm (±2 cm) - Quy cách đóng gói 100 -120 cái/gói - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN hoặc tương đương |  | Gói | 6155
15 | 15 |  |  |  |  | 0
16 | 16 |  |  |  |  | 0
17 | 17 |  |  |  |  | 0
18 | 18 |  |  |  |  | 0
19 | 19 |  |  |  |  | 0
20 | 20 |  |  |  |  | 0
21 | 21 |  |  |  |  | 0
22 | 22 |  |  |  |  | 0
23 | 23 |  |  |  |  | 0
24 | 24 |  |  |  |  | 0
25 | 25 |  |  |  |  | 0
26 | 26 |  |  |  |  | 0
27 | 27 |  |  |  |  | 0