## Hàng hóa thông thường
CÔNG TY: ..............................................................................
ĐỊA CHỈ: .................................................................................
SỐ ĐIỆN THOẠI: ...................................................................
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Đại chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh Theo công văn mời chào giá số: ,,,,,,,,,,,,,/BVĐHYD-QTTN ngày / /2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
TT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Model, mã hàng | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | Dàn coil máy lạnh FCU | - Ống đồng, đường kính ngoài 9.52mm, dày ≥ 0.6mm, 3 hàng mỗi hàng 8 ống - Chiều dài dàn nhôm 760mm - Ống gộp đồng Ф22 - Kiểu kết nối: Ren ngoài ϕ 27 bằng đồng thau - Khe hở các lá nhôm: 1,6-1,8mm - Độ dày lá nhôm ≥ 0.15mm, có phủ lớp chống ăn mòn hydrophilic - Vật liệu kẹp đầu dàn: Thép không gỉ SUS 304, dày 0,8mm - Có van xả air đường ống hồi - Áp lực nén thử kín: ≥ 15 bar - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm |  |  |  | Cái | 10
2 | Vách hông trái máy lạnh FCU | - Kích thước (dài x rộng): 285mm x 225 mm - Vật liệu: Thép không gỉ - Độ dày: ≥ 0.8 mm - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm |  |  |  | Cái | 477
3 | Vách hông phải máy lạnh FCU | - Kích thước (dài x rộng): 285mm x 225 mm - Vật liệu: Thép không gỉ - Độ dày: ≥ 0,8 mm - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm |  |  |  | Cái | 477
4 | Máng hứng nước máy lạnh FCU | - Kích thước (dài x rộng): 790mm x 283 mm - Vật liệu: Thép không gỉ - Độ dày: ≥ 0,8 mm - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm |  |  |  | Cái | 477
v Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
Ngày … tháng …. năm 2025
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)