## Hàng hóa thông thường
CÔNG TY: ..............................................................................
ĐỊA CHỈ: .................................................................................
SỐ ĐIỆN THOẠI: ...................................................................
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Đại chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh Theo công văn mời chào giá số: ,,,,,,,,,,,,,/BVĐHYD-QTTN ngày / / 2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
TT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Model, mã hàng | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | Máy nước uống 3 vòi | - Máy nước uống trực tiếp 03 vòi nóng, nguội, lạnh - Điện nguồn: 220 V/50 Hz - Vỏ máy: Inox 304 không gỉ, hai hông máy bằng Inox tháo rời - Bình chứa nước nóng và lạnh làm bằng thép không gỉ inox 304 - Mặt nạ trước và khay lưới xả chặn rác bằng nhựa. - Vòi gạt nguyên cụm chống ăn mòn, cần gạt bằng nhựa (có nút khóa an toàn cho vòi nóng) - Máy tích hợp khay hứng kết nối đường ống thoát nước thừa - Công suất: + Nước nóng:: ≥ 15 lít/giờ + Nước lạnh: ≥ 12 lít/giờ + Nước nguội: ≥ 15 lít/giờ |  |  |  | cái | 2
- Hệ thống lọc: + Lõi sơ lọc + Lõi than hoạt tính + Lõi lọc khử mùi - Khử khuẩn bằng đèn UV 14W, tuổi thọ bóng đèn ≥ 5000 giờ - Sản phẩm có chứng nhận: ISO 9001:2015, QCVN 4:2009/BKHCN
2 | Lõi sơ lọc (lọc P) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: sợi polypropylene, 5 micron - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài |  |  |  | Cái | 184
3 | Lõi lọc khử mùi (lọc AIC) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng hạt - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài |  |  |  | Cái | 184
4 | Lõi lọc than hoạt tính (lọc C) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng bột ép thành khối - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài |  |  |  | Cái | 184
5 | Lõi sơ lọc dạng khối (lọc số 1) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: bằng sợi polypropylene, 5 micron - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch |  |  |  | Cái | 8
6 | Lõi lọc Carbon (GAC - lọc số 2) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng hạt - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch |  |  |  | Cái | 8
7 | Lõi lọc khử mùi CTO (lọc số 3) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng nén - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch |  |  |  | Cái | 8
8 | Màng RO | - Vật liệu màng: Polyamide - Công suất lọc (Permeate flow rate): ≥ 10 lít/giờ - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Loại bỏ muối tối thiểu: ≥ 96% |  |  |  | cái | 13
9 | Lõi lọc Nano silver | - Cấu tạo: than hoạt tính dạng xốp nén tích hợp vật liệu nano bạc - Kích thước: dài từ 28cm - 32cm - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI |  |  |  | Cái | 15
10 | Lõi 3 trong 1 (Lõi Ceramic) | - Cấu tạo: Vỏ bằng nhựa PP, bên trong chứa hạt bóng gốm - Kích thước: dài từ 28cm - 32cm - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI |  |  |  | Cái | 18
11 | Lõi Alkaline | - Cấu tạo: đá Alkaline - Kích thước: dài từ 28cm - 32cm - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI |  |  |  | Cái | 18
12 | Lõi lọc thô 5 micron | - Cấu tạo: sợi polypropylene - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Cấp độ lọc: 5.0 micron |  |  |  | Cái | 128
13 | Lõi lọc than 10 inch | - Cấu tạo: than hoạt tính nén khối - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI |  |  |  | Cái | 108
14 | Lõi lọc thô 1 micron | - Cấu tạo: sợi polypropylene - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Cấp độ lọc: 1.0 micron |  |  |  | Cái | 49
15 | Lõi lọc 0,2 micron | - Cấu tạo: sợi polypropylene - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Cấp độ lọc: 0,2 micron |  |  |  | Cái | 25
16 | Bóng đèn UV 14W | - Công suất: 14 W - Điện áp: 220V/50 Hz - Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI - Tuổi thọ: ≥ 5000 giờ - Chân cắm: 4 chân bằng - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 33 cm |  |  |  | Cái | 246
17 | Bóng đèn UV 17W | - Công suất: 17 W - Điện áp: 220 V/50 Hz - Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI - Tuổi thọ: ≥ 9000 giờ - Chân cắm: 4 chân lệch - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm (Tương đương mã S330 RL của hãng Viqua) |  |  |  | Cái | 20
18 | Lõi lọc PP Big blue 20 inch | - Cấu tạo: sợi polypropylene - Kích thước: 20 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Cấp độ lọc: 5.0 micron |  |  |  |  | 8
19 | Máy nén làm lạnh | - Điện áp: 220V/50 Hz - Công suất: 1/4 HP - Sử dụng gas: 134A |  |  |  | Cái | 12
20 | Công tắc điều chỉnh nhiệt độ lạnh | - Loại chỉnh cơ - Điện áp: 220 V/50 Hz - Mức điều chỉnh: > 40C |  |  |  | Cái | 15
21 | Bình chứa nước lạnh cho máy nước uống | - Dung tích: ≥ 2,7 lít - Quy cách: dài 440 mm, đường kính 170 mm - Cấu tạo: ống hình trụ tròn khép kín Inox 304, phi 94 mm, dày 1 mm, dài 380 mm - Ống cảm biến: bằng inox 304, đường kính 10 mm, dài 270 mm - Ống dẫn gas: ống đồng loại phi 10 mm, dày 0,5 mm, chiều dài 5 m - Ống cáp gas: ống đồng phi 1/6 mm, dày 0,4 mm, chiều dài 3 m - Ống nước vào, ra: ren ngoài đường kính 8 mm, chiều dài 40 mm - Vỏ bao ngoài: mút xốp cách nhiệt |  |  |  | Cái | 15
22 | Bình chứa nước nóng cho máy nước uống | - Dung tích: ≥ 2,7 lít - Quy cách: dài 440 mm, đường kính 170 mm - Cấu tạo: Bên trong vật liệu bằng Inox, dày 0.8-1mm - Vỏ bao ngoài: mút xốp cách nhiệt, được đai cố định bằng dây đai chuyên dụng giữ chặt 2 mối nối của mốp xốp với nhau thành 1 khối hoàn chỉnh |  |  |  | Cái | 25
23 | Vòi nóng cho máy nước uống | - Ren ngoài: đường kính 17 mm - Vật liệu: + Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ + Thân vòi: thau mạ crom + Tay gạt: nhựa màu đỏ |  |  |  | Cái | 40
24 | Vòi lạnh cho máy nước uống | - Ren ngoài: đường kính 17 mm - Vật liệu: + Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ + Thân vòi: thau mạ crom + Tay gạt: nhựa màu xanh |  |  |  | Cái | 45
25 | Vòi nguội cho máy nước uống | - Ren ngoài: đường kính 17 mm - Vật liệu: + Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ + Thân vòi: thau mạ crom + Tay gạt: nhựa màu đen/vàng |  |  |  | Cái | 43
26 | Máng xả cho máy nước uống 3 vòi (dùng cho loại máy pucomtech model CA3CNUV) | - Vật liệu: nhựa - Màu sắc: trắng, xanh lá - Cấu tạo: gồm khay, lưới chặn rác - Tương thích với máy nước uống 3 vòi pucomtech model CA3CNUV |  |  |  | Cái | 9
27 | Mặt nạ (dùng cho loại máy model pucomtech CA3CNUV) | - Cấu tạo: nhựa - Quy cách (rộng x sâu x cao): 405x220x585 mm - Màu sắc: trắng, xanh lá - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3CNUV |  |  |  | Cái | 4
28 | Đế lọc | - Quy cách: phi 50 mm, chiều dài 32 mm - Chất liệu: nhựa - Đường nước vào ra: 1/4 inch loại gim dây nhựa phi 6 mm - Màu sắc: trắng - Kết nối lõi lọc: đầu nhọn 2 sim có phe cài - Tương thích gắn lõi lọc với máy lọc nước uống 3 vòi Pucomtech |  |  |  | Cái | 57
29 | Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 14W | - Công suất: 14 W - Chân cắm: 4 chân bằng - Điện áp: 220-240V/50 Hz - Vật liệu vỏ: nhựa |  |  |  | Cái | 65
30 | Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 21W | - Công suất: 21W - Chân cắm: 4 chân bằng - Điện áp: 220 - 230 VAC/50 Hz |  |  |  | Cái | 1
31 | Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 41W | - Công suất: 41W - Chân cắm: 4 chân bằng - Điện áp: 220 - 230 VAC/50 Hz |  |  |  | Cái | 1
32 | Ống thạch anh đèn UV cho bộ đèn 14W | - Vật liệu: Đá thạch anh - Độ dày: 1,5mm - Chiều dài: 33mcm |  |  |  | Cái | 68
TỔNG CỘNG
- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
Ngày … tháng …. năm 2025
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)