## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Cán dao mổ, số 7, dài 160-165mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: số 7 - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 19
2 | 2 | Nhíp Adson có mấu, dài 150-155mm | Nhíp Adson có mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-155mm - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có răng 1x2 - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 11
3 | 3 | Nhíp Adson Micro có mấu, dài 150-155mm | Nhíp Adson Micro có mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-155mm - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có răng 1x2 - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 8
4 | 4 | Nhíp Adson Micro có mấu, dài 120-125mm | Nhíp Adson Micro có mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-125mm - Loại: thẳng, mảnh, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 0.9-1mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 6
5 | 5 | Nhíp Adson không mấu, dài 120-125mm | Nhíp Adson không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-125mm - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có răng ngang, ngàm rộng 1.5-2mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 3
6 | 6 | Nhíp Adson Micro không mấu, dài 120-125mm | Nhíp Adson Micro không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-125mm - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có răng ngang, ngàm rộng 0.9-1mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 4
7 | 7 | Nhíp Adson Micro không mấu, dài 150-155mm | Nhíp Adson Micro không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-155mm - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có răng ngang - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 7
8 | 8 | Nhíp có mấu, dài 160-165mm | Nhíp có mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: thẳng, ngàm có răng 1x2 - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 5
9 | 9 | Nhíp có mấu, dài 130-140mm | Nhíp có mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130-140mm - Loại: thẳng, ngàm có răng 1x2 - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 4
10 | 10 | Nhíp phẫu tích không mấu, dài 180-185mm | Nhíp phẫu tích không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: thẳng, mảnh, có răng chéo - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 7
11 | 11 | Nhíp phẫu tích không mấu, dài 200-205mm | Nhíp phẫu tích không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: thẳng, trung bình, ngàm có răng ngang, ngàm rộng 2.5-2.6mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 6
12 | 12 | Kẹp không chấn thương De Bakey, dài 150-160mm | Kẹp không chấn thương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-160mm - Loại: thẳng, răng De Bakey, ngàm rộng 2.0mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 5
13 | 13 | Kéo phẫu tích Mayo thẳng, dài 150-155mm | Kéo phẫu tích -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-155mm - Loại: Mayo, thẳng, mũi tù/tù - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 13
14 | 14 | Kéo phẫu tích Mayo cong, dài 150-155 mm | Kéo phẫu tích -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-155mm - Loại: Mayo, cong, mũi tù/tù - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 13
15 | 15 | Kéo phẫu tích Mayo cong, dài 170-175mm | Kéo phẫu tích -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: Mayo, cong, mũi tù/tù - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 14
16 | 16 | Kéo phẫu tích Metzenbaum cong, dài 145-150mm | Kéo phẫu tích -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145-150mm - Loại: Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 16
17 | 17 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 180-185mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Metzenbaum, cong, mũi tù/tù - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 14
18 | 18 | Kéo phẫu tích cong, dài 110-115mm | Kéo phẫu tích cong -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110-115mm - Loại: mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 8
19 | 19 | Kéo phẫu tích thẳng, dài 110-115mm | Kéo phẫu tích thẳng -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110-115mm - Loại: mảnh, thẳng, mũi nhọn/nhọn - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 5
20 | 20 | Kéo phẫu tích cong, dài 95-115mm | Kéo phẫu tích cong -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 95-115mm - Loại: mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 5
21 | 21 | Kẹp mang kim Hegar - Mayo, dài 200-205mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Hegar - Mayo, thẳng, bước răng 0.5mm, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 7
22 | 22 | Kẹp mang kim Crile-Wood, dài 180-185mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Crile-Wood, thẳng, bước răng 0.4mm, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 7
23 | 23 | Kẹp mang kim Crile-Wood, dài 150-155mm | Kẹp mang kim -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-155mm - Loại: Crile-Wood, thẳng, mảnh, bước răng 0.4mm, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 8
24 | 24 | Kẹp cầm máu Kocher, thẳng, dài 140-150mm | Kẹp cầm máu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140-150mm - Loại: Kocher, thẳng, ngàm có răng 1x2 - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 9
25 | 25 | Kẹp giữ mô Allis, dài 150-155mm, răng 4x5 | Kẹp giữ mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-155mm - Loại: Allis, ngàm có răng 4x5 - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 9
26 | 26 | Kẹp giữ mô Allis -Thoms, dài 200-205mm | Kẹp giữ mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Allis -Thoms, thẳng, ngàm có răng 6x7 - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 19
27 | 27 | Kẹp giữ mô Allis, dài 150-155mm, răng 5x6 | Kẹp giữ mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-155mm - Loại: Allis, ngàm có răng 5x6 - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 6
28 | 28 | Kẹp cầm máu cong, dài 180-185mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Kelly, cong, ngàm có răng ngang, mảnh - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 52
29 | 29 | Kẹp cầm máu Crile, cong, dài 160-165mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: Crile, cong, mảnh, ngàm có răng ngang - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 14
30 | 30 | Kẹp cầm máu Halsted - Mosquito, cong, dài 120-125mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-125mm - Loại: Halsted - Mosquito, cong, mảnh, ngàm có răng ngang - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 38
31 | 31 | Kẹp mạch máu Bengolea, dài 240-245mm | Kẹp mạch máu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 240-245mm - Loại: Bengolea, mảnh, cong - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 3
32 | 32 | Kẹp phẫu tích Gemini, dài 200-205mm | Kẹp phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Gemini, cong gập góc phải, ngàm có răng ngang - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 7
33 | 33 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Wikstroem, dài 200-205mm | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Wikstroem, gập góc phải, ngàm có răng ngang - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 4
34 | 34 | Banh vết thương Pattern US-Army, hai đầu, dài 210-220mm | Banh vết thương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210-220mm - Loại: Pattern US-Army, 2 đầu - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cặp | 6
35 | 35 | Banh vết thương Farabeuf, hai đầu, dài 125-130mm | Banh vết thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125-130mm - Loại: Farabeuf, 2 đầu - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cặp | 3
36 | 36 | Kẹp săng, cong, nhọn, dài 130-135mm | Kẹp săng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130-135mm - Loại: cong, nhọn - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 35
37 | 37 | Kẹp gắp bông băng Foerster, dài 180-185mm | Kẹp gắp bông băng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Foerster, thẳng, ngàm có răng, có cửa sổ - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 9
38 | 38 | Ống hút Pool, cong, dài 225-245mm | Ống hút, bao gồm vỏ, nòng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 225-245mm - Loại: Pool cong, đường kính 7.5-8.0mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 14
39 | 39 | Dụng cụ nâng cơ xương Syme, dài 185-190mm, lưỡi rộng 4mm | Dụng cụ nâng cơ xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185-190mm - Loại: Syme, cong, hai đầu, đầu nhọn/nhọn, lưỡi rộng 4mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 5
40 | 40 | Dụng cụ nâng cơ xương Freer - Yasargil, dài 185-190mm | Dụng cụ nâng cơ xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185-190mm - Loại: Freer - Yasargil, cong, hai đầu, đầu nhọn/nhọn - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 5
41 | 41 | Móc da đơn Cottle, dài 160-165mm | Móc da đơn -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: Cottle, cong nhiều, 1 răng nhọn - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 8
42 | 42 | Móc da đôi Joseph, dài 160-165mm | Móc da đôi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: Joseph, 2 răng nhọn, đầu rộng 3mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 14
43 | 43 | Banh tự giữ Weitlaner, dài 110-115mm | Banh tự giữ -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110-115mm - Loại: Weitlaner, 02 ngàm: 01 ngàm 3 răng, 1 ngàm 2 răng, độ sâu của ngàm 14mm, bán sắc - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 5
44 | 44 | Banh tự giữ Wullstein, dài 125-130mm | Banh tự giữ -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125-130mm - Loại: Wullstein, gập góc, 02 ngàm đều 3 răng nhọn, độ sâu của ngàm 17mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 6
45 | 45 | Banh miệng, dài 120-140mm | Banh miệng -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-140mm - Loại: Doyen, chiều rộng mở 60mm, độ sâu của ngàm 32mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 7
46 | 46 | Kẹp nắn vách ngăn, dài 220-230mm | Kẹp nắn vách ngăn -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-230mm - Loại: ASH, cong, ngàm trơn - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 3
47 | 47 | Kẹp vách ngăn Luc, dài 195-200mm | Kẹp vách ngăn -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 195-200mm - Loại: Luc, thân uốn cong, ngàm có cửa sổ, rộng 6-7mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 4
48 | 48 | Đục vách ngăn mũi Killian - claus, dài 170-175mm | Đục vách ngăn mũi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: Killian - claus, thẳng, sắc, rộng 5-6mm, dạng bayonet - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 3
49 | 49 | Banh vách ngăn mũi Killian, ngàm dài 35-36mm | Banh vách ngăn mũi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 135-140mm - Loại: Killian, ngàm dài 35-36mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 3
50 | 50 | Banh vách ngăn mũi Killian, ngàm dài 55-56mm | Banh vách ngăn mũi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 135-140mm - Loại: Killian ngàm dài 55-56mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 3
51 | 51 | Banh vách ngăn mũi Killian, ngàm dài 75-76mm | Banh vách ngăn mũi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 135-140mm - Loại: Killian, ngàm dài 75-76mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 3
52 | 52 | Đè lưỡi, dài 140-145mm | Đè lưỡi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 140-145mm - Loại: cong, hai đầu, kích thước 19x23mm hoặc 16x16mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 3
53 | 53 | Búa Mallet, dài 185-190mm | Búa -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 185-190mm - Loại: Mallet, đường kính 25-30mm, nặng 230-240g - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 4
54 | 54 | Dụng cụ bóc tách Amidal, dài 215-225mm | Dụng cụ bóc tách Amidal -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 215-225mm - Loại: Hurd, hai đầu - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 6
55 | 55 | Banh tai Hartmann, đường kính 5-5.5mm | Banh tai -Vật liệu: thép mạ chromium/ thép không gi - Kích thước: đường kính 5-5.5mm - Loại: Hartmann, người lớn, đầu tròn - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 3
56 | 56 | Banh tai Hartmann, đường kính 6.5-7mm | Banh tai -Vật liệu: thép mạ chromium/ thép không gi - Kích thước: đường kính 6.5-7mm - Loại: Hartmann, người lớn, đầu tròn - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 7
57 | 57 | Kìm cắt chỉ thép, dài 120-140mm | Kìm cắt chỉ thép -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 120-140mm - Loại: cắt ngang, cán vàng, gập góc phẳng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 3
58 | 58 | Kìm gặm xương Boehler, dài 150-155mm | Kìm gặm xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-155mm - Loại: Boehler, cong, tác động kép, đầu hẹp, chiều rộng hàm 3mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 2
59 | 59 | Ống hút, dài 170-180mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-180mm - Loại: Formby/ Frazier, cong, đường kính 3.3mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 4
60 | 60 | Banh tự giữ, dài 125-130mm, 3 răng nhọn nằm khác phía với khóa | Banh tự giữ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125-130mm - Loại: Perkins, lưỡi 2 bên: 1 bên lưỡi không răng, 1 bên lưỡi 3 răng nhọn, lưỡi 3 răng nhọn nằm khác phía với khóa - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 4
61 | 61 | Banh tự giữ, dài 125-130mm, 3 răng nhọn nằm cùng phía với khóa | Banh tự giữ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125-130 mm - Loại: Perkins, lưỡi 2 bên: 1 bên lưỡi không răng, 1 bên lưỡi 3 răng nhọn, lưỡi 3 răng nhọn nằm cùng phía với khóa - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 4
62 | 62 | Kéo vi phẫu, cong, dài 105-110mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 105-110mm - Loại: cong, nhọn/nhọn, tay cầm phẳng - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 6
63 | 63 | Kéo vi phẫu, thẳng, dài 105-110mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 105-110mm - Loại: thẳng, nhọn/nhọn, tay cầm phẳng - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 2
64 | 64 | Kẹp mang kim, thẳng dài 200-205 mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: thẳng, bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ 3/0, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 5
65 | 65 | Kẹp mang kim, thẳng dài 180-185 mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: thẳng, bước răng 0.4mm, dùng cho chỉ 4/0 - 6/0 - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 5
66 | 66 | Móc da đôi, dài 160-165mm | Móc da đôi - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: 2 răng nhọn, đầu rộng 3mm - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 12
67 | 67 | Kim cắt chỉ, dài 140-145mm | Kim cắt chỉ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140-145mm - Loại: cắt ngang, gập góc phẳng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: MDR/ FDA | Cái | 12