## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phần 1: Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt |  |  | 0
2 | 2 | Kẹp xé bao Corydon, dài 115-120mm | Kẹp xé bao - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 115-120mm - Loại: Corydon, phần đầu ngàm cong 90 độ, dùng cho vết mổ 2,2mm, tay cầm tròn kiểu lồng chim - Không chứa Latex, không chứa Phtalate - Xuất xứ: G7 - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 24
3 | 3 | Kẹp đặt kính Faulkner, dài 105-110mm | Kẹp đặt kính - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 105-110mm - Loại: Faulkne, ngàm gập góc, kích thước ngàm dài 11mm, tay cầm dẹp - Xuất xứ: G7 - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 12
4 | 4 | Vành mi Lieberman, dài 60-65mm | Vành mi - Vật liệu: Titanium - Kích thước: dài 60-65mm - Loại: Lieberman, phần kẹp mi hình chữ V, dài 10mm, có khóa vặn điều chỉnh độ rộng - Xuất xứ: G7 - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 12
5 | 5 | Kẹp Bonn-Kraff, dài 120-125mm | Kẹp - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-125mm - Loại: Bonn-Kraff, thẳng, có bệ kẹp chỉ và ngàm có mấu 0,12mm, tay cầm tròn kiểu lồng chim - Không chứa Latex, không chứa Phtalate - Xuất xứ: G7 - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 24
6 | 6 | Kéo cắt chỉ cong, dài 110-115mm | Kéo cắt chỉ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110-115mm - Loại: cong, mũi nhọn - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 12
7 | 7 | Dụng cụ chỉnh nhân Diabolo, dài 135-140mm | Dụng cụ chỉnh nhân - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 135-140mm - Loại: Diabolo, đầu gập góc, đầu hình củ hành siêu nhỏ, tay cầm tròn, có khía - Xuất xứ: G7 - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 12
8 | 8 | Kim Simcoe, hút, 23/23G | Kim, hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 và ống silicone Loại: Simcoe, 23/23Ga, đường kính 0,4mm, đầu gắn ống silicone - Xuất xứ: G7 - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 12
9 | 9 | Móc chỉnh nhân Stop & Chop, dài 120-125mm | Móc chỉnh nhân - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 Kích thước: chiều dài 120-125mm Loại: Stop & Chop, ngàm gập góc, đầu típ tam giác tù 1,5mm, tay cầm có khía - Không chứa Latex, không chứa Phtalate - Xuất xứ: G7 - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 12
10 | 10 | Phần 2: Dụng cụ phẫu thuật nội soi tương thích với bộ dụng cụ phẫu thuật của hãng Olympus hiện có tại Bệnh viện |  |  | 0
11 | 11 | Ruột của kẹp kim, chiều dài 320-330 mm, loại cong trái | Ruột của kẹp kim - Cấu tạo: + Chiều dài: 320-330 mm + Đường kính: 5 mm + Loại cong trái + Tương thích với tay cầm của kẹp kim nội soi, model WA60120A, của hãng Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
12 | 12 | Ống kính soi bàng quang, 12 độ, chiều dài 28-30 cm, đường kính 4 mm | Ống kính soi bàng quang - Cấu tạo: + Chiều dài: 28-30 cm + Đường kính: 4 mm + Hướng quan sát: 12 độ + Bao gồm vỏ bảo vệ ống soi, hộp đựng vừa ống soi + Tương thích với vỏ ngoài cây cắt đốt tiền liệt tuyến lưỡng cực, model A22026A của hãng Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
13 | 13 | Dây dẫn sáng, chiều dài 300-310 cm, đường kính 2,8 mm | Dây dẫn sáng - Cấu tạo: + Chiều dài khoảng 300-310 cm + Đường kính 2,8 mm + Tương thích với ống kính soi, model WA33036A của hãng Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
14 | 14 | Vỏ ngoài cây cắt đốt tiền liệt tuyến lưỡng cực, đường kính 25-26 Fr. | Vỏ ngoài cây cắt đốt tiền liệt tuyến lưỡng cực - Cấu tạo: + Loại có 2 van khóa + Có thể xoay được + Đường kính 25-26 Fr. + Tương thích với vỏ trong của cây cắt đốt tiền liệt tuyến, model A22040A của hãng Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
15 | 15 | Dây cáp cao tần, lưỡng cực, chiều dài 400-410 cm | Dây cáp cao tần, lưỡng cực - Cấu tạo + Chiều dài: 400-410 cm + Tương thích với tay cắt lò xo, model WA22366A của hãng Olympus có tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 5
16 | 16 | Kềm sinh thiết bàng quang, chiều dài làm việc 1140-1150 mm | Kềm sinh thiết bàng quang - Cấu tạo: + Ngàm lỗ mở + Chiều dài làm việc 1140-1150 mm + Tương thích kênh làm việc tối thiểu 2,0 mm + Tương thích với ống soi niệu quản 7 độ, model WA29024A của hãng Olympus đang có tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
17 | 17 | Kềm gắp răng chuột, chiều dài làm việc 660-670 mm | Kềm gắp răng chuột - Cấu tạo: + Chiều dài làm việc 660-670 mm + Độ mở: 9,8 mm + Tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2,0 mm + Tương thích với ống soi niệu quản 7 độ, model WA29024A của hãng Olympus đang có tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 6
18 | 18 | Vỏ ngoài cho ống kính soi thận qua da, cỡ 25 Fr. | Vỏ ngoài cho ống kính soi thận qua da Cấu tạo + Kích cỡ 25 Fr. + Xoay được + Tương thích với ống soi tán sỏi qua da, model WA33036A của hãng Olympus đang có tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
19 | 19 | Xi lanh hút mảnh cắt | Xi lanh hút mảnh cắt - Cấu tạo: + Dung tích 150-160 ml + Tương thích với vỏ trong của cây cắt đốt tiền liệt tuyến, model A22040A của hãng Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 2
20 | 20 | Dây cáp cao tần, lưỡng cực, chiều dài 340-350 cm | Dây cáp cao tần, lưỡng cực - Cấu tạo + Chiều dài: 340-350 cm + Tương thích với tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi lưỡng cực, model WA60101C của hãng Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 5
21 | 21 | Phần 3: Dụng cụ phẫu thuật nội soi tương thích với bộ dụng cụ phẫu thuật của hãng Karl Storz hiện có tại Bệnh viện |  |  | 0
22 | 22 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, không khóa, có núm xoay | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi - Cấu tạo + Không khóa + Có gắn đốt điện đơn cực + Thiết kế có núm xoay + Tương thích với kẹp ruột không sang chấn model 33322ON, 33310ML, 33310UL của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 33
23 | 23 | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, chiều dài 35-36 cm, đường kính 5 mm | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực - Cấu tạo + Chiều dài: 35-36 cm + Đường kính thân: 5 mm + Có phủ lớp cách điện + Thiết kế lỗ làm sạch + Tương thích với kẹp ruột không sang chấn model 33322ON, 33310ML, 33310UL của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 37
24 | 24 | Ruột của kẹp giữ mô, ngàm loại cá sấu, chiều dài 35-36 cm | Ruột của kẹp giữ mô, đơn cực - Cấu tạo + Chiều dài: 35-36 cm + Chiều dài ngàm: 18 mm + Đường kính: 5 mm + Ngàm loại cá sấu + Tương thích với vỏ ngoài dụng cụ model 33300 và tay cầm dụng cụ model 33121 của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
25 | 25 | Dây đốt cao tần đơn cực, chiều dài 300-310 cm, đầu cắm 8 mm | Dây đốt cao tần đơn cực - Cấu tạo: + Chiều dài: 300-310 cm + Đầu cắm: 8 mm + Tương thích dụng cụ phẫu tích, model 26775UE, 26775UF và máy đốt valleylab đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 23
26 | 26 | Tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi | Tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi - Cấu tạo: cán không khóa - Tương thích với vỏ trong dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi mã số 26276B của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 17
27 | 27 | Vỏ ngoài của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi, chiều dài 33-35 cm, đường kính 5 mm | Vỏ ngoài của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi - Cấu tạo: + Chiều dài: 33-35 cm + Đường kính thân: 5 mm + Tương thích với vỏ trong dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi mã số 26276B của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 16
28 | 28 | Ruột của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi, chiều dài 33-35 cm, đường kính 5 - 6 mm | Ruột của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi - Cấu tạo: + Chiều dài: 33-35 cm + Đường kính: 5 - 6 mm + Hàm rộng: 3 mm + Tương thích với vỏ trong dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi mã số 26276B của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 86
29 | 29 | Dây đốt của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi, chiều dài 300-310 cm | Dây đốt của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi - Cấu tạo: + Chiều dài: 300-310 cm + Tương thích với vỏ trong dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi mã số 26276B của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 80
30 | 30 | Tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi mini | Tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi mini - Cấu tạo: cán không khóa - Tương thích với vỏ của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi mini mã số 26184HS của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
31 | 31 | Ruột của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi, chiều dài 30-32 cm, đường kính 3,5 mm | Ruột của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi - Cấu tạo: + Chiều dài: 30-32 cm + Đường kính thân: 3,5 mm + Hàm rộng: 1 mm + Tương thích với vỏ của dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi mini mã số 26184HS của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
32 | 32 | Cục nối tương thích 90 độ | Cục nối tương thích - Cấu tạo: + Gập góc 90 độ + Đường kính: 4,8-4,9 mm + Xoay tự do + Tương thích với ống soi quang học, model 26003FA của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13585 | Cái | 2
33 | 33 | Dây cáp quang học, chiều dài 250-260 cm, đường kính 4,8 mm | Dây cáp quang học - Cấu tạo: + Chiều dài khoảng 250-260 cm + Đường kính 4,8 mm - Tương thích với ống soi quang học model 26003FA và dàn máy nội soi Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 9
34 | 34 | Vỏ của trocar, chiều dài 10-11 cm, đường kính 11 mm | Vỏ của trocar - Cấu tạo: + Chiều dài 10-11 cm + Đường kính 11 mm + Có đầu nối LUER để bơm hơi + Vỏ có vòng xoắn - Tương thích với nòng trocar mã số 30123P của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 6
35 | 35 | Van của vỏ trocar, chiều dài 10-11 cm, đường kính 11 mm | Van của vỏ trocar - Cấu tạo: Đường kính: 11 mm - Tương thích với vỏ của trocar model 30123TS1 của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 6
36 | 36 | Van trong của trocar, chiều dài 10-11 cm, đường kính 11 mm | Van trong - Tương thích với vỏ trocar có chiều dài làm việc từ 10 đến 11 cm, đường kính thân 11 mm, model 30123TS1 của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 750
37 | 37 | Nắp đậy của trocar, chiều dài 10-11 cm, đường kính 11 mm | Nắp đậy - Tương thích với vỏ trocar có chiều dài làm việc từ 10 đến 11 cm, đường kính thân 11 mm, model 30123TS1 của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 750
38 | 38 | Vỏ của trocar, chiều dài 10-11 cm, đường kính 6 mm | Vỏ của trocar - Cấu tạo: + Chiều dài: 10-11 cm + Đường kính: 6 mm + Vỏ có vòng xoắn - Tương thích với nòng trocar, model 30120Q của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 10
39 | 39 | Van của vỏ của trocar chiều dài 10-11 cm, đường kính 6 mm | Van của vỏ trocar - Cấu tạo: + Đường kính: 6 mm - Tương thích với vỏ của trocar model 30120TX1 của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 10
40 | 40 | Van trong của trocar chiều dài 10-11 cm, đường kính 6 mm | Van trong - Tương thích với vỏ trocar có chiều dài làm việc từ 10 đến 11 cm, đường kính thân từ 6 mm, model 30120TX1 của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 1050
41 | 41 | Nắp đậy của vỏ trocar chiều dài 10-11 cm, đường kính 6 mm | Nắp đậy - Tương thích với vỏ trocar có chiều dài làm việc từ 10 đến 11 cm, đường kính thân từ 6 mm, model 30120TX1 của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 500
42 | 42 | Ống soi quang học bể thận loại nhỏ, 12 độ, chiều dài 22-23 cm | Ống soi quang học bể thận Cấu tạo: - Góc soi 12 độ - Thị kính gập góc - Chiều dài: 22-23 cm - Vỏ dụng cụ: 12 Fr. - Kênh làm việc 6,7Fr. - Bộ phụ kiện đi kèm bao gồm: + Cổng dụng cụ với nắp chặn nước, 01 kênh (số lượng: 01 cái) + Nắp chặn nước (số lượng: 02 gói (20 cái)) + Ống nối khóa LUER, đường kính ống 9 mm (số lượng: 01 cái) + Ống nối khóa LUER, có khóa nước, tháo rời được (số lượng: 01 cái) + Dụng cụ hỗ trợ chèn, dùng với dây dẫn (số lượng: 01 cái) - Khay đựng vừa ống soi - Tương thích với ống vỏ ngoài model 27830BA, 27830BC của bộ PCNL mini của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 2
43 | 43 | Ống vỏ ngoài PCNL 16,5/ 17,5 Fr. | Ống vỏ ngoài phẫu thuật Cấu tạo: + Kích cỡ 16,5/ 17,5 Fr. + Chiều dài: 15-16 cm + Dùng để tưới và hút liên tục + Bao gồm ống thông - Tương thích ống nong model 27830AB của bộ PCNL mini của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
44 | 44 | Kẹp gắp sỏi hàm 3 chấu 5Fr. | Kẹp gắp sỏi Cấu tạo: + Hàm 3 chấu + Kích thước: 5Fr. + Chiều dài: 35-36 cm + Có hàm kẹp răng cưa 3 tầng + Tay cầm dạng lò xo chữ U - Tương thích ống vỏ ngoài model 27830BA, 27830BC của bộ PCNL mini của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
45 | 45 | Vỏ ngoài của kẹp giữ mô, loại RoBi, lưỡng cực, chiều dài 35-36 cm | Vỏ ngoài của kẹp giữ mô, lưỡng cực - Cấu tạo + Chiều dài: 35-36 cm + Đường kính thân: 5 mm + Loại RoBi - Tương thích với ruột của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi) mã số 38610ML của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 5
46 | 46 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, loại RoBi, lưỡng cực, không khóa | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi - Cấu tạo + Không khóa + Thiết kế có núm xoay 360 độ + Có gắn đốt điện lưỡng cực - Tương thích với ruột của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi) mã số 38610ML của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
47 | 47 | Van của vỏ trocar chiều dài 10-11 cm, đường kính 11 mm, không có vòng xoắn | Van của vỏ trocar - Cấu tạo: + Đường kính: 11 mm - Tương thích với trocar model 30103MP của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
48 | 48 | Nòng của trocar chiều dài 10-11 cm, đường kính 11 mm, không có vòng xoắn | Nòng của trocar - Cấu tạo: + Chiều dài: 10-11 cm + Đường kính: 11 mm + Đầu của nòng trocar: Hình kim tự tháp - Tương thích với trocar model 30103MP của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
49 | 49 | Vỏ của kẹp phẫu tích, chiều dài 35-36 cm, đường kính 11-12 mm | Vỏ của kẹp phẫu tích - Cấu tạo: + Chiều dài 35-36 cm + Đường kính: 11-12 mm + Thiết kế lỗ làm sạch + Tương thích với tay cầm của kẹp phẫu tích, model 33132 của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
50 | 50 | Dây đơn cực nội soi buồng | Dây đơn cực nội soi buồng - Cấu tạo: + Chiều dài: 290-300 cm + Tương thích với tay cầm chẩn đoán buồng tử cung đơn cực, model 27040E của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 3
51 | 51 | Sheath ngoài chẩn đoán, đường kính 4,1 mm | Sheath ngoài chẩn đoán - Cấu tạo: + Đường kính: 4,1 mm + Có 1 van khóa và có 1 bộ chuyển đổi khóa LUER + Tương thích với ống soi model 26120BA của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
52 | 52 | Sheath ngoài chẩn đoán, đường kính 5,1 mm | Sheath ngoài chẩn đoán - Cấu tạo: + Đường kính: 5,1 mm + Có 1 bộ chuyển đổi khóa LUER + Tương thích với ống soi model 26105BA của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
53 | 53 | Sheath trong chẩn đoán | Sheath trong chẩn đoán - Cấu tạo: + Nòng trong dùng cho tay cắt 26Fr. + Tương thích với ống soi model 26105FA của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
54 | 54 | Dây đốt lưỡng cực, chiều dài 390-400 cm | Dây đốt cao tần lưỡng cực - Cấu tạo: + Chiều dài: 390-400 cm + Tương thích với tay cắt lưỡng cực, model 27040EB của Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 6
55 | 55 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 0 độ, chiều dài 31-32 cm, đường kính 10 mm | Ống soi quang học - Cấu tạo: + Góc soi nghiêng 0 độ + Chiều dài: 31-32 cm + Đường kính thân: 10 mm + Trường nhìn mở rộng + Độ phân giải và độ tương phản cao + Có lớp mạ quang học chất lượng cao + Thị kính được phủ sapphire chống nước + Hệ thống thấu kính được tạo ra từ các thấu kính thanh (hình que) và khoảng cách quang học; phối hợp cùng nhận và truyền hình ảnh qua trục của ống kính + Cường độ ánh sáng phân đều cho toàn bộ phẫu trường (từ trung tâm đến ngoại vi) + Đặc biệt làm tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô lên 2,5 lần + Vỏ ống soi: thép không gỉ chứa hệ thống thấu kính + Có chức năng ICG + Tương thích với dàn máy nội soi Karl Storz có chức năng ICG tại bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 2
56 | 56 | Thân ống hút và đốt lưỡng cực, dài 35-36 cm | Thân ống hút và đốt lưỡng cực - Cấu tạo: + Đường kính: 5 mm + Chiều dài: 35-36 cm + Sử dụng với tay cầm hút và tưới, tương thích với tay cầm hút model 37112A của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
57 | 57 | Tay cầm ống hút và đốt lưỡng cực | Tay cầm ống hút và đốt lưỡng cực - Cấu tạo: + Sử dụng với thân ống hút đường kính 5mm hoặc các ống hút và tưới đường kính 3; 3,5 và 5 mm, tương thích với thân ống hút model 37360LH của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
58 | 58 | Cáp điều khiển cho bộ IBS | Cáp điều khiển - Cấu tạo: + Chiều dài: 100-110 cm + 2 đầu nối LEMO 5 chân 0° + Tương thích với máy bơm hút dịch, model UP220 và máy bơm nước, model Unidrive S III 20701020 của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
59 | 59 | Bộ bơm hút nội soi buồng tử cung IBS | Bộ bơm hút nội soi buồng tử cung IBS + Tương thích với máy bơm hút dịch, model UP220 của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 10
60 | 60 | Dây cáp cao tần lưỡng cực, chiều dài 300-310 cm | Dây cáp cao tần lưỡng cực - Cấu tạo: + Chiều dài: 300-310 cm + Tương thích với ống hút đông máu lưỡng cực, model 839320 của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 6
61 | 61 | Phần 4: Dụng cụ phẫu thuật nội soi tương thích với bộ dụng cụ phẫu thuật của hãng Aesculap hiện có tại Bệnh viện |  |  | 0
62 | 62 | Tay cầm dùng với kẹp tĩnh mạch không chấn thương, chiều dài 340-350 mm | Tay cầm dùng với kẹp tĩnh mạch không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Chiều dài 340-350 mm - Đường kính 12,5 mm - Tương thích với kẹp tĩnh mạch không sang chấn, model PL542S, PL546S, PL546S, PL547S, PL549S của hãng Aesculap có tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
63 | 63 | Ruột của kẹp gắp mô vuông góc, chiều dài 360-370 mm | Ruột của kẹp gắp mô vuông góc - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Chiều dài: 360-370 mm, gập góc 90 độ, ngàm có răng ngang - Bao gồm vỏ trong - Tương thích với tay cầm dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, model PO959R của hãng Aesculap có tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 5
64 | 64 | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, chiều dài 360-370 mm, đường kính 5 mm | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực - Vật liệu: chất liệu PEEK cách điện - Kích thước: dài 360-370 mm - Đường kính: 5 mm - Tương thích với tay cầm dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, model PO959R, model PM701R của hãng Aesculap có tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
65 | 65 | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, chiều dài 360-370 mm, đường kính 5 mm và 10 mm | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực - Kích thước: dài 360-370 mm - Đường kính: 5 mm và 10 mm - Tương thích với tay cầm dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, model PO959R, model PM701R của hãng Aesculap có tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
66 | 66 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, không khóa | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi - Vật liệu: chất liệu PEEK cách điện - Loại: không có khóa - Tương thích với ruột kẹp phẫu tích, model PO667R, PO606R, PO611R, PO601R của hãng Aesculap đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 15
67 | 67 | Ruột của kẹp cầm máu không chấn thương, chiều dài 310-330 mm, đường kính 5 mm | Ruột của kẹp cầm máu không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 310-330 mm - Đường kính: 5 mm - Ngàm loại: ngắn, góc nghiêng, hoạt động đơn, có răng De Bakey - Bao gồm vỏ trong - Tương thích với tay cầm, model PO957R của hãng Aesculap đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
68 | 68 | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, chiều dài 310-330 mm, đường kính 5 mm | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực - Vật liệu: chất liệu PEEK cách điện - Kích thước: dài 310-330 mm - Đường kính: 5 mm - Tương thích với ruột kẹp phẫu tích, model PO667R, PO606R, PO611R, PO601R của hãng Aesculap đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 10
69 | 69 | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, chiều dài 310-330 mm, đường kính 10 mm | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực - Vật liệu: chất liệu PEEK cách điện - Kích thước: dài 310-330 mm - Đường kính: 10 mm - Tương thích với ruột kẹp phẫu tích, model PO667R, PO606R, PO611R, PO601R của hãng Aesculap đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
70 | 70 | Ống soi quang học, góc nghiêng 30 độ, đường kính 2,7 mm, chiều dài: 170-180 mm | Ống soi quang học - Gói nghiêng 30 độ - Kích thước: dài 170-180 mm - Đường kính: 2,7 mm - Tương thích với trocar, model FH620R của hãng Aesculap đang sử dụng tại Bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
71 | 71 | Phần 5: Dụng cụ phẫu thuật nội soi thay thế chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa - Ngoại Gan Mật Tụy - Tuyến vú - Tiết niệu - Niệu học chức năng - Phụ sản |  |  | 0
72 | 72 | Kẹp phẫu tích Pozzi, đường kính 5 mm | Kẹp phẫu tích - Bao gồm: + Vỏ dụng cụ: kích thước 5 mm, chiều dài 31-36 cm + Tay cầm: có khóa + Ruột của kẹp phẫu tích đơn cực: kích thước 5 mm, chiều dài 31 - 36 cm, chiều dài hàm 17-33 mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
73 | 73 | Kim chọc khí ổ bụng Veress, chiều dài 12-13 cm | Kim chọc khí ổ bụng - Cấu tạo: + Loại Veress + Đường kính: 2,1 mm + Chiều dài: 12-13 cm - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 2
74 | 74 | Kim chọc khí ổ bụng Veress, chiều dài 15-16 cm | Kim chọc khí ổ bụng - Cấu tạo: + Loại Veress + Đường kính: 2,1 mm + Chiều dài: 15-16 cm - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 2
75 | 75 | Dụng cụ cố định u xơ nội soi, đường kính 5 mm | Dụng cụ cố định u xơ - Cấu tạo: + Loại Myoma + Đường kính: 5 mm - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 2
76 | 76 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 0 độ, chiều dài 31-33 cm, đường kính 10-11 mm | Ống soi quang học - Cấu tạo: + Góc soi nghiêng 0 độ + Chiều dài: 31-33 cm + Đường kính thân: 10-11 mm + Bao gồm hộp đựng vừa 1 ống soi và 1 dây sáng - Tương thích với dàn máy nội soi Karl Storz và Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 2
77 | 77 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 30 độ, chiều dài 31-33 cm, đường kính 10-11 mm | Ống soi quang học - Cấu tạo: + Góc soi nghiêng 30 độ + Chiều dài: 31-33 cm + Đường kính thân: 10-11 mm + Bao gồm hộp đựng vừa 1 ống soi và 1 dây sáng - Tương thích với dàn máy nội soi Karl Storz và Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 2
78 | 78 | Dụng cụ đóng cân cơ, chiều dài 14-17 cm | Dụng cụ đóng cân cơ - Cấu tạo: + Chiều dài: 14-17 cm + Đường kính thân: 2,5-2,8 mm + Dùng để nối - đóng các cân cơ dưới da do vết rách trocar - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
79 | 79 | Kềm mang kim, hàm cong trái, tay cầm có khóa, chiều dài 31-33 cm, đường kính 5 mm | Kềm mang kim - Cấu tạo: + Chiều dài: 31-33 cm + Đường kính thân: 5 mm + Có gắn tungsten carbibe + Hàm cong sang trái + Tay cầm có khóa - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 5
80 | 80 | Kềm mang kim, hàm cong phải, tay cầm có khóa, chiều dài 31-33 cm, đường kính 5 mm | Kềm mang kim - Cấu tạo: + Chiều dài: 31-33 cm + Đường kính thân: 5 mm + Có gắn tungsten carbibe + Hàm cong sang phải + Tay cầm có khóa - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 15
81 | 81 | Dụng cụ phẫu tích, đầu hình thìa hoặc spatula, chiều dài 31-36 cm, đường kính 5 mm | Dụng cụ phẫu tích, đầu hình thìa - Cấu tạo: + Chiều dài: 31-36 cm + Đường kính thân: 5 mm + Đầu hình thìa hoặc spatula - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 10
82 | 82 | Dây dẫn CO2, chiều dài phần ống 300-310 cm | Dây dẫn CO2 - Cấu tạo: + Chiều dài phần ống: 300-310 cm - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 14
83 | 83 | Ruột của kẹp phẫu tích, đơn cực, chiều dài 31-36 cm | Ruột của kẹp phẫu tích, đơn cực - Cấu tạo + Chiều dài: 31-36 cm + Chiều dài ngàm: 20-22 mm + Đường kính: 5 mm + Loại: Ngàm Kelly + Tương thích với tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, không khóa - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 20
84 | 84 | Ruột của kẹp giữ mô, đơn cực, chiều dài 31-36 cm | Ruột của kẹp giữ mô, đơn cực - Cấu tạo + Chiều dài: 31-36 cm + Chiều dài ngàm: 13-20 mm + Đường kính: 5 mm + Loại: Grasping + Tương thích với tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, không khóa - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 19
85 | 85 | Ruột của kẹp giữ mô, ngàm có lỗ, đơn cực, chiều dài 31-36 cm | Ruột của kẹp giữ mô - Cấu tạo + Chiều dài: 31-36 cm + Chiều dài ngàm: 24-26 mm + Đường kính: 5 mm + Ngàm có lỗ + Tương thích với tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, không khóa - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 32
86 | 86 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, không khóa | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực - Cấu tạo + Không khóa + Có gắn đốt điện đơn cực + Tương thích với ruột kẹp giữ mô, kẹp phẫu tích - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 71
87 | 87 | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, chiều dài 31-36 cm, đường kính 5 mm | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực - Cấu tạo + Chiều dài: 31-36 cm + Đường kính thân: 5 mm + Tương thích với tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, không khóa - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 71
88 | 88 | Ruột kéo phẫu tích nội soi, loại Metzenbaum, cong | Ruột kéo - Cấu tạo: + Chiều dài: 31-36 cm + Chiều dài ngàm: 20-22 cm + Đường kính thân: 5 mm + Loại: Metzenbaum, cong trái - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 104
89 | 89 | Ống bơm hút dịch, chiều dài 31-36 cm, đường kính 5 mm | Ống bơm hút dịch - Cấu tạo: + Chiều dài: 31-36 cm + Đường kính thân: 5 mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 14
90 | 90 | Ruột của kẹp giữ mô lưỡng cực, chiều dài 31-36 cm | Ruột của kẹp giữ mô, lưỡng cực - Cấu tạo + Chiều dài: 31-36 cm + Chiều dài ngàm: 17-18 mm + Ngàm có lỗ + Tương thích với vỏ và tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi lưỡng cực - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 3
91 | 91 | Vỏ ngoài của kẹp giữ mô, lưỡng cực, chiều dài 31-36 cm | Vỏ ngoài của kẹp giữ mô, lưỡng cực - Cấu tạo + Chiều dài: 31-36 cm + Đường kính thân: 5 mm + Tương thích với ruột và tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi lưỡng cực - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 3
92 | 92 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, lưỡng cực, không khóa | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi - Cấu tạo + Không khóa + Có gắn đốt điện lưỡng cực + Tương thích với ruột và vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi lưỡng cực - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 3
93 | 93 | Dây cáp cao tần, lưỡng cực, chiều dài 300-350 cm | Dây cáp cao tần lưỡng cực - Cấu tạo: + Chiều dài: 300-350 cm + Tương thích với dụng cụ đốt cầm máu lưỡng cực nội soi - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 3
94 | 94 | Dụng cụ phẫu tích, đơn cực, đầu hình móc hoặc L, chiều dài 31-36 cm, đường kính 5 mm | Dụng cụ phẫu tích, đơn cực - Cấu tạo: + Chiều dài: 31-36 cm + Đường kính thân: 5 mm + Đầu hình móc hoặc hình L + Có đầu nối với dây đốt đơn cực - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 14
95 | 95 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 45 độ, chiều dài 31-33 cm, đường kính 10-11 mm | Ống soi quang học - Cấu tạo: + Góc soi nghiêng 45 độ + Chiều dài: 31-33 cm + Đường kính thân: 10-11 mm + Bao gồm hộp đựng vừa 1 ống soi và 1 dây sáng - Tương thích với dàn máy nội soi Karl Storz và Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 5
96 | 96 | Phần 6: Dụng cụ phẫu thuật nội soi thay thế chuyên khoa Phụ sản |  |  | 0
97 | 97 | Kim tiêm qua nội soi, đường kính kim 0,8 mm | Kim tiêm qua nội soi - Cấu tạo: + Đường kính: 5 mm + Chiều dài: 35-36 cm + Có khóa LUER + Đường kính kim: 0,8 mm - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 1
98 | 98 | Kim tiêm qua nội soi, đường kính kim 1,2 mm | Kim tiêm qua nội soi - Cấu tạo: + Đường kính: 5 mm + Chiều dài: 35-36 cm + Có khóa LUER + Đường kính kim: 1,2 mm - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 1
99 | 99 | Kim tiêm qua nội soi, đường kính kim 1,6 mm | Kim tiêm qua nội soi - Cấu tạo: + Đường kính: 5mm + Chiều dài: 35-36 cm + Có khóa LUER + Đường kính kim: 1,6 mm - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 1
100 | 100 | Trocar, đường kính 3,5 mm | Trocar: - Cấu tạo: + Đường kính: 3,5 mm + Chiều dài 10-11 cm + Trocar có thiết kế đầu dài, dẹt và thuôn nhọn + Khớp nối LUER-Lock giúp cố định trocar với ống cannula, ngăn ngừa việc bị trượt ra + Đầu nối LUER-Lock ở đầu gần của ống cannula cho phép sử dụng riêng như một cổng bơm khí - Bao gồm: + Cannula (vỏ ngoài) + Nòng trocar đầu tù + Bộ hỗ trợ đưa vào - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
101 | 101 | Nắp đậy của trocar, đường kính 3,5 mm | Nắp đậy - Gói gồm 10 cái - Tương thích với vỏ trocar có chiều dài làm việc từ 10 đến 11 cm, đường kính thân 3,5 mm - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 150
102 | 102 | Nắp đậy của giảm nòng 6/3 mm | Nắp đậy - Tương thích với nút giảm trocar từ 6 mm xuống 3 mm - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 | Cái | 150
103 | 103 | Giảm nòng 6/3 mm | Giảm nòng 6/3 mm - Nút giảm trocar từ 6 mm xuống 3 mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
104 | 104 | Nút đặt trong trực tràng | Nút đặt trong trực tràng - Cấu tạo: + Chiều dài: 60-65 mm + Đường kính: 30 mm + Loại nhỏ - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
105 | 105 | Tay cầm dùng cho nút đặt trực tràng | Tay cầm dùng cho nút đặt trực tràng - Cong - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
106 | 106 | Điện cực bóc tách lưỡng cực, bán cứng, chiều dài 40-45 cm, cỡ 5Fr | Điện cực bóc tách lưỡng cực - Cấu tạo: + Chiều dài: 40-45 cm + Đầu điện cực gập góc 90 độ + Cỡ 5Fr, bán cứng - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
107 | 107 | Kim điện cực cao tần | Kim điện cực cao tần Cấu tạo: + Chiều dài: 30-31 cm + Cách điện + Có thể thu vào + Có đầu cắm điện cực + Đường kính: 5mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
108 | 108 | Phần 7: Dụng cụ vi phẫu thay thế cho chuyên khoa Ngoại Thần Kinh |  |  | 0
109 | 109 | Kéo vi phẫu Yasargil, thẳng, dài 200-205 mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205 mm - Loại: Yasargil thẳng, tay cầm có lỗ, mũi tù/ tù - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
110 | 110 | Kéo vi phẫu Yasargil, cong, dài 200-205mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Yasargil cong, tay cầm có lỗ, mũi tù/ tù - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
111 | 111 | Kéo vi phẫu Yasargil, thẳng, dài 220-225mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-225mm - Loại: Yasargil thẳng, mũi nhọn/ nhọn, tay cầm có lỗ - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
112 | 112 | Kéo vi phẫu Yasargil, cong, dài 200-225 mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-225 mm - Loại: Yasargil cong, mũi nhọn/ nhọn, tay cầm có lỗ - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
113 | 113 | Kéo vi phẫu thẳng, dài 145-150mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145-150 mm - Loại: thẳng, mũi nhọn/nhọn, cán tròn - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 6
114 | 114 | Kéo vi phẫu cong, dài 145-150mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145-150mm - Loại: cong, mũi tù/ tù, cán tròn - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 6
115 | 115 | Nhíp mô vi phẫu thẳng, dài 180-185mm | Nhíp mô vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: thẳng, mũi tròn, đường kính 1mm, tay cầm tròn - Ngàm: phủ bụi kim cương/ Sapphire - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
116 | 116 | Nhíp mô vi phẫu cong, dài 180-185mm | Nhíp mô vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: cong, mũi tròn, đường kính 1mm, tay cầm tròn - Ngàm: phủ bụi kim cương/ Sapphire - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
117 | 117 | Vén rễ thần kinh Adson, dài 190-200mm | Vén rễ thần kinh - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 190-200mm - Loại: Adson, gập góc 90°, đầu tù - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
118 | 118 | Kẹp mang kim vi phẫu Castroviejo, dài 215-220mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 215-220mm - Loại: Castroviejo thẳng, bước răng 0.2-0.3mm, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
119 | 119 | Ống hút Fukushima, dài 180-185mm, đường kính 1.3-1.4mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Fukushima, đường kính 1.3-1.4mm, chiều dài làm việc 115mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
120 | 120 | Ống hút Fukushima, dài 180-185mm, đường kính 2mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Fukushima, đường kính 2mm, chiều dài làm việc 115mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
121 | 121 | Phần 8: Dụng cụ phẫu thuật vi phẫu cho chuyên khoa Tuyến vú |  |  | 0
122 | 122 | Kẹp vi phẫu cong, dài 150-155mm | Kẹp vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-155mm - Loại: đầu cong, đường kính 0,3mm, tay cầm tròn đường kính 8mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
123 | 123 | Kẹp vi phẫu thẳng, dài 150-155mm | Kẹp vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-155mm - Loại: đầu thẳng, đường kính 0,3mm, tay cầm tròn đường kính 8mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
124 | 124 | Kẹp vi phẫu thẳng, dài 130-135mm | Kẹp vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130-135mm - Loại: đầu thẳng, đường kính 0,3mm, tay cầm dẹp, rộng 8,5-9mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
125 | 125 | Kẹp vi phẫu gập góc 45°, dài 110-115mm | Kẹp vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110-115mm - Loại: gập góc 45°, đường kính 0,3mm, tay cầm dẹp, rộng 9mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
126 | 126 | Kẹp vi phẫu thẳng, dài 110-115mm | Kẹp vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110-115mm - Loại: thẳng, đường kính 0,1-0,12mm, tay cầm dẹp - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) |  | 1
127 | 127 | Kẹp vi phẫu Debakey, dài 180-185mm | Kẹp vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Debakey, thẳng, đường kính 1-1,1mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
128 | 128 | Dụng cụ nong mạch máu, dài 110-115mm | Dụng cụ nong mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110-115mm - Loại: gập góc 10°; đầu kẹp với đường kính 0,1-0,3mm, chiều dài 4-8mm, tay cầm dẹp rộng 9mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
129 | 129 | Kẹp gắn clip, dài 130-140mm | Kẹp gắn clip - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130-140mm - Loại: không khóa - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
130 | 130 | Kẹp mạch máu, dạng đôi, dài 16-17mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 16-17mm - Dạng: đôi - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
131 | 131 | Kẹp mạch máu dạng đơn, dài 16-17mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 16-17mm - Dạng: đơn, thẳng - Sử dụng chung với kẹp gắn clip dài 130-140mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
132 | 132 | Kẹp mạch máu dạng đơn, dài 10-11mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 10-11mm - Dạng: đơn, thẳng - Sử dụng kẹp gắn clip dài 130-140mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
133 | 133 | Kẹp mạch máu, dạng đôi, dài 11-12mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 11-12mm - Dạng: đôi - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
134 | 134 | Kẹp mang kim vi phẫu cong, dài 150-155mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-155mm - Loại: cong, đường kính 0,4mm, tay cầm tròn đường kính 8mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
135 | 135 | Kẹp mang kim vi phẫu cong, dài 140-150mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140-150mm - Loại: cong, đường kính 0,2mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
136 | 136 | Kẹp kim không khớp nối, dài 145-150mm | Kẹp kim không khớp nối - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145-150mm - Loại: cong, đường kính 0,6mm, tay cầm tròn đường kính 8mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
137 | 137 | Kéo vi phẫu cong, dài 145-150mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145-150mm - Loại: cong, chiều dài mũi kéo 12mm, tay cầm tròn - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
138 | 138 | Kéo vi phẫu thẳng, dài 145-150mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145-150mm - Loại: thẳng, chiều dài mũi kéo 12mm, tay cầm tròn, đường kính 8mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
139 | 139 | Hộp đựng dụng cụ, dài 230-300 x 130-280 x 25-75mm | Hộp đựng dụng cụ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 230-300 x 130-280 x 25-75mm Bao gồm: + Nắp + Giá đỡ dụng cụ - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1