## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 |  |  |  | 0
2 | 2 | Banh vén dạng ngón tay, dài 430-435mm | Banh vén dạng ngón tay - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: chiều dài làm việc 430-435mm, đường kính 5mm - Loại: có kênh tưới rửa, gập 90 độ - Tiêu chuẩn chất lượng FDA, mã UDI | Cái | 2
3 | 3 | Banh vén dạng hình tam giác, dài 480-485mm | Banh vén dạng hình tam giác - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: chiều dài làm việc 480-485mm, đường kính 5mm - Loại: có kênh tưới rửa, cong xuống 30 độ - Tiêu chuẩn chất lượng FDA, mã UDI | Cái | 2
4 | 4 |  |  |  | 0
5 | 5 | Kẹp clip khí nén, chiều dài làm việc 370-375mm | Kẹp clip khí nén - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: chiều dài làm việc 370-375mm - Loại: cỡ ML, đường kính 10mm, bắn clip liên tục, khí nén - Bao gồm: trục khí nén, tay cầm kẹp khí nén - Tiêu chuẩn chất lượng MDR, mã UDI | Cái | 2
6 | 6 | Kẹp clip khí nén, chiều dài làm việc 310-315mm | Kẹp clip khí nén - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: chiều dài làm việc 310-315mm - Loại: cỡ SM, đường kính 5mm, bắn clip liên tục, khí nén - Bao gồm: trục khí nén, tay cầm kẹp khí nén - Tiêu chuẩn chất lượng MDR, mã UDI | Cái | 2
7 | 7 | Kẹp mang kim,chiều dài làm việc 310-315mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: chiều dài làm việc 310-315mm - Loại: cong sang phải, đường kính 5mm, trục hình ống, tay cầm trục có khóa, tác động đơn - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn chất lượng MDR, mã UDI | Cái | 2
8 | 8 |  |  |  | 0
9 | 9 | Kẹp cầm máu Halstead Mosquito, thẳng, dài 120-125mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-125mm - Loại: Halstead Mosquito, thẳng, mảnh, ngàm có răng ngang - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 20
10 | 10 | Kẹp cầm máu Halstead Mosquito, cong, dài 120-125mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-125mm - Loại: Halstead Mosquito, cong, mảnh, ngàm có răng ngang - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 20
11 | 11 | Kẹp cầm máu Jacobson, cong, dài 130-135mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130-135mm - Loại: Jacobson, cong, ngàm có răng ngang, mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 10
12 | 12 | Kẹp cầm máu Jacobson, cong, dài 180-190mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-190mm - Loại: Jacobson, cong, ngàm có răng ngang, mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 15
13 | 13 | Kẹp cầm máu FUCHSIG cong, dài 190-195mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 190-195mm - Loại: FUCHSIG, cong, ngàm có răng ngang, mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 20
14 | 14 | Kéo phẫu tích thẳng, dài 140-145mm | Kéo phẫu tích thẳng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140-145mm - Loại: thẳng, mũi nhọn/tù - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
15 | 15 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 230-235mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 230-235mm - Loại: thẳng, mảnh, bước răng 0,3mm, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
16 | 16 | Đè ruột Malleable, dài 330-335mm, lưỡi rộng 50mm | Đè ruột - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 330-335mm - Loại: Malleable, dễ uốn, lưỡi rộng 50mm, 2 đầu bằng nhau - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
17 | 17 | Đè ruột Malleable, dài 330mm-335, lưỡi rộng 30mm | Đè ruột - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 330-335mm - Loại: Malleable, dễ uốn, lưỡi rộng 30mm, 2 đầu bằng nhau - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
18 | 18 | Kẹp mạch máu Cooley thẳng, dài 140-145mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140-145mm - Loại: cooley, ngàm thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
19 | 19 | Kẹp mạch máu Cooley, gập góc, dài 140-145mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140-145mm - Loại: cooley, thân thẳng, gập góc - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
20 | 20 | Kẹp mạch máu Cooley, dài 165-170mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 165-170mm - Loại: cooley, thân cong, ngàm gập góc - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
21 | 21 | Kẹp mạch máu Cooley, dài 170-175mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: cooley, thân cong, ngàm gập góc - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
22 | 22 | Kẹp đa năng DeBakey, dài 235-250mm | Kẹp đa năng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 235-250mm - Loại: ngàm Debakey, ngàm gập góc - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
23 | 23 | Kẹp đa năng, dài 240-245mm | Kẹp đa năng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240-245mm - Loại: cooley/ De Bakey, ngàm gập góc - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
24 | 24 | Kẹp ống động mạch Cooley thẳng, dài 170-175mm | Kẹp ống động mạch - Vật liệu: titanium/ Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: cooley, thân thẳng, có lỗ giảm áp lực trên phần ngàm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
25 | 25 | Kẹp mạch máu Cooley, dài 250-255mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 250-255mm - Loại: cooley, ngàm gập góc 02 lần, có lỗ giảm áp lực trên phần ngàm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
26 | 26 | Kẹp động mạch chủ Cooley, dài 255-270mm | Kẹp động mạch chủ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 255-270mm - Loại: cooley, ngàm gập góc 02 lần, có lỗ giảm áp lực trên phần ngàm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
27 | 27 | Kẹp động mạch chủ Cooley, dài 225-260mm | Kẹp động mạch chủ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 225-260mm - Loại: cooley, ngàm gập góc 02 lần, có lỗ giảm áp lực trên phần ngàm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
28 | 28 | Kẹp mạch máu Cooley, dài 180-200mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: thép không gỉ - Kích thước: dài 180-200mm - Loại: cooley, thân gập góc, gập góc 02 lần - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
29 | 29 | Kẹp mạch máu Cooley, dài 175-185mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: titanium/ Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 175-185mm - Loại: cooley, thân gập góc, ngàm gập góc 02 lần - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
30 | 30 | Kéo phẫu tích Mayo cong, siêu bén, dài 170-175 mm | Kéo phẫu tích Mayo - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: cong, siêu bén - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
31 | 31 | Kéo phẫu tích Mayo thẳng, siêu bén, dài 170 -175mm | Kéo phẫu tích Mayo - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: thẳng, siêu bén - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
32 | 32 | Kéo phẫu tích Metzenbaum cong, dài 175-180mm | Kéo phẫu tích Metzenbaum - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 175-180mm - Loại: FINO/ Potts, cong, mũi tù/tù, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 6
33 | 33 | Kéo phẫu tích Jameson, dài 180-185mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Jameson, cong, siêu bén - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 6
34 | 34 | Kéo phẫu tích Potts, mũi gập góc 60°, dài 185- 190mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185-190mm - Loại: Potts, mũi nhọn dài 20mm, mũi gập góc 60° - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
35 | 35 | Kéo phẫu tích Potts, gập góc 45°, dài 185-190mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185-190mm - Loại: Potts, mũi nhọn dài 20mm, mũi gập góc 45° - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
36 | 36 | Kéo phẫu tích Potts, gập góc 25°, dài 185- 190mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185-190mm - Loại: Potts, mũi nhọn dài 20mm, mũi gập góc 25° - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
37 | 37 | Nhíp mô Gerald không chấn thương, dài 180-185mm | Nhíp mô Gerald không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: thẳng, ngàm 1.0mm, phủ bụi kim cương, có khóa, cán dẹt - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 10
38 | 38 | Kẹp bóc tách, dài 200 -220 mm | Kẹp bóc tách - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-220mm - Loại: ngàm cong 45° - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
39 | 39 | Kẹp mang kim Crile wood thẳng, bước răng 0.4mm, dài 200 -205 mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Crile wood, thẳng, bước răng 0.4mm, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 10
40 | 40 | Kẹp mang kim vi phẫu thẳng, dài 205 -210 mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 205-210mm - Loại: thẳng, ngàm 1.2mm, tay cầm tròn, có khóa, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 10
41 | 41 | Kẹp mang kim thẳng Debakey, dài 180-185mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Debakey, thẳng, bước răng 0.3mm, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
42 | 42 | Kẹp mang kim Mayo Hegar thẳng, bước răng 0.5mm, dài 200 -205 mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Mayo Hegar, thẳng, bước răng 0.5mm, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
43 | 43 | Kim bơm rửa, đường kính 1.2-1.5mm | Kim bơm rửa - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: đường kính 1.2-1.5mm - Loại: gập góc 30°, chiều dài gập góc 25mm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
44 | 44 | Kim bơm rửa, đường kính 2.4-2.5mm | Kim bơm rửa - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: đường kính 2.4- 2.5mm - Loại: gập góc 20°, chiều dài gập góc 40mm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
45 | 45 |  |  |  | 0
46 | 46 | Nhíp phẫu tích không mấu, thẳng, cán vàng, dài 230-235mm | Nhíp phẫu tích không mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 230-235mm - Loại: thẳng, mảnh, có răng chéo, ngàm rộng 1.4-1.8mm, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
47 | 47 | Kẹp cầm máu KELLY (CRILE) cong, dài 180-185mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: KELLY (CRILE), cong, ngàm có răng ngang, mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 20
48 | 48 | Kẹp săng, cong, nhọn, dài 130-135mm | Kẹp săng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130-135mm - Loại: cong, nhọn, mấu 1x1 - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 10
49 | 49 | Cây móc chỉ dài 220-260mm | Cây móc chỉ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-260mm - Loại: 1 móc - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
50 | 50 | Cây móc chỉ, đầu có vòng xuyến, dài 240-260mm | Cây móc chỉ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240-260mm - Loại: 1 đầu móc, 1 đầu có vòng xuyến - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
51 | 51 | Kẹp mang kim vi phẫu thẳng, dài 225 -230 mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: titanium - Kích thước: dài 225-230mm - Loại: thẳng, ngàm 1.2mm, tay cầm tròn, có khóa, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 4
52 | 52 | Nhíp mô vi phẫu cong, dài 210-215mm | Nhíp mô vi phẫu - Vật liệu: titanium/ Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210-215mm - Loại: cán tròn, lực kẹp 180g - Ngàm: 0.4 mm, cong, phủ bụi kim cương - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
53 | 53 | Nhíp mô vi phẫu thẳng, dài 210-215mm | Nhíp mô vi phẫu thẳng - Vật liệu: titanium - Kích thước: dài 210-215mm - Loại: cán tròn, lực kẹp 180gr - Ngàm: 0.4 mm, thẳng, phủ bụi kim cương - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
54 | 54 | Nhíp mô vi phẫu, mũi tròn, dài 210-215mm | Nhíp mô vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210-215mm - Loại: thẳng, chuôi cân bằng, lực kẹp 180g - Ngàm: mũi tròn, đường kính 1.0 mm, phủ bụi kim cương - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
55 | 55 | Ống hút Frazỉer, đường kính 8-9Fr | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: đường kính 8Fr -9Fr - Loại: Frazỉer, cong, tay cầm có lỗ kiểm soát - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 1
56 | 56 | Que nong ống mật, đường kính 0.5mm, dài 140-145mm | Que nong ống mật - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 140-190mm - Loại: thẳng, đường kính 0.5mm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
57 | 57 | Que nong ống mật Garrett, đường kính 1.0mm, dài 140-145mm | Que nong ống mật - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 140-145mm - Loại: Garrett, thẳng, đường kính 1.0mm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
58 | 58 | Que nong ống mật Garrett, đường kính 1.5mm, dài 140-145mm | Que nong ống mật - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 140-145mm - Loại: Garrett, thẳng, đường kính 1.5mm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
59 | 59 | Que nong ống mật Garrett, đường kính 2.0mm, dài 140-145mm | Que nong ống mật - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 140-145mm - Loại: Garrett, thẳng, đường kính 2.0mm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
60 | 60 | Que nong ống mật Garrett, đường kính 2.5mm, dài 140-145mm | Que nong ống mật - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 140-145mm - Loại: Garrett, thẳng, đường kính 2.5mm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
61 | 61 | Que nong ống mật Garrett, đường kính 3.0mm, dài 140-145mm | Que nong ống mật - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 140-145mm - Loại: Garrett, thẳng, đường kính 3.0mm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
62 | 62 | Kẹp nối mạch máu Cooley, dài 260- 270mm | Kẹp nối mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 260-270mm - Loại: cooley, ngàm gập góc, có lỗ giảm áp lực trên phần ngàm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
63 | 63 | Kẹp nối mạch máu Cooley, dài 170-175mm | Kẹp nối mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: cooley, thân cong, có lỗ giảm áp lực trên phần ngàm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
64 | 64 | Kẹp mạch máu Cooley, dài 165-170mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 165-170mm - Loại: cooley, thân cong, ngàm gập góc, có lỗ giảm áp lực trên phần ngàm - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
65 | 65 | Nhíp mô vi phẫu, dài 205-210mm | Nhíp mô vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 205-210mm - Loại: mũi cong kích thước 0.4mm, ngàm phủ bụi kim cương, lực kẹp 180gr - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2
66 | 66 | Nhíp mô Gerald không chấn thương, mũi cong, đầu mũi tròn, dài 180-185mm | Nhíp mô Gerald không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: mũi cong, đầu mũi tròn, đường kính 1mm, phủ bụi kim cương - Tiêu chuẩn chất lượng EC/MDR, mã UDI | Cái | 2