## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phần 1: Bộ dụng cụ: Cẳng tay, Cánh tay, Chỉnh hình chân, Xương khớp cột sống lưng, Rút đinh, Gặm cột sống |  |  | 0
2 | 2 | Cán dao mổ, số 7, dài 160-165mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: số 7 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
3 | 3 | Nhíp Adson có mấu, dài 150-155mm | Nhíp có mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-155mm - Loại: Adson, mảnh, thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 1,5-2mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 6
4 | 4 | Kéo phẫu tích Mayo, cong, dài 190-200mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 190-200mm - Loại: Mayo, cong, mũi tù/tù - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 16
5 | 5 | Kéo phẫu tích Mayo thẳng 170-175mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: Mayo, thẳng, mũi tù/tù - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
6 | 6 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 180-185mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, cán vàng - Ngàm: phủ Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 8
7 | 7 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 200-205mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Metzenbaum, cong, mũi tù/tù - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 6
8 | 8 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 230-235mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 230-235mm - Loại: Metzenbaum, cong, mũi tù/tù - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
9 | 9 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo, thẳng, dài 200-205mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Hegar-Mayo, thẳng, bước răng 0,5mm, cán vàng - Ngàm: phủ Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 17
10 | 10 | Kẹp xoắn chỉ Baumgartner, dài 190-205mm | Kẹp xoắn chỉ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 190-205mm - Loại: thẳng - Ngàm: phủ Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 19
11 | 11 | Kẹp cầm máu Halsted-Mosquito, cong, dài 120-125mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-125mm - Loại: Halsted-Mosquito, cong, mảnh, ngàm có răng ngang - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 13
12 | 12 | Kẹp cầm máu, cong Crile, dài 160-165mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: Crile, cong, mảnh, ngàm có răng ngang - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 13
13 | 13 | Kẹp cầm máu Crile cong, dài 180-185mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Crile, cong, mảnh, ngàm có răng ngang - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 35
14 | 14 | Kẹp cầm máu, Kocher-Ochsner/ Rochester-Oshner, dài 200-205mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Kocher-Ochsner/ Rochester-Oshner thẳng, ngàm có răng (1x2) - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 12
15 | 15 | Kẹp gắp bông băng Foerster, thẳng, dài 245-250mm | Kẹp gắp bông băng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 245-250mm - Loại: Foerster, thẳng, ngàm có răng, hình oval - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 12
16 | 16 | Đục xương Lambotte thẳng, dài 240-245mm, lưỡi rộng 15mm | Đục xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240-245mm - Loại: Lambotte, thẳng, lưỡi sắc, rộng 15mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
17 | 17 | Đục xương Chisel/ Stille, cong, dài 200-210mm, lưỡi rộng 15mm | Đục xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-210mm - Loại: Chisel/ Stille, cong, lưỡi sắc, rộng 15mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
18 | 18 | Đục xương Lambotte thẳng, dài 240-245mm, lưỡi rộng 4-5mm | Đục xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240-245mm - Loại: Lambotte, thẳng, lưỡi sắc, rộng 4-5mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
19 | 19 | Đục xương Chisel/ Mac Even cong, dài 200-210mm, lưỡi rộng 10mm | Đục xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-210mm - Loại: Chisel/ Mac Even, cong, lưỡi sắc, rộng 10mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
20 | 20 | Đục xương Lambotte, thẳng, dài 200-240mm, lưỡi rộng 20mm | Đục xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-240mm - Loại: Lambotte, thẳng, lưỡi sắc, rộng 20mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 5
21 | 21 | Đục xương Hibbs thẳng, dài 240-245mm, lưỡi rộng 6mm | Đục xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240-245mm - Loại: Hibbs, thẳng, lưỡi sắc, rộng 6mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
22 | 22 | Đục xương Chisel/ Mac Even, thẳng, dài 200-210mm, lưỡi rộng 10mm | Đục xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-210mm - Loại: Chisel/Mac Even, thẳng, lưỡi sắc, rộng 10mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 5
23 | 23 | Đục xương Smith- Peterson cong 205-210mm, lưỡi rộng 6mm | Đục xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 205-210mm - Loại: Smith- Peterson, cong, lưỡi sắc, rộng 6mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
24 | 24 | Kềm gặm xương Luer/ Beyer, dài 180-185mm | Kềm gặm xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Luer/ Beyer, cong, ngàm rộng 3,8-4mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
25 | 25 | Kềm gặm xương Luer/ Smith Petersen, dài 230-240mm, ngàm rộng 4-5,5mm | Kềm gặm xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 230-240mm - Loại: Luer/Smith Petersen, cong, ngàm rộng 4-5,5mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 7
26 | 26 | Kềm gặm xương Luer/ Ruskin, dài 180-185mm | Kềm gặm xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Luer/ Ruskin cong, ngàm rộng 5,5-6,0mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
27 | 27 | Kềm gặm xương Luer-Stille/ Rottgen Ruskin, dài 240-245mm | Kềm gặm xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240-245mm - Loại: Luer-Stille/ Rottgen Ruskin, cong, ngàm rộng 6-8mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
28 | 28 | Kềm cắt xương Ruskin-Liston, dài 180-190mm | Kềm cắt xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-190mm - Loại: Ruskin-Liston, gập góc - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
29 | 29 | Kìm cắt chỉ thép, dài 180-185mm | Kìm cắt chỉ thép - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: gập góc, hoạt động đôi, đường kính chỉ 1,5-1,7mm - Ngàm: phủ Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 9
30 | 30 | Kìm cắt chỉ thép, dài 220-235mm | Kìm cắt chỉ thép - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-235mm - Loại: thẳng, hoạt động đôi, đường kính chỉ 2-3mm - Ngàm: phủ Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 9
31 | 31 | Kìm cắt chỉ thép, dài 140-150mm | Kìm cắt chỉ thép - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140-150mm - Loại: cắt ngang, đường kính chỉ 1-1,5mm - Ngàm: phủ Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
32 | 32 | Kềm cắt xương Liston, dài 280-285mm | Kềm cắt xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 280-285mm - Loại: Liston, cong, hoạt động đôi - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
33 | 33 | Kẹp tái định vị Reill, dài 170-175mm | Kẹp tái định vị -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: Reill, cong - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 8
34 | 34 | Kẹp giữ xương Kern-Lane, dài 210-240mm | Kẹp giữ xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210-240mm - Loại: Kern-Lane, thẳng, có khóa cài, ngàm có răng - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
35 | 35 | Dụng cụ nạo xương Daubenspeck, dài 200-205mm | Dụng cụ nạo xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Daubenspeck, gập góc, số 0, rộng 3,6mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
36 | 36 | Dụng cụ nạo xương Halle, dài 210-215mm | Dụng cụ nạo xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210-215mm - Loại: Halle, thẳng, dễ uốn, rộng 6,8mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 5
37 | 37 | Dụng cụ nạo xương, dài 250-255mm | Dụng cụ nạo xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 250-255mm - Loại: gập góc, số 00, rộng 4,4mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
38 | 38 | Dụng cụ nạy xương Hohmann, cong, dài 220-240mm, ngàm rộng 4,1-8mm | Dụng cụ nạy xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-240mm - Loại: Hohmann, cong, ngàm rộng 4,1-8mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
39 | 39 | Dụng cụ nạy xương Hohmann, cong, dài 240-245mm, ngàm rộng 17-18mm | Dụng cụ nạy xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240-245mm - Loại: Hohmann, cong, ngàm rộng 17-18mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 6
40 | 40 | Dụng cụ nạy xương Hohmann, cong, dài 260-265mm, ngàm rộng 24mm | Dụng cụ nạy xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 260-265mm - Loại: Hohmann, cong, ngàm rộng 24mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
41 | 41 | Kẹp săng, cong, nhọn, dài 130-135mm | Kẹp săng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130-135mm - Loại: cong, nhọn 1x1 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 20
42 | 42 | Búa Ombredanne, dài 220-240mm | Búa - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-240mm - Loại: Ombredanne, đường kính đầu 40mm, nặng 895-900g - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
43 | 43 | Dụng cụ róc xương Langenbeck, dài 190-195mm | Dụng cụ róc xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 190-195mm - Loại: Langenbeck, thẳng, rộng 16mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
44 | 44 | Dụng cụ luồn chỉ Deschamps, cong sang phải, dài 280-285mm | Dụng cụ luồn chỉ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 280-285mm - Loại: Deschamps, dành cho người thuận tay trái, đầu tù, cong sang phải - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
45 | 45 | Dụng cụ luồn chỉ Deschamps, cong sang trái, dài 280-285mm | Dụng cụ luồn chỉ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 280-285mm - Loại: Deschamps, dành cho người thuận tay phải, đầu tù, cong sang trái - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
46 | 46 | Dụng cụ tùn xương, dài 200-205mm | Dụng cụ tùn xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: đầu có khía chéo, đường kính đầu 16mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 5
47 | 47 | Dụng cụ nâng xương Bennett, dài 240-250mm | Dụng cụ nâng xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240-250mm - Loại: Bennett, cong, đầu tù, ngàm rộng 60-65mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
48 | 48 | Kẹp tái định vị, dài 200-205mm | Kẹp tái định vị -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: cong, ngàm có răng 1x1 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
49 | 49 | Dũa xương thẳng, dài 220-225mm | Dũa xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-225mm - Loại: thẳng, 1 đầu, rộng 20mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
50 | 50 | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, dài 180-185mm, ngàm rộng 1mm | Dụng cụ gặm cột sống - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Kerrison thẳng, mảnh, có thể tháo rời, có bộ phận đẩy mô - Ngàm: cong lên 130°/40°, rộng 1mm, màu đen - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 6
51 | 51 | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, dài 180-185mm, ngàm rộng 2mm | Dụng cụ gặm cột sống - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Kerrison, thẳng, mảnh, có thể tháo rời, có bộ phận đẩy mô - Ngàm: cong lên 130°/40°, rộng 2mm, màu đen - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 9
52 | 52 | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, dài 180-185mm, ngàm rộng 3mm | Dụng cụ gặm cột sống - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Kerrison thẳng, mảnh, có thể tháo rời, có bộ phận đẩy mô - Ngàm: cong lên 130°/40°, rộng 3mm, màu đen - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 12
53 | 53 | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, dài 180-185mm, ngàm rộng 5mm | Dụng cụ gặm cột sống - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Kerrison, thẳng, mảnh, có thể tháo rời, có bộ phận đẩy mô - Ngàm: cong lên 130°/40°, rộng 5mm, màu đen - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 11
54 | 54 | Dụng cụ gặm nhân đệm dài 180-185mm, ngàm rộng 3 mm, cong | Dụng cụ gặm nhân đệm - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: có thể tháo rời - Ngàm: trơn, cong lên 150°/30°, dài 10-12mm, rộng 3mm, màu đen - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 12
55 | 55 | Dụng cụ gặm nhân đệm dài 180-185mm, ngàm rộng 3 mm, thẳng | Dụng cụ gặm nhân đệm - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: có thể tháo rời - Ngàm: trơn, thẳng, dài 10-12mm, rộng 3mm, màu đen - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 18
56 | 56 | Dụng cụ gặm nhân đệm, dài 180-185mm, ngàm rộng 4 mm, thẳng | Dụng cụ gặm nhân đệm - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: có thể tháo rời - Ngàm: trơn, thẳng, dài 10-12mm, rộng 4mm, màu đen - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 12
57 | 57 | Dụng cụ gặm nhân đệm, dài 180-185mm, ngàm 2 mm, thẳng | Dụng cụ gặm nhân đệm - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: có thể tháo rời - Ngàm: trơn, thẳng, dài 10-12mm, rộng 2mm, màu đen - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 9
58 | 58 | Kìm vặn chỉ thép, dài 160-170mm | Kìm vặn chỉ thép - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-170mm - Loại: thẳng, ngàm khía chéo, có rãnh giữa - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
59 | 59 | Kìm cắt đinh thép, dài 470-475mm | Kìm cắt đinh thép - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 470-475mm - Loại: thẳng, hoạt động đôi, dùng cắt đinh, chỉ thép có đường kính lên đến 5mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
60 | 60 | Phần 2: Ống soi chuyên khoa xương khớp |  |  | 0
61 | 61 | Ống kính soi 70 độ, dài 155-160mm, đường kính 4mm | Ống kính soi + Góc nghiêng: 70 độ + Chiều dài: 155-160mm + Đường kính: 4mm + Ống kính soi tương thích với vỏ trocar, model AR-3373-4002 của hãng Arthrex hiện đang có tại Bệnh viện + Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
62 | 62 | Ống kính soi 30 độ, dài 150-155mm, đường kính 4mm | Ống kính soi + Góc nghiêng: 30 độ + Chiều dài: 150-155mm + Đường kính: 4mm + Ống kính soi tương thích với vỏ trocar, model AR-3373-4002, của hãng Arthrex hiện đang có tại Bệnh viện + Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 5
63 | 63 | Ống kính soi 30 độ, dài 70-75mm, đường kính 2,4mm | Ống kính soi + Góc nghiêng: 30 độ + Chiều dài: 70-75mm + Đường kính: 2,4mm + Ống kính soi tương thích với vỏ trocar, model AR-3372-2402, của hãng Arthrex hiện đang có tại Bệnh viện + Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
64 | 64 | Trocar dùng cho ống soi đường kính 2,4mm, hai van khóa | Trocar dùng cho ống soi đường kính 2,4mm, hai van khóa + Cấu tạo gồm vỏ trocar và nòng trocar + Hình dáng vỏ trocar: có hai van khóa + Hình dáng nòng trocar: đầu hình nón, có tay cầm + Tương thích với Ống kính soi 30 độ, đường kính 2.4mm, model AR-3350-2430, của hãng Arthrex hiện đang có tại Bệnh viện + Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Bộ | 1
65 | 65 | Trocar dùng cho ống soi đường kính 4mm, hai van khóa | Trocar dùng cho ống soi đường kính 4mm + Cấu tạo gồm vỏ trocar và nòng trocar + Hình dáng vỏ trocar: có lỗ, có hai van khóa, tốc độ cao + Hình dáng nòng trocar: đầu hình nón, có tay cầm + Tương thích với với ống soi 30 độ có đường kính 4mm, model AR-3350-2430, của hãng Arthrex hiện đang có tại Bệnh viện + Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Bộ | 3
66 | 66 | Phần 3: Bộ dụng cụ chỉnh hình chân |  |  | 0
67 | 67 | Cán dao mổ, số 4, dài 135-140mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 135-140mm - Loại: số 4 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
68 | 68 | Cán dao mổ, số 7, dài 160-165mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: số 7 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
69 | 69 | Kéo phẫu tích Mayo, cong, dài 190-200mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 190-200mm - Loại: Mayo, cong, mũi tù/tù - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
70 | 70 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 200-205mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Metzenbaum, cong, mũi tù/tù - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
71 | 71 | Nhíp không mấu, dài 200-205mm | Nhíp không mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: thẳng, ngàm có răng ngang - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
72 | 72 | Nhíp có mấu, dài 250-255mm | Nhíp có mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 250-255mm - Loại: thẳng, ngàm có răng 1x2 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
73 | 73 | Nhíp có mấu, dài 160-165mm | Nhíp có mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: thẳng, ngàm có răng 1x2 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
74 | 74 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo, thẳng, dài 200-205mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Hegar-Mayo, thẳng, bước răng 0,5mm, cán vàng - Ngàm: phủ Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
75 | 75 | Kẹp xoắn chỉ Baumgartner, dài 190-205mm | Kẹp xoắn chỉ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 190-205mm - Loại: thẳng - Ngàm: phủ Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
76 | 76 | Kẹp cầm máu Crile cong, dài 180-185mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Crile, cong, mảnh, ngàm có răng ngang - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 10
77 | 77 | Kẹp cầm máu Rochester-Pean, cong, dài 220-225mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-225mm - Loại: Rochester-Pean, cong, ngàm có răng ngang - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
78 | 78 | Kẹp cầm máu, Rochester-Oshner/ Kocher-Ochsner, dài 200-205mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Rochester-Oshner/ Kocher-Ochsner thẳng, ngàm có răng (1x2) - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
79 | 79 | Kẹp ruột Allis-Thoms, dài 200-205mm | Kẹp ruột - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Allis-Thoms, thẳng, ngàm có răng 6x7 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 4
80 | 80 | Kẹp ống mật Lower, dài 180-185mm | Kẹp ống mật - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Lower, cong, ngàm có răng dọc - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
81 | 81 | Kẹp giữ xương Lane, dài 320-340mm | Kẹp giữ xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 320-340mm - Loại: Lane, thẳng, có khóa cài, ngàm có răng cưa - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
82 | 82 | Kẹp giữ xương Kern-Lane, dài 210-240mm | Kẹp giữ xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210-240mm - Loại: Kern-Lane, thẳng, có khóa cài, ngàm có răng - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
83 | 83 | Kềm gặm xương Luer/ Ruskin, dài 180-185mm | Kềm gặm xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Luer/ Ruskin cong, ngàm rộng 5,5-6.0mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
84 | 84 | Kềm gặm xương Luer/ Smith Petersen, dài 230-240mm, ngàm rộng 4-5,5mm | Kềm gặm xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 230-240mm - Loại: Luer/ Smith Petersen, cong, ngàm rộng 4-5,5mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
85 | 85 | Kềm gặm xương Luer-Stille/ Rottgen Ruskin, dài 240-245mm | Kềm gặm xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240-245mm - Loại: Luer-Stille/ Rottgen Ruskin, cong, ngàm rộng 6-8mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
86 | 86 | Kềm cắt xương Liston, dài 280-285mm | Kềm cắt xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 280-285mm - Loại: Liston, cong, hoạt động đôi - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
87 | 87 | Kẹp tái định vị Reill, dài 170-175mm | Kẹp tái định vị -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: Reill, cong - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
88 | 88 | Kẹp tái định vị, dài 200-205mm | Kẹp tái định vị -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: cong, ngàm có răng 1x1 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
89 | 89 | Kìm cắt chỉ thép, dài 180-185mm | Kìm cắt chỉ thép - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: gập góc, hoạt động đôi, đường kính chỉ 1,5-1,7mm - Ngàm: phủ Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
90 | 90 | Kìm cắt chỉ thép, dài 220-235mm | Kìm cắt chỉ thép - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-235mm - Loại: thẳng, hoạt động đôi, đường kính chỉ 2-3mm - Ngàm: phủ Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
91 | 91 | Dụng cụ nạo xương Halle, dài 210-215mm | Dụng cụ nạo xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210-215mm - Loại: Halle, thẳng, dễ uốn, rộng 6,8mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
92 | 92 | Dụng cụ nạo xương, dài 250-255mm | Dụng cụ nạo xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 250-255mm - Loại: gập góc, số 00, ngàm sắc, rộng 4,4mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
93 | 93 | Đục xương Chisel/ Stille, cong, dài 200-210mm, lưỡi rộng 15mm | Đục xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-210mm - Loại: Chisel/ Stille, cong, lưỡi sắc, rộng 15mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
94 | 94 | Đục xương Lambotte, thẳng, dài 200-240mm, lưỡi rộng 20mm | Đục xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-240mm - Loại: Lambotte, thẳng, lưỡi sắc, rộng 20mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
95 | 95 | Đục xương Chisel/ Mac Even, thẳng, dài 200-210mm, lưỡi rộng 10mm | Đục xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-210mm - Loại: Chisel/Mac Even, thẳng, lưỡi sắc, rộng 10mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
96 | 96 | Đục xương Chisel/ Mac Even cong, dài 200-210mm, lưỡi rộng 10mm | Đục xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-210mm - Loại: Chisel/ Mac Even, cong, lưỡi sắc, rộng 10mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
97 | 97 | Dũa xương thẳng, dài 220-225mm | Dũa xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-225mm - Loại: thẳng, 1 đầu, rộng 20mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
98 | 98 | Dụng cụ vặn vít, dài 200-240mm | Dụng cụ vặn vít - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-240mm - Loại: đường kính 2,7/3,5/4,0mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
99 | 99 | Dụng cụ nạy xương, cong, dài 160-165mm, ngàm rộng 8mm | Dụng cụ nạy xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: cong, đầu nhọn, ngàm rộng 8mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
100 | 100 | Dụng cụ nạy xương Hohmann, cong, dài 260-265mm, ngàm rộng 24mm | Dụng cụ nạy xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 260-265mm - Loại: Hohmann, cong, ngàm rộng 24mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
101 | 101 | Dụng cụ nạy xương Hohmann, cong, dài 220-240mm, ngàm rộng 4,1-8mm | Dụng cụ nạy xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-240mm - Loại: Hohmann, cong, ngàm rộng 4,1-8mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
102 | 102 | Dụng cụ nạy xương Hohmann, cong, dài 240-245mm, ngàm rộng 17-18mm | Dụng cụ nạy xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240-245mm - Loại: Hohmann, cong, ngàm rộng 17-18mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
103 | 103 | Dụng cụ nâng xương Bennett, dài 240-250mm | Dụng cụ nâng xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240-250mm - Loại: Bennett, cong, đầu tù, ngàm rộng 60-65mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
104 | 104 | Dụng cụ róc xương Langenbeck, dài 190-195mm | Dụng cụ róc xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 190-195mm - Loại: Langenbeck, thẳng, rộng 16mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
105 | 105 | Banh tổ chức Hosel, dài 250-255mm | Banh tổ chức -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 250-255mm - Loại: Hosel, ngàm sâu 80mm, rộng ngàm 30mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
106 | 106 | Búa Ombredanne, dài 220-240mm | Búa - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-240mm - Loại: Ombredanne, đường kính đầu 40mm, nặng 895-900g - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
107 | 107 | Ống hút Pool dài 220-225mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-225mm - Loại: Pool, thẳng, đường kính 10mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
108 | 108 | Dụng cụ tùn xương, dài 200-205mm | Dụng cụ tùn xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: đầu có khía chéo, kích thước đầu 16mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
109 | 109 | Banh vết thương US-Army, hai đầu, dài 210-220mm | Banh vết thương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210-220mm - Loại: US-Army, 2 đầu (1 lớn, 1 nhỏ) - Quy cách: 2 cái/ bộ - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
110 | 110 | Kẹp gắp bông băng Foerster, thẳng, dài 245-250mm | Kẹp gắp bông băng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 245-250mm - Loại: Foerster, thẳng, ngàm có răng, hình oval - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
111 | 111 | Dụng cụ dùi, dài 215-220mm | Dụng cụ dùi - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 215-220mm - Loại: thẳng - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
112 | 112 | Kẹp săng, cong, nhọn, dài 130-135mm | Kẹp săng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130-135mm - Loại: cong, nhọn 1x1 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 8
113 | 113 | Dụng cụ luồn chỉ Deschamps, cong sang phải, dài 280-285mm | Dụng cụ luồn chỉ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 280-285mm - Loại: Deschamps, dành cho người thuận tay trái, đầu tù, cong sang phải - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
114 | 114 | Dụng cụ luồn chỉ Deschamps, cong sang trái, dài 280-285mm | Dụng cụ luồn chỉ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 280-285mm - Loại: Deschamps, dành cho người thuận tay phải, đầu tù, cong sang trái - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
115 | 115 | Phần 4: Bộ dụng cụ mổ mở dây chằng chéo |  |  | 0
116 | 116 | Cán dao mổ, số 3, dài 125-130mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125-130mm - Loại: số 3 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
117 | 117 | Cán dao mổ, số 4, dài 135-140mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 135-140mm - Loại: số 4 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
118 | 118 | Nhíp có mấu, dài 160-165mm | Nhíp có mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: thẳng, ngàm có răng 1x2 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
119 | 119 | Kéo phẫu tích Mayo, cong, dài 190-200mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 190-200mm - Loại: Mayo, cong, mũi tù/tù - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
120 | 120 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 180-185mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Metzenbaum, cong, mũi tù/tù - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
121 | 121 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo, thẳng, dài 200-205mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Hegar-Mayo, thẳng, bước răng 0,5mm, cán vàng - Ngàm: phủ Tungsten Carbide - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
122 | 122 | Kẹp cầm máu Crile cong, dài 180-185mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Crile, cong, mảnh, ngàm có răng ngang - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 10
123 | 123 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner/ Rochester Oshner thẳng, dài 180-185mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Kocher-Ochsner/ Rochester Oshner thẳng, ngàm có răng (1x2) - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
124 | 124 | Kẹp ruột Allis-Thoms, dài 200-205mm | Kẹp ruột - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Allis-Thoms, thẳng, ngàm có răng 6x7 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
125 | 125 | Kẹp ống mật Lower, dài 180-185mm | Kẹp ống mật - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Lower, cong, ngàm có răng dọc - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
126 | 126 | Kẹp gắp bông băng Foerster, thẳng, dài 245-250mm | Kẹp gắp bông băng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 245-250mm - Loại: Foerster, thẳng, ngàm có răng, hình oval - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
127 | 127 | Banh vết thương US-Army, hai đầu, dài 210-220mm | Banh vết thương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210-220mm - Loại: US-Army, 2 đầu (1 lớn, 1 nhỏ) - Quy cách: 2 cái/ bộ - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
128 | 128 | Kẹp săng, cong, nhọn, dài 130-135mm | Kẹp săng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130-135mm - Loại: cong, nhọn 1x1 - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 8
129 | 129 | Dụng cụ róc xương Langenbeck, dài 190-195mm | Dụng cụ róc xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 190-195mm - Loại: Langenbeck, thẳng, rộng 16mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
130 | 130 | Búa Mallet/ Mac Even, dài 185-220mm | Búa - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185-220mm - Loại: Mallet/ Mac Even đường kính đầu búa 25mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
131 | 131 | Dụng cụ nạo xương Halle, dài 210-215mm | Dụng cụ nạo xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210-215mm - Loại: Halle, thẳng, dễ uốn, rộng 6,8mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
132 | 132 | Dụng cụ nạo xương Daubenspeck, dài 200-205mm | Dụng cụ nạo xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Daubenspeck, gập góc, số 0, rộng 3,6mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
133 | 133 | Phần 5: Bộ vi phẫu chấn thương chỉnh hình |  |  | 0
134 | 134 | Kẹp cầm máu Halsted-Mosquito, cong, dài 120-125mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-125mm - Loại: Halsted-Mosquito, cong, mảnh, ngàm có răng ngang - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 5
135 | 135 | Kẹp mang kim vi phẫu, dài 180-185mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: cong, tay cầm tròn có khóa - Ngàm: phủ bụi kim cương - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
136 | 136 | Kẹp mang kim vi phẫu thẳng, dài 190-195mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 190-195mm - Loại: thẳng, tay cầm tròn có khóa - Ngàm: phủ bụi kim cương - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
137 | 137 | Nhíp vi phẫu thẳng, dài 180-185mm | Nhíp vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: thẳng, ngàm rộng 0.8mm, tay cầm tròn - Ngàm: phủ bụi kim cương - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
138 | 138 | Kéo vi phẫu thẳng, dài 180-185mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: thẳng, mũi nhọn/nhọn, tay cầm tròn - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
139 | 139 | Kéo vi phẫu cong, dài 180-185mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: cong, mũi nhọn/nhọn, tay cầm tròn - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
140 | 140 | Phần 6: Bộ dụng cụ nạo vết thương |  |  | 0
141 | 141 | Dụng cụ nạo xương Daubenspeck, dài 200-205mm | Dụng cụ nạo xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Daubenspeck, gập góc, số 0, rộng 3,6mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
142 | 142 | Dụng cụ nạo xương Lampert, thẳng, dài 215-220mm, đầu rộng 2mm | Dụng cụ nạo xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 215-220mm - Loại: Lampert, thẳng, size # 000, đầu rộng 2mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
143 | 143 | Dụng cụ nạo xương Lampert, thẳng , dài 215-220mm, đầu rộng 2,4mm | Dụng cụ nạo xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 215-220mm - Loại: Lampert, thẳng, size # 00, đầu rộng 2,4mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
144 | 144 | Dụng cụ nạo xương Lampert, thẳng, dài 215-220mm, đầu rộng 2,6-2,7mm | Dụng cụ nạo xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 215-220mm - Loại: Lampert, thẳng, size # 0, đầu rộng 2,6-2,7mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
145 | 145 | Dụng cụ nạo xương Lampert, thẳng, dài 215-220mm, đầu rộng 2,8-3,0mm | Dụng cụ nạo xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 215-220mm - Loại: Lampert, thẳng, size # 1, đầu rộng 2,8-3,0mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
146 | 146 | Kềm gặm xương Luer/ Ruskin, dài 180-185mm | Kềm gặm xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Luer/ Ruskin cong, ngàm rộng 5,5-6,0mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
147 | 147 | Kềm gặm xương Mayfield, cong, dài 170-175mm | Kềm gặm xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: Mayfield, ngàm cong, rộng 3,0-3,6mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
148 | 148 | Kềm gặm xương Luer, thẳng, dài 170-175mm | Kềm gặm xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: Luer, thẳng, rộng 8mm - Đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE theo định luật EU (MDR 2017/745) | Cái | 3