## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Máy lạnh treo tường (1.0 HP – 2.5 HP) | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 1068
2 | 2 | Máy lạnh âm trần (3.5 HP – 5.0 HP) | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 16
3 | 3 | Máy lạnh tủ đứng (4.0 HP) | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 16
4 | 4 | Máy lạnh tủ đứng nối ống gió (> 5.0 HP) | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 36
5 | 5 | Máy lạnh giấu trần (2.5 HP - 5.0 HP) | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 2
6 | 6 | Máy lạnh giấu trần (> 5.0 HP) | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 2
7 | 7 | Máy lạnh giấu trần nối ống gió FCU (12.460 BTU – 24.400 BTU) | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 501
8 | 8 | Máy lạnh trung tâm AHU (87.120 kcal/h – 449.820 kcal/h) | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 32
9 | 9 | Quạt hơi nước Kích thước 1150x365x440 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 36
10 | 10 | Quạt chắn gió Kích thước 900x212 x230 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 40
11 | 11 | Quạt hút gắn tường và âm trần Kích thước 250x250 mm → 450x450 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 604
12 | 12 | Quạt hút ly tâm (3.7 kW) | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 8
13 | 13 | Miệng gió tươi/ thải Kích thước 236x186 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 54
14 | 14 | Miệng gió tươi/ thải Kích thước 700x500 mm Cao độ miệng gió: 5200 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 10
15 | 15 | Miệng gió tươi Kích thước 436x286 mm → 436x336 mm. Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 16
16 | 16 | Miệng gió cấp AHU khe Kích thước 130x1200 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 435
17 | 17 | Miệng gió cấp AHU Kích thước 295x295 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2600 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 512
18 | 18 | Miệng gió cấp AHU Kích thước 595x595 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 3000 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 1009
19 | 19 | Miệng gió hồi AHU Kích thước 186x186 mm → 236x236 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 312
20 | 20 | Miệng gió hồi AHU Kích thước 336x336 mm → 600x600 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 265
21 | 21 | Miệng gió hồi AHU Kích thước 336x336 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 968
22 | 22 | Miệng gió thải Kích thước 136x136 mm → 486x286 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2600 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 442
23 | 23 | Miệng gió thải Kích thước 186x136 mm → 436x286 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2600 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 94
24 | 24 | Lọc bụi G4 dạng gợn sóng Kích thước 300x1200 mm | Theo phụ lục đính kèm | Lượt | 126
25 | 25 | Thay thế Block nén lạnh 72000 BTU | Theo phụ lục đính kèm | Cái | 1
26 | 26 | Thay thế block nén lạnh 36000 BTU | Theo phụ lục đính kèm | Cái | 1
27 | 27 | Thay thế block nén máy lạnh 18000 BTU | Theo phụ lục đính kèm | Cái | 8
28 | 28 | Thay thế block nén máy lạnh 12000 BTU | Theo phụ lục đính kèm | Cái | 5
29 | 29 | Thay thế block nén máy lạnh 9000 BTU | Theo phụ lục đính kèm | Cái | 4
30 | 30 | Sửa chữa board máy lạnh 1 HP - 2 HP | Theo phụ lục đính kèm | Cái | 5
31 | 31 | Quấn lại cuộn dây motor quạt máy lạnh làm lạnh nước FCU | Theo phụ lục đính kèm | Cái | 15
32 | 32 | Thay thế motor quạt dàn nóng máy lạnh CTH | Theo phụ lục đính kèm | Cái | 5
33 | 33 | Quấn lại cuộn dây motor quạt dàn nóng máy lạnh tủ đứng | Theo phụ lục đính kèm | Cái | 2