## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Hệ thống ID | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | 1 | Sáp paraffin tinh khiết | Paraffin rắn dạng vảy, không chứa polyme, điểm nóng chảy trong khoảng 55 - 57 độ C. | Không phân nhóm | Kg | 828
2 | 2 | Chất thay thế Xylene không độc Clear-rite 3 | Thành phần: hỗn hợp Isoparaffinic aliphatic hydrocacbons. Loại bỏ chất béo tuyệt đối trong xử lý mô. Không làm cho mẫu bị cứng hay dòn khi tăng thời gian tiếp xúc. Sử dụng được cho tất cả các máy xử lý mô và máy nhuộm tự động. Không benzene. Ít bay mùi. | Không phân nhóm | Bình/ 3,8 lít | 120
3 | 3 | Formol 10% | Thành phần chính: Formaldehyde, muối đệm phosphate, nước. pH ổn định: 6,8-7,2. Nồng động Formalin 10%. | Không phân nhóm | Lít | 850
4 | 4 | Dao cắt bệnh phẩm | Lưỡi dao cắt lạnh/ cắt tiêu bản có góc nghiêng dao 34-35 độ, bên ngoài phủ lớp chống dính PTFE(Teflon) | Không phân nhóm | Cái | 2600
5 | 5 | Ống nghiệm chân không lấy máu tự động citrate 3,2% | Dung dịch chất chống đông: Sodium Citrate 3,2%. - Lượng chất chống đông: 0,2ml Sodium Citrate 3,2% - Thể tích lấy mẫu chân không: 1,8ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 2) mm; - Thành ống dày để duy trì lượng chân không và tránh biến đổi, hao hụt chất chống đông. - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm. - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Nhãn được làm bằng nhựa Plastic tránh biến đổi - Ống đã được tiệt trùng Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE | Nhóm 3 | Ống | 20000
6 | 6 | Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chống đông EDTA 2 mL | Dung dịch chất chống đông: K2 EDTA dạng phun sương trên thành ống. - Thể tích lấy mẫu chân không: 2ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm; - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm. - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Ống đã được tiệt trùng - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE | Nhóm 3 | Ống | 50000
7 | 7 | Bộ hóa chất thử khí máu, ion đồ, glucose và lactate tích hợp nội kiểm kèm bộ chuẩn CVP có tính năng quản lý chất lượng thông minh iQM | Bộ kit xét nghiệm khí máu, điện giải, chuyển hóa, xét nghiệm các thông số: pH, pO2, pCO2, Hct, Na+, K+, Ca++, Glu, Lac có tích hợp quản lý chất lượng IQM. Thể tích mẫu thử : 150 µL/Test -Thời gian có kết quả : 85 giây -Thành phần: + Bộ kít bao gồm dung dịch chuẩn , tất cả điện cực đo, kim hút, dây bơm, túi chứa thải tích hợp trong một khối +Khoảng đo: pH 6.80 to 7.80 ; pCO2: 5-115 mmHg; pO2: 0-760 mmHg; Na+: 100-200 mmol/L; K+: 0.1-20.0 mmol/L; Ca++: 0.10-5.00 mmol/L; Hct: 15-65%; Glu: 5-500 mg/dL; Lac: 0.2-15.0 mmol/L. -Điều kiện bảo quản: - Từ 15 đến 25oC, tránh ánh sáng, nhiệt độ cao, chất oxi hóa mạnh, axit và kiềm mạnh. -Đóng gói: 300 test/kit -Tiêu chuẩn chất lượng: FDA/ISO 13485 | Nhóm 1 | Test | 5100
8 | 8 | Hóa chất định lượng Cortisol đánh giá chức năng tuyến thượng thận | Hóa chất định lượng cortisol Dải phân tích: từ 0,4 đến 60µg/dL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Chất cộng hợp cortisol-phosphatase kiềm và các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng IgG thỏ, + Kháng huyết thanh kháng cortisol Bảo quản: 2-10˚C Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CFS. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,4 µg/dL Độ nhạy: trên 95% | Nhóm 1 | Hộp | 80
9 | 9 | Hóa chất xét nghiệm Ferritin | Hóa chất định lượng Ferritin Dải đo: 0,2–1.500 ng/mL (µg/L) Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG của chuột: các phức hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng ferritin được huyền phù hóa trong dung dịch muối đệm, chất cộng hợp kháng thể của dê kháng ferritin – phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, BSA, protein (của dê, chuột). Bảo quản ở 2-10˚C Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CFS. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp | Nhóm 1 | Hộp | 110
10 | 10 | Hóa chất định lượng Lactat máu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lactate; dải đo: ≤ 0,22 đến ≥ 13,32 mmol/L; phương pháp: Enzymatic colour (xét nghiệm màu sắc enzym). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Lactate oxidase; Peroxidase; 4-aminoantipyrine; - Bảo quản: 2–8°C. Sau khi mở, ổn định ≥ 30 ngày trên máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CFS. Đóng gói: ≤ 300 mL/ hộp - LOD ≤ 0,0011±0,0001 mmol/L. - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥7 test | Nhóm 3 | Hộp | 5
11 | 11 | Hóa chất xét nghiệm HDL-C | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol; dải đo: ≤ 0,05 đến ≥ 4,65 mmol/L; phương pháp: Enzymatic colour (xét nghiệm màu sắc enzym). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE); Cholesterol oxidase (CHO); Peroxidase (POD); 4-Aminoantipyrine; - Bảo quản: 2–8°C. Sau khi mở, ổn định ≥ 30 ngày trên máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CFS. Đóng gói: ≤ 600 mL/ hộp - LOD ≤ 0,0022±0,0002 mmol/L. - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥6 test | Nhóm 3 | Hộp | 50
12 | 12 | LIAISON anti-Hbc | Hóa chất định tính kháng thể kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B Thành phần Tối thiểu gồm: - Hạt từ: phủ HBcAg thu được từ E. coli bằng công nghệ ADN tái tổ hợp, albumin huyết thanh bò (BSA), đệm phosphat, < 0,1% natri azid. - Cal 1: Huyết thanh bê chứa kháng thể kháng HBc nồng độ cao, ProClin 300 0,2%, chất bảo quản - Cal 2: Huyết thanh/huyết tương người không chứa kháng thể anti-HBc, ProClin 300 0,2%, chất bảo quản, chất nhuộm (trơ) màu xanh. Dải đo: Ngưỡng >=1,1±0,1 index value Bảo quản: 2-8°C Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE Miễn dịch HPQ, cạnh tranh, hai bước, định tính. đã tích hợp calib. Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8oC) | Nhóm 1 | Hộp | 12
13 | 13 | Ống nghiệm lấy máu kháng đông Citrat. | Ống nghiệm Trisodium Citrate 3.8%, 2ml - Kích thước 12x75mm. Nắp nhựa màu theo tiêu chuẩn chung - Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian 5 phút (có phiếu kiểm nghiệm xác nhận của đơn vị kiểm chứng). - Tiêu chuẩn ISO - Có phiếu tiếp nhận của Sở Y tế , có phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất TTBYT | Nhóm 5 | Ống | 30000
14 | 14 | Ống nghiệm lấy máu kháng đông EDTA có nắp cao su | Ống nghiệm nhựa PP 1->2ml, kích thước 12x75mm, nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu theo tiêu chuẩn chung - Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian 5 phút (có phiếu kiểm nghiệm xác nhận của đơn vị kiểm chứng). - Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml trên nhãn ống. - Tiêu chuẩn ISO - Có phiếu tiếp nhận của Sở Y tế , có phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất TTBYT | Nhóm 5 | Ống | 20000
15 | 15 | Ống Heparin Lithium 2ML | Ống nghiệm chứa chất kháng đông Heparin lithium, 2ml - Kích thước 12x75mm. Nắp nhựa màu đen, nắp trắng - Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian 5 phút (có phiếu kiểm nghiệm xác nhân của đơn vị kiểm chứng). | Nhóm 5 | Ống | 96000
16 | 16 | Chai cấy máu hiếu khí người lớn | Chai cấy máu hiếu khí, vật tiệu nhựa, thể tích 30-40 mL dành cho người lớn. Thành phần trong chai: nước, canh trường dinh dưỡng, và các chất trung hòa kháng sinh. Dùng để nuôi cấy và phục hồi các vi sinh vật hiếu khí từ mẫu máu. đóng gói <100 chai/Hộp | Nhóm 3 | Chai | 3500
17 | 17 | Chai cấy máu chuyên biệt cho vi khuẩn ái khí trẻ em | Chai cấy máu dành cho trẻ em, vật liệu nhựa, dành cho trẻ em, thể tích 30-40 mL Thành phần môi trường trong chai bao gồm: Nước đã xử lý , chất dinh dưỡng và các chất trung hòa kháng sinh, dùng để phát hiện vi sinh vật từ bệnh phẩm máu trẻ em, đóng gói <100chai/Hộp | Nhóm 3 | Chai | 200
18 | 18 | Thẻ định danh và kháng sinh đồ gram âm | Thẻ định danh nhóm vi khuẩn gram âm bao gồm trực khuẩn gram âm và kháng sinh đồ dành cho nhóm trực khuẩn gram âm thường gặp Thành phần: Chứa các giếng đã có sẵn hóa chất để định danh và thực hiện kháng sinh đồ tự động nhiều loài vi khuẩn gram âm gây bệnh thường gặp. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, đóng gói <100 test/Hộp | Nhóm 3 | Thẻ | 3000
19 | 19 | Canh trường pha loãng huyền dịch định danh vi khuẩn | Canh trường để pha loãng huyền dịch đạt độ đục chuẩn trong quá trình định danh vi khuẩn, thành phần gồm: Potassium chloride; Calcium chloride,; Tricine glycine; Polysorbate 80, Thể tích 3- 5 ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Nhóm 3 | Ống | 3000
20 | 20 | Canh trường pha loãng huyền dịch làm kháng sinh đồ | Dung dịch để làm kháng sinh đồ vi khuẩn thành phần gồm: Mueller Hinton Broth, Polysorbate 80 Thể tích 5-10 ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Nhóm 3 | Ống | 3000
21 | 21 | Lá kính (lamen) 24x40mm | Phiến kính dùng làm tiêu bản tế bào kích thước: dài 35-45mm, rộng 23-24mm. | Không phân nhóm | Cái | 5200
22 | 22 | Ống đong thủy tinh class A, 50ml | Ống đong thủy tinh class A - Thể tích: 50ml | Không phân nhóm | Cái | 4
23 | 23 | Đầu típ 10µl | Được làm bằng nhựa PP, không chứa kim loại, thiết kế ôm sát đầu pipette, thành trong không dính nước, phù hợp với hầu hết các loại pipette trên thị trường. Không DNAse. Dung tích 10µl. | Không phân nhóm | Cái | 8000
24 | 24 | Đầu típ 1000µl | Được làm bằng nhựa PP, không chứa kim loại, thiết kế ôm sát đầu pipette, thành trong không dính nước, phù hợp với hầu hết các loại pipette trên thị trường. Không DNAse. Dung tích 1000µl | Không phân nhóm | Cái | 2000
25 | 25 | Đầu típ 200µl | Được làm bằng nhựa PP, không chứa kim loại, thiết kế ôm sát đầu pipette, thành trong không dính nước, phù hợp với hầu hết các loại pipette trên thị trường. Không DNAse. Dung tích 200µl | Không phân nhóm | Cái | 8000
26 | 26 | Ống Eppendorf 1.5ml | Chất liệu nhựa trong suốt PP, nắp khóa an toàn đảm bảo không rò rỉ. Dung tích 1.5ml | Không phân nhóm | Cái | 2000
27 | 27 | Giấy lọc định tính lọc hóa chất | Giấy lọc định tính, đường kình 175-190mm, lọc được tinh thể | Không phân nhóm | Tờ | 1400
28 | 28 | Giấy lau kính hiển vi, 10x15cm | Giấy sử dụng lau kính hiển vi. Đặc tính thấm hút cao để loại bỏ độ ẩm và dầu mỡ trên bề mặt thấu kính và các bề mặt quang học khác được làm bằng thủy tinh Kích thước: dài 13-15cm, rộng 8-12cm. | Không phân nhóm | Tờ | 2750
29 | 29 | Ống ly tâm đáy nhọn 15ml nắp vặn | Ống ly tâm đáy nhọn, có chia vạch, chất liệu PP trong suốt, có nắp vặn, dung tích 15ml | Không phân nhóm | Ống | 1200
30 | 30 | Cồn 96 độ | Cồn ethanol, nồng độ 95% - 96% | Không phân nhóm | Lít | 4000
31 | 31 | Kháng thể đơn dòng chuột kháng NSE (Neuron-Specific Enolase), dòng BBS/NC/VI-H14 | Kháng thể Neuron-Specific Enolase (NSE) dạng đậm đặc. Lọ tối thiểu 0,2ml Tiêu chuẩn: CE/ISO/FDA | Nhóm 3 | Lọ | 1
32 | 32 | Xylene | Công thức phân tử C6H4(CH3)2 (dimethyl benzen), dùng trong quá trình xử lý (chất làm trong sáng mô) và nhuộm (chất khử sáp). Chai tối thiểu 900ml | Không phân nhóm | Chai | 120
33 | 33 | Muối đệm toan hóa KH2PO4 | Công thức phân tử KH2PO4, tên gọi khác mono-Potassium orthophosphate, Potassium biphosphate, Potassium phosphate monobasic, là chất rắn không màu, dùng để làm muối đệm cho dung dịch cố định. Chai tối thiểu 450 gam. | Không phân nhóm | Chai | 40
34 | 34 | Muối đệm kiềm hóa Na2HPO4 | Công thức phân tử Na2HPO4, là chất rắn không màu, dùng để làm muối đệm cho dung dịch cố định. Chai tối thiểu 450 gam. | Không phân nhóm | Chai | 60
35 | 35 | Giemsa | Thuốc nhuộm Giemsa azur. Chai tối thiểu 500 ml. | Không phân nhóm | Chai | 1
36 | 36 | Bình xịt lạnh nhanh | Bình xịt chứa chất gây đông cứng nhanh sử dụng cho cắt lạnh vi thể. Có vòi mao dẫn. Duy trì độ ẩm trong các khối mô đã phủ chất nền. Chất làm lạnh tetrafluoroethane thân thiện với tầng ozone. Chai tối thiểu 450 gam. | Không phân nhóm | Chai | 120
37 | 37 | Phiến kính Lammen 22x22mm | Phiến kính chất liệu: thủy tinh Kích thước: dài 22-30mm, rộng 21-23mm Độ dày: 0.13 - 0.19mm Tiêu chuẩn: CE/ISO/FDA | Không phân nhóm | Miếng | 96000
38 | 38 | Ống nhựa Pasteur nhỏ giọt 3ml | Ống nhựa Pasteur dùng để hút nhỏ giọt hóa chất trong phòng thí nghiệm sử dụng 1 lần - Chất liệu PE - Ống nhựa trong, một đầu hút, 1 đầu bầu tròn, thân có chia vạch, thể tích 3ml. Tiệt trùng - Kích thước: dài 130-150mm | Không phân nhóm | Cái | 5100
39 | 39 | Phiến kính 24x60mm | Phiến kính dùng làm tiêu bản tế bào kích thước 24x60 (+/- 2) mm | Không phân nhóm | Cái | 1500
40 | 40 | Ống đựng mẫu nước tiểu 100x16mm có nắp, kèm ly lấy nước tiểu | Ống đựng mẫu nước tiểu có nắp - Chất liệu bằng nhựa PS trong suốt, kèm ly lấy nước tiểu - Kích cỡ: 100x16 (+/- 2) mm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Nhóm 6 | Cái | 276500
41 | 41 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm tiệt khuẩn 40-50ml | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm - Dung tích 40-50ml. - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Đặc điểm: có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm, có nắp đậy kín. - Đóng gói tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO 13485. | Nhóm 5 | Cái | 36875
42 | 42 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 40-50ml | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm không tiệt khuẩn - Dung tích: 40-50ml. - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Đặc điểm: có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm, có nắp đậy, có thìa lấy mẫu phân bên trong gắn với nắp đậy. - Tiêu chuẩn: ISO 13485. | Nhóm 5 | Cái | 11000
43 | 43 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 40-50ml | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm không tiệt khuẩn - Dung tích: 40-50ml. - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Tiêu chuẩn: ISO 13485. | Nhóm 5 | Cái | 11500
44 | 44 | Ống nghiệm 5ml có nắp | Ống nghiệm nhựa. - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm. - Dung tích tối đa 6ml - Chất liệu nhựa PS trong suốt, không lẫn tạp chất. Nắp màu trắng - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Nhóm 5 | Cái | 84000
45 | 45 | Ống nghiệm nhựa PS/PP 5ml có nắp, tiệt khuẩn | Ống nghiệm nhựa tiệt khuẩn - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm. - Dung tích tối đa 6ml - Chất liệu nhựa PS/PP trong suốt, không lẫn tạp chất. Nắp màu trắng - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Nhóm 5 | Cái | 6000
46 | 46 | Que gòn xét nghiệm đựng trong ống nhựa tiệt khuẩn | Que gòn tiệt khuẩn, 1 đầu gòn, đựng trong ống nhựa tiệt khuẩn. Dùng lấy mẫu bệnh phẩm. | Nhóm 6 | Cái | 21900
47 | 47 | Lọ đựng bệnh phẩm 55ml | Lọ đựng bệnh phẩm. - Dung tích tối đa 60ml. -Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không lẫn tạp chất, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ. - Tiêu chuẩn ISO 13485. | Nhóm 5 | Cái | 52500
48 | 48 | Lam kính đầu nhám 25.4x76.2mm | Lam kính đầu nhám - Chất liệu: thủy tinh - Kích thước: 25.4 x 76.2 (+/- 2) mm | Không phân nhóm | Miếng | 105450
49 | 49 | Dầu soi kính | Dầu soi kính hiển vi Dung dịch dầu, lỏng, nhớt, trong suốt dùng soi kính hiển vi. Chỉ số khúc xạ khoảng 1,5 (gần với thủy tinh), cho hình ảnh thực khi soi. | Không phân nhóm | ml | 1500
50 | 50 | Ống nghiệm chân không glucose 2ml | Ống lấy máu chân không glucose vô trùng, chất liệu PET, phụ gia NaF 5.0 mg và potasium oxalate 4.0 mg phun khô trên thành ống. - Kích thước: 13x75 (+/- 2) mm - Chất liệu: Nhựa PET - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO 13485/ FDA/ CE | Nhóm 3 | Cái | 28000
51 | 51 | Hóa chất định lượng AT III so màu | Hóa chất xét nghiệm AT III - Đặc tính, công dụng: Định lượng mức hoạt động của antithrombin (AT) trong huyết tương bằng phương pháp sử dụng cơ chất tạo màu. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + Thrombin bò, dạng đông khô. + Cơ chất màu, dạng đông khô. + Dung dịch hòa tan có heparin. - Đóng gói: ≤ 20 mL/hộp - Tiêu chuẩn: ISO 13485. | Nhóm 3 | ml | 156
52 | 52 | Hóa chất xét nghiệm D-Dimer 2 kháng thể đơn dòng | Hóa chất xét nghiệm D-Dimer có mã vạch trên hộp thuốc thử - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + Dung dịch đệm Tris buffer + Dung dịch huyền phù vi hạt latex được phủ bởi hai kháng thể đơn dòng chuột khác nhau kháng D-dimer người. - Đóng gói: ≤ 200 mL/hộp - Tiêu chuẩn: ISO 13485. | Nhóm 3 | ml | 8184
53 | 53 | Hóa chất định lượng hoạt độ của protein S | Hóa chất định lượng hoạt độ của protein S - Đặc tính, công dụng: Hóa chất định lượng hoạt độ của protein S bằng phương pháp đo từ nhằm tránh sự ảnh hưởng của huyết tương đục, tán huyết…. Sản phẩm cho phép phát hiện các thiếu hụt protein S dựa vào yếu tố Va. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + Huyết tương từ người, làm lạnh khô, không có protein S. + Protein C hoạt hoá từ người, làm lạnh khô. + Nguyên liệu có chứa yếu tố Va từ bò, làm lạnh khô. - Đóng gói: ≤ 20 mL/hộp -Tiêu chuẩn: ISO 13485. | Nhóm 3 | ml | 180
54 | 54 | Bình cầu thủy tinh dùng để chứa, đun, hấp và điều chế môi trường trong vi sinh, thể tích 1000ml | Bình cầu thủy tinh dùng để chứa, đun, hấp và điều chế môi trường trong vi sinh, - Thể tích 1000ml, - Kích thước 200 x 131x 42 (+/- 5) mm, - Đáy bằng, miệng hẹp - Chịu nhiệt 250°C, chống hầu hết các loại hóa chất ăn mòn | Không phân nhóm | Cái | 20
55 | 55 | Bình cầu thủy tinh dùng để chứa, đun, hấp và điều chế môi trường trong vi sinh, thể tích 250ml | Bình cầu thủy tinh dùng để chứa, đun, hấp và điều chế môi trường trong vi sinh, - Thể tích 250ml, - Kích thước cao 140 x 85 x 34 (+/- 5) mm, - Đáy bằng, miệng hẹp - Chịu nhiệt 250°C, chống hầu hết các loại hóa chất ăn mòn | Không phân nhóm | Cái | 20
56 | 56 | Bình cầu thủy tinh dùng để chứa, đun, hấp và điều chế môi trường trong vi sinh, thể tích 500ml | Bình cầu thủy tinh dùng để chứa, đun, hấp và điều chế môi trường trong vi sinh, - Thể tích 500ml, - Kích thước 170 x 105 x 34 (+/- 5) mm, - Đáy bằng, miệng hẹp - Chịu nhiệt 250°C, chống hầu hết các loại hóa chất ăn mòn | Không phân nhóm | Cái | 20
57 | 57 | Chai thủy tinh chia vạch dùng để chứa, đun, hấp và điều chế môi trường trong vi sinh, thể tích 500ml | Chai thủy tinh chia vạch dùng để chứa, đun, hấp và điều chế môi trường trong vi sinh, - Bằng thủy tinh, có nắp vặn bằng nhựa PP, vòng đệm nhựa PP giúp không đọng nước, - Thể tích 500ml, thân có chia vạch, - Chịu nhiệt 250°C, chống hầu hết các loại hóa chất ăn mòn. | Không phân nhóm | Cái | 20
58 | 58 | Nam châm khuấy từ | Nam châm khuấy từ dùng trộn dung dịch cho máy khuấy từ, máy khuấy từ gia nhiệt, - Bằng kim loại phủ PTFE, chống ăn mòn, kháng axit và kiềm, - Kích thước: 50 x 8 (+/- 2) mm, - Chịu nhiệt. | Không phân nhóm | Cái | 20
59 | 59 | Ống đong dung dịch, thể tích 1000ml | Ống đong dung dịch dùng để đong thể tích dung dịch trong việc điều chế môi trường dinh dưỡng, phân lập và định danh vi khuẩn - Bằng nhựa PP trong suốt, có chia vạch, - Thể tích: 1000ml, - Chịu nhiệt 121℃, chống hầu hết các loại hóa chất ăn mòn | Không phân nhóm | Cái | 20
60 | 60 | Ống đong dung dịch, thể tích 25ml | Ống đong dung dịch dùng để đong thể tích dung dịch trong việc điều chế môi trường dinh dưỡng, phân lập và định danh vi khuẩn - Bằng thủy tinh trong suốt, có chia vạch, - Thể tích: 25ml, - Chịu nhiệt 121℃, chống hầu hết các loại hóa chất ăn mòn | Không phân nhóm | Cái | 20
61 | 61 | Ống đong dung dịch, thể tích 500ml | Ống đong dung dịch dùng để đong thể tích dung dịch trong việc điều chế môi trường dinh dưỡng, phân lập và định danh vi khuẩn - Bằng nhựa PP trong suốt, có chia vạch, - Thể tích: 500ml, - Chịu nhiệt 121℃, chống hầu hết các loại hóa chất ăn mòn | Không phân nhóm | Cái | 20
62 | 62 | Ống hút thủy tinh dùng để hút môi trường, hóa chất | Ống hút thủy tinh dùng để hút môi trường, hóa chất trong vi sinh - Bằng thủy tinh, - Thể tích 25ml, thân có chia vạch đo chính xác đến vạch cuối cùng, - Chịu nhiệt : 250°C, chống hầu hết các loại hóa chất ăn mòn | Không phân nhóm | Cái | 20
63 | 63 | Đĩa Petri | Đĩa Petri, môi trường nuôi cấy vi sinh, sử dụng một lần: - Chất liệu: Nhựa polystyrene trong suốt. - Hộp tròn có nắp, nắp và thân đĩa phẳng, trong suốt, đường kính 90 (+/- 5) mm. - Tiệt khuẩn -Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Nhóm 5 | Cái | 120000