## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Gỡ bỏ đường ron silicone cũ của đá mặt ngoài | - Cạo bỏ hết lớp ron cũ; - Tránh làm rơi vãi vật liệu hay các vật dụng khác khi bóc bỏ đường ron silicone cũ; - Sử dụng dụng cụ thích hợp để gỡ bỏ đường ron silicone cũ, không sử dụng dụng cụ có thể gây xước bề mặt. | m² | 2158
2 | 2 | Bơm keo silicone đường ron mới cho đá mặt ngoài | - Bao gồm: nhân công, vật tư, keo silicone, vật tư phụ. - Yêu cầu kỹ thuật keo silicone cao cấp trung tính ngoài trời: + Có khả năng chống chọi với mọi điều kiện thời tiết, bức xạ tia cực tím, chấn động, ẩm mốc, nhiệt độ cao, ozone, các chất gây ô nhiễm không khí, các chất tẩy rửa và nhiều loại dung môi khác; + Tuổi thọ cao, sau khi lưu hóa duy trì độ chắc dính trong khoảng nhiệt độ từ -50ºC đến 150ºC mà không bị giãn, đứt hay khô, giòn; + Tính năng đàn hồi tốt, khả năng co giãn là 25% so với chiều rộng của mối nối; + Có thể sử dụng bất kỳ mùa nào trong năm; + Thời gian lưu hóa bề mặt ≈ 35 phút; + Thời gian lưu hóa hoàn toàn: 7-14 ngày; + Lượng VOC: < 46 g/L; + Sản phẩm có tính chất tương đương với silicone Dow Corning 791. | m² | 2158