## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 20, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 2705.4
2 | 2 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 25, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 307.7
3 | 3 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 32, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 343.9
4 | 4 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 40, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 391
5 | 5 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 50, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 25.6
6 | 6 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 50, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 408
7 | 7 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 65, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 8
8 | 8 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 291.6
9 | 9 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 49.9
10 | 10 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 80, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 6
11 | 11 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 101.11
12 | 12 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 100, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 19.4
13 | 13 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 48.3
14 | 14 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 150, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 16.6
15 | 15 | Sửa chữa cách nhiệt ống DN 200, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | mét | 5.4
16 | 16 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 20, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 1758
17 | 17 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 25, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 21
18 | 18 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 32, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 27
19 | 19 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 40, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 27
20 | 20 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 50, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 46
21 | 21 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 65, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 6
22 | 22 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 75
23 | 23 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 20
24 | 24 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 60
25 | 25 | Sửa chữa cách nhiệt co DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 20
26 | 26 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 25, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 82
27 | 27 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 32, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 204
28 | 28 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 40, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 172
29 | 29 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 50, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 208
30 | 30 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 150
31 | 31 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 4
32 | 32 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 32
33 | 33 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 8
34 | 34 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 150, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 5
35 | 35 | Sửa chữa cách nhiệt tê DN 200, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 2
36 | 36 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 25, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 20
37 | 37 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 32, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 20
38 | 38 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 40, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 18
39 | 39 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 50, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 20
40 | 40 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 16
41 | 41 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 4
42 | 42 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 16
43 | 43 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 6
44 | 44 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 150, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 4
45 | 45 | Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 200, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 2
46 | 46 | Sửa chữa cách nhiệt hệ van của tầng và AHU | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá |  | 0
47 | 47 | Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 50, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 4
48 | 48 | Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 72
49 | 49 | Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 16
50 | 50 | Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 36
51 | 51 | Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 4
52 | 52 | Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 50, vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 1
53 | 53 | Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 65, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 4
54 | 54 | Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 65, vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 14
55 | 55 | Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 80, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 16
56 | 56 | Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 100, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 18
57 | 57 | Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 125, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | cái | 2
58 | 58 | Sửa chữa cách nhiệt van điện DN 50, vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | Cái | 1
59 | 59 | Sửa chữa cách nhiệt van điện DN 65, vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | Cái | 18
60 | 60 | Sửa chữa cách nhiệt van điện DN 80, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | Cái | 4
61 | 61 | Sửa chữa cách nhiệt van điện DN 100, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | Cái | 10
62 | 62 | Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 50, vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | Cái | 1
63 | 63 | Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 65, vỏ định hình bằng nhôm | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | Cái | 18
64 | 64 | Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 80, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | Cái | 4
65 | 65 | Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 100, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | Cái | 9
66 | 66 | Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 125, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | Cái | 1
67 | 67 | Sửa chữa cách nhiệt đồng hồ áp suất, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | Cái | 28
68 | 68 | Sửa chữa cách nhiệt đồng hồ nhiệt độ, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | Cái | 28
69 | 69 | Sửa chữa cách nhiệt nối sống DN 80, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | Cái | 8
70 | 70 | Sửa chữa cách nhiệt nối sống DN 100, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304 | Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá | Cái | 18