## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 |  |  |  | 0
2 | 2 | Cân: lò xo, điện tử, cân sức khỏe… |  | Cái | 1
3 | 3 | Huyết áp kế cơ |  | Cái | 1
4 | 4 | Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc |  | Cái | 1
5 | 5 | Phương tiện đo điện não |  | Cái | 1
6 | 6 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt |  | Cái | 1
7 | 7 | Phương tiện đo điện tim |  | Cái | 1
8 | 8 | Huyết áp kế điện tử |  | Cái | 1
9 | 9 | Dao mổ điện |  | Cái | 1
10 | 10 | Máy gây mê kèm thở |  | Cái | 1
11 | 11 | Máy thở (Xâm lấn và Không xâm lấn) |  | Cái | 1
12 | 12 |  |  |  | 0
13 | 13 | Nhiệt ẩm kế: Nhiệt ẩm kế cơ/ nhiệt ẩm kế điện tử… |  | Cái | 1
14 | 14 | Nhiệt kế thủy tinh |  | Cái | 1
15 | 15 | Pipette 1 kênh |  | Cái | 1
16 | 16 | Pipette 8 kênh |  | Cái | 1
17 | 17 | Tủ lạnh/ tủ ấm/ nồi hấp tiệt trùng |  | Cái | 1
18 | 18 | Máy ly tâm |  | Cái | 1
19 | 19 | Thiết bị đo độ dẫn Conductivity monitor |  | Cái | 1
20 | 20 | Kính hiển vi |  | Cái | 1
21 | 21 | Tủ đông có nhiệt độ ≤ - 40 độ C |  | Cái | 1
22 | 22 | Máy lắc tiểu cầu |  | Cái | 1
23 | 23 | Máy Realtime PCR/PCR |  | Cái | 1
24 | 24 | Nhiệt kế hồng ngoại đo trán |  | Cái | 1
25 | 25 | Vol kế |  | Cái | 1
26 | 26 | Máy đo nước đa chỉ tiêu |  | Cái | 1
27 | 27 |  |  |  | 0
28 | 28 | Tủ an toàn sinh học/ tủ hút độc/ tủ thao tác PCR |  | Cái | 1
29 | 29 |  |  |  | 0
30 | 30 | Kiểm định thiết bị chụp X-quang tổng hợp/ di động/ nha/ nhũ |  | Cái | 1
31 | 31 | Kiểm định thiết bị chụp X-quang toàn hàm |  | Cái | 1
32 | 32 | Kiểm định thiết bị chụp X-quang tăng sáng truyền hình/ C-arm/ DSA |  | Cái | 1
33 | 33 | Kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính (CT) |  | Cái | 1
34 | 34 | Đánh giá an toàn bức xạ phòng/thiết bị X-quang tổng hợp/ di động/ nha/ nhũ/ loãng xương/ tăng sáng truyền hình/C-arm/ DSA |  | Hồ sơ | 1
35 | 35 | Kiểm xạ khu vực SPECT |  | Hồ sơ | 1
36 | 36 | Hiệu chuẩn máy đo suất liều bức xạ ion hóa với nguồn Cs-137 |  | Cái | 1
37 | 37 | Hiệu chuẩn máy đo nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt với bức xạ beta |  | Cái | 1
38 | 38 | Hiệu chuẩn máy đo hoạt độ phóng xạ |  | Cái | 1