## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Tháo dỡ tường xây và vận chuyển đổ bỏ xà bần | - Che chắn xung quanh trước khi thực hiện phá dỡ; - Cắt rãnh ô vuông trước khi phá dỡ gạch, hạn chế tối đa bụi phát sinh; - Vệ sinh, vận chuyển đổ bỏ xà bần ra khỏi công trường. | m3 | 6.5
2 | 2 | Tường gạch dày 8 cm | - Bao gồm: nhân công, gạch 8 x 8 x 18 cm, vữa xi măng M75, vật tư phụ; - Vữa xi măng M75 gồm xi măng và cát; - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 46
3 | 3 | Trát tường dày 2 cm | - Bao gồm: vữa xi măng M75, nhân công, vật tư phụ; - Yêu cầu về nghiệm thu: + Lớp vữa trát phải bám dính chắc với kết cấu, không bị bong, rộp; + Bề mặt trát phải phẳng, không gồ ghề cục bộ; + Khe hở không quá 2 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 59
4 | 4 | Lát sàn nhựa vân gỗ 2,5 mm | - Bao gồm: Sàn nhựa vân gỗ, nhân công, vật tư phụ; - Yêu cầu kỹ thuật của sàn nhựa vân gỗ: + Kích thước (dài x rộng): 914,4 x 152,4 mm (±0,5 mm); + Độ dày: ≥ 2,5 mm; + Cấu tạo sàn gồm 5 lớp; + Lớp phủ bảo vệ (Wear layer): ≥ 0,3 mm; + Ổn định kích thước (Dimensional stability): ≤ 0,25%; + Vết lõm lưu lại (Residual indentation): ≤ 0,1 mm; + Sản phẩm không chứa chất độc hại. | m2 | 16
5 | 5 | Lắp dựng vách gỗ khung sắt | - Bao gồm: vật tư vách gỗ, vít, nhân công, vệ sinh. - Vật tư cấu tạo vách bao gồm: + Khung xương bằng sắt hộp 50 x 50 mm, dày ≥ 1,5 mm; + Tấm gỗ MDF dày 9 mm; - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 2
6 | 6 | Bả matit tường trong nhà | - Bao gồm: nhân công (lột giấy dán tường, xả nhám, làm sạch bề mặt), bột bả (bả phẳng 2 lớp hoàn thiện), vật tư phụ; - Yêu cầu kỹ thuật của bột bả: + Độ lưu động: ≥ 180 mm; + Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn: ≥ 0,8 MPa; + Độ cứng bề mặt sau 7 ngày: ≥ 0,19. - Yêu cầu về nghiệm thu: + Bề mặt lớp bả phải mịn, phẳng; + Khe hở không quá 2 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 34
7 | 7 | Sơn nước trong nhà 2 lớp hoàn thiện | - Bao gồm: nhân công, vật tư sơn, rulo, vật tư phụ; - Xử lý bề mặt trước khi sơn: cạo bỏ các chỗ sần sùi, phồng rộp, bả lại các vị trí lõm, xả phẳng và vệ sinh hoàn thiện; - Yêu cầu kỹ thuật của sơn nước trong nhà: + Có khả năng kháng khuẩn tới 99,9% các loại vi khuẩn thông thường; + Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô: loại 0; + Độ phủ: khoảng 94 g/m2; + Độ mịn: ≤ 20 μm; + Độ rửa trôi: ≥ 100 chu kỳ; + Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC): ≤ 18 g/L; + Thời gian khô bề mặt: ≤ 0,6 h. - Yêu cầu về nghiệm thu: + Khe hở không quá 1 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn; + Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng; + Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục. | m2 | 77
8 | 8 | Trần thạch cao khung nổi | - Bao gồm: khung trần nổi, tấm trần thạch cao, nhân công. - Yêu cầu kỹ thuật của khung trần nổi: + Chất liệu: Hợp kim thép cao cấp; - Yêu cầu kỹ thuật của tấm trần thạch cao: + Kích thước: 605 x 1210 x 8 mm; + Chất liệu: thạch cao; + Hoa văn dạng đục lỗ. | m2 | 16