## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Dịch vụ sửa chữa hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio | Dịch vụ sửa chữa hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, bao gồm: - Thay mới cuộn phát tín hiệu sóng RF, bộ nén khí Heli; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu; - Yêu cầu: + Quy trình thực hiện thay thế linh kiện phải tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của hãng Siemens đối với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T; + Nhân sự thực hiện phải có chứng chỉ đào tạo thực hiện dịch vụ bảo trì/sửa chữa từ hãng Siemens đối với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T + Sau khi thực hiện dịch vụ, hệ thống chụp cộng hưởng từ hoạt động bình thường. | Gói | 1
2 | 2 | Dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển máy x-quang hãng GE, model: Compax 150KV | Dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển máy x-quang: - Tháo dỡ máy x-quang hãng GE, model: Compax 150KV tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh địa chỉ số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Vận chuyển về kho ở Xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (thuộc Huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ) | Gói | 1
3 | 3 | Dịch vụ di dời máy x-quang hãng Quantum | Dịch vụ tháo dỡ, di dời: - Tháo dỡ máy x-quang. - Lắp đặt máy x-quang. - Kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng đặt thiết bị theo quy định. - Địa điểm thực hiện dịch vụ: tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh địa chỉ số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh. - Sau khi thực hiện dịch vụ di dời, lắp đặt, kiểm định, kiểm xạ, máy x-quang hoạt động bình thường. | Gói | 1
4 | 4 | Dịch vụ sửa chữa ống nội soi thần kinh hãng Scholly | Dịch vụ sửa chữa ống nội soi thần kinh: - Sửa chữa, thay thế thấu kính cho ống nội soi thần kinh góc nhìn 30 độ, đường kính 2,7mm, dài 18cm, hãng Scholly Fiberoptic GmbH, model: PE204A; - Đảm bảo ống soi thần kinh hoạt động bình thường sau khi sửa chữa. | Gói | 1