## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Bảo trì máy biến áp khu A nhãn hiệu ABB (2x2000kVA + 1x1500kVA) | Đính kèm | Máy | 3
2 | 2 | Thay thế sửa chữa vật tư: Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp số 2 | Đính kèm | Bộ | 1
3 | 3 | Bảo trì tủ trung thế nhãn hiệu Vietstar (24kV) | Đính kèm | Tủ | 7
4 | 4 | Thay thế, sửa chữa vật tư: Màn hình của relay bảo vệ trạm biến áp | Đính kèm | Cái | 4
5 | 5 | Bảo trì tủ mạch vòng RMU nhãn hiệu Schneider Electric (24kV) | Đính kèm | Tủ | 3
6 | 6 | Tủ hòa đồng bộ nhãn hiệu Sunlight (0,4kV) | Đính kèm | Tủ | 5
7 | 7 | Bảo trì tủ sạc, tủ ắc quy | Đính kèm | Tủ | 1
8 | 8 | Bảo trì tủ điện không điều khiển LV1- LV15 | Đính kèm | Tủ | 15
9 | 9 | Bảo trì tủ điện không điều khiển tủ điện DB | Đính kèm | Tủ | 90
10 | 10 | Bảo trì tủ điện có điều khiển khởi động trực tiếp , sao /tam giác , biến thế. | Đính kèm | Tủ | 32
11 | 11 | Bảo trì tủ điện có điều khiển bằng biến tần | Đính kèm | Tủ | 9
12 | 12 | Bảo trì tủ điện có điều khiển bằng PLC | Đính kèm | Tủ | 2
13 | 13 | Bảo trì máy biến áp khu B nhãn hiệu Thibidi (2x400kVA) | Đính kèm | Máy | 2
14 | 14 | Dầu cách điện ( châm bổ sung) | Đính kèm | Lít | 60
15 | 15 | Ron đệm kín |  | Bộ | 2