## Hàng hóa thông thường
CÔNG TY: ..............................................................................
ĐỊA CHỈ: .................................................................................
SỐ ĐIỆN THOẠI: ...................................................................
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Đại chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh Theo công văn mời chào giá số: ,,,,,,,,,,,,,/BVĐHYD-QTTN ngày / /2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
TT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Model, mã hàng | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | Van điện từ DN20 (bao gồm van bi và bộ điều khiển van) | * Van bi (Ball Valve) - Van bi loại 2 ngã DN20 cho nước lạnh/ HVAC - Vật liệu van: Thân van, trục van bằng đồng thau hoặc thép không gỉ. - Áp lực làm việc: ≥ PN20 (290 psi hoặc 2,000 kPa) - Kết nối ống: Ren trong * Bộ điều khiển van (Actuator) - Nguồn điện: AC/DC 24V - 50 Hz - Công suất tiêu thụ khi hoạt động: ≤ 2,5W - Mô-men xoắn của động cơ: ≥ 1 Nm - Tín hiệu điều khiển ngõ ra: 2...10 VDC - Độ ồn động cơ: ≤ 40 dB - Mức độ bảo vệ: ≥ IP40 (Tương đương Van điện từ Belimo DN20 C220Q-K + CQK24A-SR (gồm van bi và bộ phận điều khiển)). |  |  |  | Cái | 233
v Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
Ngày … tháng …. năm 2026
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)